Приложение № 2 к постановлению  Главы  городского

округа  Красноуфимск № ________от ______________

Перечень  обязательных работ,  выполняемых в порядке  содержания и  ремонта   жилых   домов

А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов

- Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров,  крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, набивка сальников, установка ограничителей – дроссельных шайб, проверка  работы  общедомовых   приборов учета   потребляемой  холодной  воды.)

- Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).

- Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электроламп, смена перегоревших электроламп в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.)

- Прочистка канализационного лежака.

- Проверка исправности канализационных вытяжек.

- Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

- Проверка заземления ванн.

- Мелкий ремонт печей и очагов в местах  общего  пользования (укрепление дверей, предтопочных листов и др.)

- Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.

- Проверка заземления оболочки электрических кабелей, замеры сопротивления изоляции проводов.

- Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.

Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период.

- Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

- Снятие пружин на входных дверях .

- Консервация системы центрального отопления.

- Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

- Ремонт просевших отмосток  фундаментов  зданий.

В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период.

- Утепление оконных  проемов.

- Замена разбитых стекол окон и балконных дверей.

- Утепление входных дверей в подъезды зданий.

- Утепление чердачных перекрытий.

- Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

- Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

- Проверка исправности слуховых окон и жалюзи.

- Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.

- Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

- Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

- Ремонт печей и кухонных очагов.

- Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

- Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.

- Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

- Ремонт и утепление водоразборных кранов в подвальных  помещениях.

- Установка доводчиков на входных дверях.

- Ремонт и укрепление входных дверей.

Г. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров.

- Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.

- Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах.

- Мелкий ремонт печей и очагов в местах  общего  пользования (укрепление дверей, предтопочных листов и др.)

- Уплотнение сгонов.

- Прочистка внутренних  канализационных  стояков  (по  необходимости).

- Укрепление расшатавшихся санитарно-технических приборов в местах их присоединения к трубопроводу.

- Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.

- Укрепление трубопроводов.

- Проверка канализационных вытяжек.

- Мелкий ремонт  тепловой изоляции  систем отопления  и горячего водоснабжения.

- Проветривание колодцев.

- Протирка электроламп, смена перегоревших электроламп в лестничных клетках, технических подпольях и чердаках.

- Устранение мелких неисправностей электропроводки мест  общего  пользования.

- Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей в местах   общего   пользования.

Д. Прочие работы.

- Регулировка и наладка систем центрального отопления.

- То же вентиляции.

- Очистка и промывка водопроводных кранов в местах  общего  пользования.

- Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.

- Удаление с крыш снега и наледей.

- Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

- Уборка и очистка придомовой территории

- Удаление мусора из подвального  и чердачного  помещений и  его вывоз.

- Разработка  технической документации на  установку  общедомовых приборов учета  потребленных коммунальных ресурсов.

В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений.

# Перечень  работ, относящихся  к  текущему   ремонту.

- Фундаменты.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление  поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.

- Стены и фасады

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.

- Перекрытия

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

- Крыши

Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антипирирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

- Оконные и дверные заполнения

Смена и восстановление  отдельных элементов (приборов) и заполнений.

- Межквартирные перегородки

## Усиление, смена, заделка отдельных участков

- Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей.

Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

- Полы

Замена, восстановление отдельных участков.

- Печи и очаги

Работы по устранению неисправностей.

- Внутренняя отделка.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах.

- Центральное отопление

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления.

- Водопровод и канализация, горячее водоснабжение

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения включая насосные установки в жилых зданиях.

- Электроснабжение и электротехнические устройства

Установка, замена и восстановление работоспособности системы электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит.

- Вентиляция

Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы.

- Специальные общедомовые технические устройства

Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, установленными заводами-изготовителями  либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.

- Внешнее благоустройство

Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток  фундаментов,  ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.