ООО " Строительная компания"
	январь 2014г.

| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт, выполн. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 6 | 7 | 8 |
|  | Б.Стены и фасады. |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  |  | 0.0 |  |  |
|  | В.Кровля |  |  |
|  |  | Г. Перекрытие |  |  |
| 1 2 | Дополнительное утепление чердачного перекрытия | Советская 57-кв. 15 | мЗ |  | 1.3 | 5.8 |  |  |
|  |  | Советская 63 | мЗ |  | 8.2 | 37.1 |  |  |
| 3 |  | Итого: | тр |  |  | 42.9 |  |  |
|  | Г. Лестницы, крыльца , козырьки |  |  |
|  |  | Итого | тр |  |  | 0.0 |  |  |
|  | Д. Печи, очаги, трубы. |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  |  | 0.0 |  |  |
|  | Ж. Оконные и дверные заполнения |  |  |
| 4 | Утепление входной двери | Советская 69-кв.4 | м2 |  | 2.1 | 2.8 |  |  |
| 5 |  | Итого: | тр |  |  | 2.8 |  |  |
|  | И. Благоустройство |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  |  | 0.0 |  |  |
|  | 3. Вентиляция |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  |  | 0.0 |  |  |
|  | К. Отделочные работы. |  |  |
| 6 | Ремонт штукатурки откосов | Саргинская 21 -3 подъезд | м2 |  | 2 | Г.4 |  |  |
|  |  | Металлистов 18 | под. | 2 | 120.0 |  |  |
|  | штукатурки, побелка., масляная окраска). |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Итого: | тр |  | 121.4 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 9 10 | Смена отдельных участков трубопроводов ХВС | Бульварная 35-кв.87 | м | 2.5 | 2.3 |  |  |
|  |  | Озерная.60-кв77.80.83.86.магистраль.ХВС | м | 9.5/129 | 161.0 |  |  |
| 11 | Смена задвижки | Советская 63 д50мм | шт | 2 | 13.0 |  |  |
| 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Смена отдельных участков трубопровродов водоотведения | Мизерова 197 подвал д110м-4 д50-2м | м | 6.0 | 3.6 |  |  |
|  |  | Рогозинниковых 36 | м | 10.0 | 9.0 |  |  |
|  |  | Мизерова 98 | м | 5.0 | 4.5 |  |  |
|  |  | Мизерова 112-кв.80 | м | 2.0 | 1.8 |  |  |
|  |  | Манчажская 34-137(д50мм) | м | 2.0 | 1.2 |  |  |
|  |  | Манчажская 34-кв. 132(д50мм) | м | 4.0 | 2.4 |  |  |
|  |  | Буткинская 23-кв. 16 д50 | м | 6.0 | 3.6 |  |  |
|  |  | Ленина 109 | м | 1.5 | 1.4 |  |  |
|  |  | 8Марта 77-кв 3 д50мм | м | 2 | 1.2 |  |  |
|  |  | Мизерова П2а-кв.47.58.80 | м | 7.5 | 12.0 |  |  |
|  |  | 8 Марта 51 -кв.63 | м | 3.8 | 3.4 |  |  |
|  |  | Итого | тр |  | 220.4 |  |  |
| М. Центральное отопление |
| 24 | Ремонт системы отопление | Жилой фонд (аварийные работы) | тр |  | 20.0 |  |  |
|  | в т. ч. Буткинская 14а-кв.4 |  |  |  |  |  |  |
| 25 26 | Ограждение узла учета | 8Марта 90 | тр |  | 11.0 |  |  |
|  |  | Манчажская 34-1 _узел | тр |  | 11.0 |  |  |
| 27 |  | Итого | тр |  | 42.0 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 28 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд ( аварийные работы) | тр |  | 3.0 |  |  |
| 29 |  | Итого: | тр |  | 3.0 |  |  |
| 30 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 10.9 |  |  |
| 31 |  | Итого: | тр |  | 443.4 |  |  |

| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| --- |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Строительная компания" |  |  |  |
| февраль 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| В.Кровля |
| 1 | Установка переплета на слуховом окне | Отдыха 1 | м2 | 0.8 | 2.0 |  |  |
| 2 |  | Итого: |  |  | 2.0 |  |  |
|  |  | Г. Перекрытие |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Г. Лестницы, крыльца , козырьки |
| 3 | Устройство козырька с ремонтом входной группы | Отдыха 1 | м2 | 2 | 5.0 |  |  |
| 4 |  | Итого | тр |  | 5.0 |  |  |
| Д. Печи, очаги, трубы. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные заполнения |
| 5 | Смена входной двери в подъезд | Рогозинниковых 24-3подъезд | м2 | 2.6 | 27.0 |  |  |
| 6 |  | Отдыха 1 | м2 | 2 | 12.0 |  |  |
| 7 | Смена кодового замка | Советская 35б-3 подъезд | тр |  | 2.1 |  |  |
| 8 |  | Итого: | тр |  | 41.1 |  |  |
|  |  | И. Благоустройство |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| З. Вентиляция |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| К. Отделочные работы. |
| 9 | Ремонт штукатурки откосов | Металлистов 18-3.4 подъезды | тр |  | 120.0 |  |  |
|  | Ремонт лестничных клеток (ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  | штукатурки, побелка. , масляная окраска). |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Затирка швов между фундаментных блоков | Советская 35б-1 подъезд | м2 | 20 | 6.9 |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 126.9 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 11 | Смена трубопроводов водоотведения | 8Марта 77-кв.23 | м | 2 | 1.8 |  |  |
| 12 |  | Саргинская 29-68 | м | 3.5 | 3.2 |  |  |
| 13 | Смена участков трубопроводов | Манчажская 38 | м | 55 | 77.2 |  |  |
|  | ХВС |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Итого | тр |  | 82.2 |  |  |
| М. Центральное отопление |
| 15 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд (аварийные работы) | тр |  | 20.0 |  |  |
| 16 |  | Итого | тр |  | 20.0 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 17 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд ( аварийные работы) | тр |  | 3.0 |  |  |
| 18 | Смена ОДПУ электроэнергии | Рогозинниковых 36 | тр |  | 29.0 |  |  |
| 19 | Смена электроввода | Промышленная 14 | тр |  | 9.0 |  |  |
| 20 |  | Итого: | тр |  | 41.0 |  |  |
| 21 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 10.0 |  |  |
| 22 |  | Итого: | тр |  | 326.2 |  |  |
| Составил: ______________________Т.И. Прокудина |

| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| --- |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Строительная компания" |  |  |  |
| март 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| В.Кровля |
|  |  | Итого: |  |  | 0.0 |  |  |
|  |  | Г. Перекрытие |  |  |  |  |  |
| 1 | Дополнительное утепление | пер. Черкасовский 12-кв.7 | м2 | 13.38 | 7.2 |  |  |
|  | чердачного перекрытия |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Итого: | тр |  | 7.2 |  |  |
| Г. Лестницы, крыльца , козырьки |
| 3 | Установка решетки под лестницей | 8Марта 77 | тр |  | 7.0 |  |  |
| 4 |  | Итого | тр |  | 7.0 |  |  |
| Д. Печи, очаги, трубы. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные заполнения |
| 5 | Смена деревянной двери в тамбуре | 8Марта 77 | м2 | 2.6 | 12.0 |  |  |
| 6 | Обшивка входных дврей оцинкованной сталью с установкой кодового замка | Интернациональная 111а | шт | 2 | 8.4 |  |  |
| 7 |  | Итого: | тр |  | 20.4 |  |  |
|  |  | И. Благоустройство |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| З. Вентиляция |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| К. Отделочные работы. |
|  | Ремонт лестничных клеток (ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  | штукатурки, побелка. , масляная окраска). |  |  |  |  |  |  |
|  | Затирка швов между фундаментных блоков |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 8 | Смена трубопроводов водоотведения | 8Марта 90-кв.55 | м | 2.8 | 2.5 |  |  |
| 9 |  | Мизерова 98-кв.63 | м | 2.8 | 2.5 |  |  |
| 10 |  | 8Марта 90-кв.63 | м | 2.8 | 2.5 |  |  |
| 11 |  | Советская 57-кв.25 | м | 2.8 | 2.5 |  |  |
| 12 |  | 8Марта 77-кв.23 | м | 2.8 | 2.5 |  |  |
| 13 | Смена участков трубопроводов | Советская 47(магистраль) | м | 63 | 73.6 |  |  |
| 14 | ХВС | Озерная 30(магистраль) | м | 60 | 70.1 |  |  |
| 15 |  | Итого | тр |  | 156.2 |  |  |
| М. Центральное отопление |
| 16 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд (аварийные работы) | тр |  | 40.0 |  |  |
| 17 |  | Итого | тр |  | 40.0 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 18 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд ( аварийные работы) | тр |  | 3.0 |  |  |
| 19 | Смена ОДПУ электроэнергии | 8Марта 77 | тр |  | 30.0 |  |  |
| 20 | Установка энергосберегающих светильни- | пер. Черкасовский 6 | шт | 3 | 3.3 |  |  |
|  | ков(2 подъезд. 1 наружная) |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Итого: | тр |  | 36.3 |  |  |
| 22 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 10.0 |  |  |
| 23 |  | Итого: | тр |  | 277.1 |  |  |

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА

МУП " ЖКУ"

ООО " Строительная компания"

апрель 2014г.

| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в ты с. руб. | Факт, выполн. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Б.Стены и фасады. |  |  |
| 1 | Ремонт кирпичной кладки стен с установкой перемычки | Озерная 60 | м2 | 1.5 | 2.4 |  |  |
| 2 | Устройство ограждение ОДПУ | Советская 57 | м2 | 3.5 | 6.3 |  |  |
|  |  | Советская 47 | м2 | 4.5 | 8.1 |  |  |
|  |  | Манчажская 38 | м2 | 5.0 | 9.0 |  |  |
|  |  | Озерная 60 | м2 | 2.0 | 3.6 |  |  |
| 6 |  | Итого: | тр |  | 29.4 |  |  |
|  | В.Кровля |  |  |
| 7 | Ремонт асбестоцементной кровли с ремонтом стропил | Советская 63 кв.63.64 | м2 | 42.0 | 25.0 |  |  |
| 8 | Ремонт организованного желоба с ремонтом кровли | Манчажская 34-7 подъезд | м | 15.0 | 29.7 |  |  |
| 9 | Смена водосточных труб | Манчажская 34-7-6 подъезды | комплект | 2.0 | 19.5 |  |  |
| 10 |  | Итого: |  |  | 74.2 |  |  |
|  |  | Г. Перекрытие |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  | Г. Лестницы, крыльца , козырь | ки |  |
| 11 12 13 | Восстановление гидроизоляции лоджий | Манчажская 36-кв94.60 | м2 | 21 | 10.5 |  |  |
|  |  | Свободы 60-кв.56.кв.28 | м2 | 21 | 10.5 |  |  |
|  |  | Озерная 55-кв. 15 | м2 | 10 | 5.0 |  |  |
| 14 |  | Итого | тр |  | 26.0 |  |  |
|  | Д. Печи, очаги, трубы. |  |  |
|  | — — _ —. — ,.■ | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  | Ж. Оконные и дверные заполнения |
|  |  | Итого: | •тр |  | 0.0 |  |  |
| И. Благоустройство |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| 3. Вентиляция |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| К. Отделочные работы. |
| 15 | Ремонт лестничных клеток (ремонт штукатурки, побелка.. масляная окраска). | Азина 90 | под | 2 | 50.0 |  |  |
| 16 |  | Итого: | тр |  | 50.0 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 17 18 19 | Смена трубопроводов водоотведения | Саргинская 21 | м | 18 | 16.2 |  |  |
|  |  | Свободы 84-кв.ЗО | м | 3.5 | 3.2 |  |  |
|  |  | Варгина 7 | м | 5.0 | 4.5 |  |  |
| 20 | Смена участков трубопроводов водоотведения дворовой системы | Озерная 60 | м | 5.0 | 6.0 |  |  |
| 21 22 23 24 | Смена участков трубопроводов хвс | Озерная ЗО(магистраль) | м | 60 | 77.0 |  |  |
|  |  | Саргинская 21 | м | 60 | 77.0 |  |  |
|  |  | Манчажская 34а-кв.3.5.7.9. |  |  |  |  |  |
|  |  | "Уралтрансбанк" | м | 16 | 19.0 |  |  |
|  |  | Мизерова 1 12а ООО " Информационный |  |  |  |  |  |
|  |  | центр" | м | 2.8 | 2.1 |  |  |
| 25 | Смена задвижек ГВС | Рогозинниковых 50 | шт | 2.0 | 17.0 |  |  |
| 26 |  | Итого | тр |  | 222.0 |  |  |
| М. Центральное отопление |
| 27 | эемонт системы отопления | Жилой фонд (аварийные работы) | тр |  | 10.0 |  |  |
| 28 |  | Итого | тр |  | 10.0 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 29 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд ( аварийные работы) | тр |  | 3.0 |  |  |
| 30 | Смена ОДПУ электроэнергии | Рогозинниковых 36 | тр |  | 30.0 |  |  |
| 31 32 | Устройство освещения ОДПУ | Озерная 60 |  |  |  |  |  |
|  |  | Советская 47 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Итого: | тр |  | 33.0 |  |  |
| .34 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 40.0 |  |  |
| ' 35 |  | Итого: | тр |  | 484.6 |  |  |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Строительная компания" |  |  |  |
| май 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
| 1 | Ремонт отмостки | 8Марта 90 | м2 | 4 | 4.2 |  |  |
| 2 | Ограждение ОДПУ | Металлистов 18 | м2 | 2.3 | 6.9 |  |  |
| 3 |  | Свободы 80 | м2 | 2.7 | 8.1 |  |  |
| 4 |  | Бульварная 35 | м2 | 1.3 | 1.1 |  |  |
| 5 |  | Итого: | тр |  | 20.3 |  |  |
| В.Кровля |
| 6 | Ремонт рулонной кровли | Рогозинниковых 24-кв.33.34.93 | м2 | 131.0 | 60.3 |  |  |
| 7 | Смена организованного водостока | Бульварная 35-кв.74.58 | м | 39.0 | 52.7 |  |  |
| 8 | Смена металлического обрамления | Рогозинниковыхх 24-кв.17 | м | 15.0 | 16.2 |  |  |
| 9 | рулонной кровли |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Смена отдельными местами асбестоцементной кровли | Советская 69-кв.47 | м2 | 40.0 | 19.8 |  |  |
| 11 |  | Советская 71-кв14 | м2 | 100.0 | 49.4 |  |  |
| 12 | Установка металлического отлива | Советская 47-7 | м | 2.8 | 1.7 |  |  |
| 13 | Ремонт парапета | Манчажская 36 | м2 | 61.0 | 75.0 |  |  |
| 14 |  | Итого: |  |  | 275.1 |  |  |
|  |  | Г. Перекрытие |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Г. Лестницы, крыльца , козырьки |
|  |  | Итого | тр |  | 0.0 |  |  |
| Д. Печи, очаги, трубы. |
| 15 | Ремонт кладки дымовентиляциооной трубы | Советская 71-кв.14 | м3 | 2.56 | 29.0 |  |  |
| 16 |  | Итого: | тр |  | 29.0 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные заполнения |
| 17 | Смена доводчика | Интернациональная 70а | шт | 1 | 1.6 |  |  |
| 18 | Установка решетки под лестницей | 8Марта 77 | тр |  | 21.3 |  |  |
|  | смена дверного полотна |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Итого: | тр |  | 22.9 |  |  |
|  |  | И. Благоустройство |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| З. Вентиляция |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| К. Отделочные работы. |
| 20 | Ремонт лестничных клеток (ремонт | пер. Черкасовский 8 | под. | 1 | 20.0 |  |  |
| 21 | штукатурки, побелка. , масляная окраска). | Мизерова 98-1.2 подъезд | под | 2 | 70.0 |  |  |
| 22 | Ремонт пола в тамбуре | пер Черкасовский 3 | м2 | 2 | 1.6 |  |  |
| 23 |  | Итого: | тр |  | 91.6 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 24 | Смена трубопроводов водоотведения | Советская 57-кв.27 | м | 1.3 | 1.2 |  |  |
| 25 | То же со сменой трубопроводов ГВС | Мизерова 98 кв.63 | тр |  | 9.4 |  |  |
| 26 | Смена участков трубопроводов | Бульварная 35 кв.87.84 | тр |  | 5.1 |  |  |
|  | ХВС |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Итого | тр |  | 15.7 |  |  |
| М. Центральное отопление |
| 28 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд ( подготовка к отопительному ) | тр |  | 60.0 |  |  |
|  |  | сезону 2014-2015г.) |  |  |  |  |  |
| 29 | Смена трубопроводов | Свободы 84(магазин Красное и белое) | тр |  | 21.0 |  |  |
| 30 |  | Итого | тр |  | 60.0 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 31 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд ( аварийные работы) | тр |  | 3.0 |  |  |
| 32 | Смена светильников на энергосбере- | пер. Черкасовский 8 | шт | 2 | 2.2 |  |  |
| 33 | гающие | пер. Черкасовский 4 | шт | 2 | 2.2 |  |  |
| 34 |  | Итого: |  |  | 7.4 |  |  |
| 35 | Смена почтовых ящиков | Мизерова 96-1под. Кв.1.2 | шт | 2 | 1.2 |  |  |
| 36 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 30.0 |  |  |
| 37 |  | Итого: | тр |  | 553.2 |  |  |

|  |  |  |  |  | Утверждаю: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Директор МУП " ЖКУ" |  |
|  |  |  |  |  | ________________ | С. О. Злобин |  |
|  |  |  |  |  | "___"___________2012г. | 2014г. |  |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Строительная компания" |  |  |  |
| июнь 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| В.Кровля |
| 1 | Смена организованного водостока | Мизерова 80 | м | 71.0 | 137.4 |  |  |
| 2 |  | Свободы 42 | м | 36.0 | 69.7 |  |  |
| 3 | Ремонт рулонной кровли | Рогозинниковых 24-кв.17 | м2 | 60.0 | 27.7 |  |  |
| 4 | Ремонт асбестоцементной кровли | пер. Черкасовский 3 | м2 | 90.0 | 35.8 |  |  |
| 5 |  | Свободы 42-кв.33.35.34 | м2 | 93.5 | 37.4 |  |  |
| 6 | Ремонт примыканий к кирпичной кладке | Манчажская 36 | м | 50.0 | 16.1 |  |  |
| 7 | Смена водосточных труб | Свободы 42 | ком | 1 | 9.6 |  |  |
| 8 | Удлинение внутреннего водостока | Рогозинниковых 50 д100мм | м | 9.0 | 8.1 |  |  |
| 9 |  | Итого: |  |  | 341.8 |  |  |
|  |  | Г. Перекрытие |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Г. Лестницы, крыльца , козырьки |
| 10 | Устройство ограждения | Советская 63 | м | 4 | 3.2 |  |  |
| 11 | Устройство козырька с ремонтом входной группы | пер. Черкасовский 3 | м2 | 2 | 8.7 |  |  |
| 12 | Устройство козырька | Мизерова 96кв.65 | м2 | 2.4 | 12.0 |  |  |
| 13 | Ремонт холодного пристроя | Ленина 98 | тр |  | 80.0 |  |  |
| 14 | Ремонт крыльца | Рогозинниковых 50 | тр |  | 12.0 |  |  |
| 15 |  | Итого | тр |  | 115.9 |  |  |
| Д. Печи, очаги, трубы. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные заполнения |
| 16 | Смена входной двери | пер. Черкасовский 3 | м2 | 2 | 8.0 |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 8.0 |  |  |
|  |  | И. Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 17 | Установка ограждений | Советская 47 | м | 43 | 17.8 |  |  |
| 18 |  | Свободы 80 | м | 50 | 20.8 |  |  |
| 19 |  | Итого: | тр |  | 38.6 |  |  |
| З. Вентиляция |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| К. Отделочные работы. |
| 20 | Ремонт лестничных клеток (ремонт | Мизерова 98-3.4 подъезды | под. | 2 | 70.0 |  |  |
|  | штукатурки, побелка. , масляная окраска). |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт тамбуров | Металлистов 18 | под. | 4 | 14.0 |  |  |
| 22 |  | Итого: | тр |  | 84.0 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 23 | Смена трубопроводов водоотведения | 8Марта 51-кв.63 | м | 3.8 | 3.4 |  |  |
| 24 | Смена задвижки | Озерная 27 (д100мм) | шт | 1 | 12.5 |  |  |
| 25 | Смена трубопроводов ХВС.ГВС | 8Марта 51-кв.114.117.120.123 | м | 54 | 49.0 |  |  |
| 26 |  | Итого | тр |  | 64.9 |  |  |
| М. Центральное отопление |
| 27 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд ( подготовка к отопительному ) | тр |  | 40.0 |  |  |
|  |  | сезону 2014-2015г.) |  |  |  |  |  |
| 28 | Смена задвижек | Варгина 6(2шт),Свободы 84 (2шт)Отдыха 3(2шт) |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдыха 5(2шт),Отдыха 7(2шт). Варгина 11(2штт) |  |  |  |  |  |
|  |  | Советская 71(2шт), Мизерова 112а(2шт) |  |  |  |  |  |
|  |  | Озерная 60(2шт) | тр |  | 109.1 |  |  |
| 29 | Смена трубопроводов отопления с заменой | Саргинская 29-кв.3 | м | 5 | 4.7 |  |  |
|  | радиаторной пробки(1шт) |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Смена полотенцесушителя | Рогозинниковых 24-кв.25 (без стоимости) | тр |  | 1.2 |  |  |
| 31 | Смена регистров | Интернациональная 111-кв.14 | м | 10.8 | 4.6 |  |  |
| 32 |  | Итого | тр |  | 159.6 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 33 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд ( аварийные работы) | тр |  | 3.0 |  |  |
| 34 | Смена светильника | Металлистов 16-1 подъезд , 2 этаж | шт | 1 | 1.2 |  |  |
| 35 | Смена электроввода | пер. Черкасовский 8 | м | 70 | 25.0 |  |  |
| 36 |  | Итого: |  |  | 29.2 |  |  |
| 37 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 20.0 |  |  |
| 38 |  | Итого: | тр |  | 862.0 |  |  |
| Составил: ______________________Т.И. Прокудина |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Строительная компания" |  |  |  |
| июль 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
| 1 | Восстановление кирпичной кладки | Манчажская 34-8.14 подъезды | м3 | 0.2 | 2.1 |  |  |
|  | вентиляционной шахты с установкой |  |  |  |  |  |  |
|  | козырька |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 2.1 |  |  |
| В.Кровля |
| 2 | Ремонт рулонной кровли | 8Марта 77 | м2 | 17.0 | 7.8 |  |  |
| 3 |  | Свободы 60-кв.66 | м2 | 80.0 | 36.9 |  |  |
| 4 |  | 8Марта 51-кв.110 | м2 | 70.0 | 32.3 |  |  |
| 5 |  | Рогозинниковых 24 кв.34.108.93. | м2 | 203.0 | 93.6 |  |  |
| 6 | Ремонт кровли из асбестоцементных | Фрунзе 4а | м2 | 70.0 | 27.5 |  |  |
| 7 | листов | Саргинская 29 кв.78( на оцинкованную) | м2 | 300.0 | 195.0 |  |  |
| 8 | Удлинение водосточной трубы | Металлистов 16 | м | 8.0 | 5.1 |  |  |
| 9 | Установка жалюзийной решетки | пер. Черкасовский10-кв.3 | м2 | 0.7 | 1.0 |  |  |
| 10 | Ремонт подстропильнлой балки | Спартака 17 кв.1 | м3 | 0.34 | 16.0 |  |  |
| 11 |  | Итого: |  |  | 415.2 |  |  |
|  |  | Г. Перекрытие |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Г. Лестницы, крыльца , козырьки |
| 12 | Восстановление гидроизоляции | Озерная 55 -кв.24 | м2 | 9 | 4.1 |  |  |
| 13 | лоджии | Свободы 60-кв.56.42.28 | м2 | 27 | 12.4 |  |  |
| 14 |  |  | тр |  |  |  |  |
| 15 |  | Итого | тр |  | 16.5 |  |  |
| Д. Печи, очаги, трубы. |
| 16 | Ремонт кладки дымовентиляционных труб | Озерная 55 | тр |  | 30.0 |  |  |
| 17 |  | Итого: | тр |  | 30.0 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные заполнения |
| 18 | Ремонт ворот , калитки | Интернациональная 150-кв.1 | тр |  | 27.0 |  |  |
| 19 | Смена кодового замка | Рогозинниковых 24-3 под. | тр |  | 2.1 |  |  |
| 20 |  | Итого: | тр |  | 29.1 |  |  |
|  |  | И. Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 21 | Ограждение придомовой | Советская 47 | м | 20 | 6.2 |  |  |
| 22 | территории |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Итого: | тр |  | 6.2 |  |  |
| З. Вентиляция |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| К. Отделочные работы. |
| 24 | Ремонт лестничных клеток (ремонт | Мизерова 98 | тр |  | 80.0 |  |  |
|  | штукатурки, побелка. , масляная окраска). |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Итого: | тр |  | 80.0 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 26 | Смена трубопроводов водоотведения | Фрунзе 4а | м | 13 | 11.7 |  |  |
| 27 |  | Мизерова 98-кв.19.22 | м | 6 | 5.4 |  |  |
| 28 | Смена запорной арматуры ХВС | Свободы 42 д50мм | шт | 1 | 3.0 |  |  |
| 29 |  | Азина 82а д50мм | шт | 1 | 3.0 |  |  |
| 30 |  | Мизерова 100 д50-1шт. Д25-1д15мм-1 | шт | 3 | 4.1 |  |  |
| 31 | Смена трубопроводов ХВС | Советская 71-кв.4 | м | 12 | 8.4 |  |  |
| 32 |  | Итого | тр |  | 35.6 |  |  |
| М. Центральное отопление |
| 33 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд ( подготовка к отопительному ) | тр |  | 30.0 |  |  |
|  |  | сезону 2014-2015г.) |  |  |  |  |  |
| 34 | Смена задвижек | Озерная 30 д80мм | шт | 2 | 10.1 |  |  |
| 35 |  | Советская 37 д80мм | шт | 2 | 10.1 |  |  |
| 36 |  | Буткинская 14а д50мм | шт | 2 | 5.9 |  |  |
| 37 |  | Буткинская 17д80мм | шт | 2 | 10.1 |  |  |
| 38 |  | Буткинская 19д80мм | шт | 2 | 10.1 |  |  |
| 39 | Демонтаж радиатора | Свободы 80-кв.43 | шт | 1 | 0.5 |  |  |
| 40 | Смена радиаторов | 8Марта 77-кв.11 | сек. | 8 | 2.0 |  |  |
| 41 |  | Озерная 27-кв.70 | сек. | 17 | 3.9 |  |  |
| 42 |  | Азина 90-кв.8 | сек. | 8 | 2.0 |  |  |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов | Рогозинниковых 61-кв.1 | м | 2 | 1.2 |  |  |
| 44 | отопления . Установка радиаторной пробки |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Итого | тр |  | 85.9 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 46 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд ( аварийные работы) | тр |  | 3.0 |  |  |
| 47 | Смена электроввода | Лесозаводская 9 | тр |  | 10.4 |  |  |
| 48 |  | Ленина 125(с заменой электропроводки в МОП) | тр |  | 20.6 |  |  |
| 49 | Смена электрокабеля | Рогозинниковых 24 | м | 100 | 33.1 |  |  |
|  | между ВРУ №1и ВРУ №2 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Итого: |  |  | 67.1 |  |  |
| 51 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 20.0 |  |  |
| 52 |  | Итого: | тр |  | 787.7 |  |  |
| Составил: ______________________Т.И. Прокудина |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Строительная компания" |  |  |  |
| август 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
| 1 | Ремонт отмостки | Варгина 6 | м2 | 30 | 19.8 |  |  |
| 2 |  | Саргинская 21 | м2 | 60 | 39.6 |  |  |
| 3 | Ремонт бетонного фундамента | Промышленная 8-кв.3 | м3 | 0.3 | 2.1 |  |  |
| 4 | Устройство входной площадки из | Буткинская 14а | м2 | 20 | 10.0 |  |  |
|  | асфальтобетона |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Итого: | тр |  | 71.5 |  |  |
| В.Кровля |
| 6 | Смена коньковой доски | Промышленная 8-кв.3 | м | 9 | 3.1 |  |  |
| 7 | Ремонт парапета с покрытием оцинкованной сталью | Озерная 55 | м2 | 172 | 66.4 |  |  |
| 8 | Ремонт кровли входа в подвал | Озерная 27-1подъезд | м2 | 9 | 5.9 |  |  |
| 9 | Ремонт мягкой кровли с установкой | Рогозинниковых 50 | м2 | 3.0 | 4.0 |  |  |
|  | колпаков в количестве 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Облицовка стен с утеплением | Свободы 84-2 подъезд | м2 | 13.5 | 15.2 |  |  |
|  | оцинк. сталью выхода на кровлю |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Итого: |  |  | 94.6 |  |  |
|  |  | Г. Вентиляция |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт кирпичной кладки | Свободы 84 | м3 | 0.3 | 3.5 |  |  |
|  | вентканалов с установкой козырька |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Итого: | тр |  | 4.2 |  |  |
| Г. Лестницы, крыльца , козырьки |
| 14 | Ремонт козырьков над балконом | Манчажская 34-кв.177, кв 64 | м2 | 4.8 | 24.0 |  |  |
| 15 |  | Свободы 80-кв.89.14 | м2 | 4.8 | 24.0 |  |  |
| 16 | Ремонт крылец | Саргинская 21-1.2 подъезды | м | 15.4 | 27.1 |  |  |
| 17 |  | Озерная 55-10.8.3 подъезды с | м | 7.2 | 16.0 |  |  |
|  |  | ремонтом площадок |  |  |  |  |  |
| 18 | Восстановление гидроизоляции лоджии | Свободы 80-кв.43 | м2 | 9 | 4.2 |  |  |
| 19 | Установка поручня | Озерная 55-11 подъезд | м | 4 | 2.5 |  |  |
| 20 |  | Итого | тр |  | 97.8 |  |  |
| Д. Печи, очаги, трубы. |
| 21 | Ремонт печных труб | Мизерова 135 | тр |  | 12.6 |  |  |
| 22 |  | Итого: | тр |  | 12.6 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные заполнения |
| 23 | Ремонт двери входа в подвал | Озерная 27 | тр |  | 3.0 |  |  |
| 24 | Смена дверного блока | 8Марта 90-3 подъезд (мусорокамера) | тр |  | 12.0 |  |  |
| 25 |  | Итого: | тр |  | 15.0 |  |  |
|  |  | И. Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 26 | Устройство помойницы | Свободы 111 | м2 | 6 | 3.5 |  |  |
| 27 |  | Итого: | тр |  | 3.5 |  |  |
| З. Вентиляция |
| 28 | Наращивание вентиляционной трубы | Саргинская 21 (д150мм) | м | 9 | 16.1 |  |  |
| 29 | Прокладка вентиляционной трубы | Саргинская 21 (д150мм) | м | 6 | 12.2 |  |  |
|  | с пробивкой отверстий в 2шт |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Итого: | тр |  | 28.3 |  |  |
| К. Отделочные работы. |
| 31 | Ремонт штукатурки цоколя | Манчажская 34 | м2 | 75 | 63.6 |  |  |
| 32 | Ремонт штукатурки стен | Свободы 84 | м2 | 3 | 1.7 |  |  |
| 33 |  | Итого: | тр |  | 65.3 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов | Свободы 60-кв.66 | м | 4 | 10.0 |  |  |
|  | ХВС. ГВС |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов | Озерная 60-кв.76.79.82.85.88 | м | 16 | 15.0 |  |  |
|  | ХВС |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Итого | тр |  | 25.0 |  |  |
| М. Центральное отопление |
| 37 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд ( подготовка к отопительному ) | тр |  | 50.0 |  |  |
|  |  | сезону 2014-2015г.) |  |  |  |  |  |
| 38 | Смена полотенцесушителя | Металлистов 18-кв.67 | тр |  | 1.0 |  |  |
| 39 |  | Советская 69-кв.9 | тр |  | 1.0 |  |  |
| 40 |  | Мизерова 98-кв.17 | тр |  | 1.0 |  |  |
| 41 |  | Свободы 80-кв.25 | тр |  | 1.0 |  |  |
| 42 | Смена радиаторов без стоимости | Металлистов 18-кв.21 | сек | 2*6 | 2.9 |  |  |
| 43 |  | Советская 69-кв.9 | сек | 2*6 | 2.9 |  |  |
| 44 |  | Советская 47 " Обувь" | сек | 5+7+7 | 4.4 |  |  |
| 45 |  | Ленина 109-кв.11 | сек | 2*6 | 2.9 |  |  |
| 46 |  | Буткинская 19-кв14 | сек | 2*8 | 3.2 |  |  |
| 47 |  | Свободы 80-кв25 | сек | 8 | 1.6 |  |  |
| 48 |  | Азина 90-кв.1 | сек | 14+11+7 | 5.5 |  |  |
| 49 |  | Советская 63-кв.38 | сек | 8 | 1.6 |  |  |
| 50 |  | Советская 35б-кв.37 | сек | 10 | 1.8 |  |  |
|  |  | Бульварная 35-кв.2 |  | 3*8 | 4.8 |  |  |
| 51 |  | Отдыха 7кв.5 | сек | 7 | 1.5 |  |  |
| 52 |  | Рогозинниковых 36-кв.68 | сек | 5 | 1.3 |  |  |
| 53 | Установка крана Маевского | Манчажская 34-кв.114 | шт | 1 | 0.5 |  |  |
| 54 |  | Буткинская 19-кв.14 | шт | 1 | 0.5 |  |  |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов | Саргинская 29-кв.38 | м | 1 | 0.6 |  |  |
| 56 | отопления | Советская 35б-кв.37 | м | 1 | 0.6 |  |  |
| 57 |  | Советская 49-кв.12 | м | 2.8 | 1.8 |  |  |
| 58 |  | Итого | тр |  | 92.4 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 59 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд ( аварийные работы) | тр |  | 5.0 |  |  |
| 60 | Смена электроввода | Спартака13 | м | 24 | 11.2 |  |  |
| 61 | Перенос электросилового шкафа | Ленина 109 | тр |  | 5.0 |  |  |
| 62 |  | Итого: |  |  | 21.2 |  |  |
| 63 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 20.0 |  |  |
| 64 |  | Итого: | тр |  | 551.4 |  |  |
| Составил: ______________________Т.И. Прокудина |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Строительная компания" |  |  |  |
| сентябрь 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
| 1 | Восстановление деформационного шва | Озерная 60 | м | 30 | 13.4 |  |  |
| 2 | Ремонт отмостки | Азина 47-кв.1.3 | м3 | 2 | 11.6 |  |  |
|  |  | Свободы 60 | м3 | 0.8 | 4.7 |  |  |
| 3 | Ремонт кирпичной кладки приямков | Свободы 80 | м3 | 0.4 | 2.3 |  |  |
| 4 | и спуска в подвалс установкой козырьков |  | м2 | 2.3 | 1.6 |  |  |
| 5 | Устройство козырька приямка | Советская 35б | м2 | 1.5 | 1.0 |  |  |
| 5 |  | Итого: | тр |  | 34.6 |  |  |
| В.Кровля |
| 6 | Ремонт стальной кровли | Азина 48 (материал) | тр |  | 23.7 |  |  |
| 7 |  | Варгина 9 | м2 | 15 | 10.4 |  |  |
| 8 | Ремонт примыканий плоской кровли | Озерная 60 | м2 | 19.0 | 8.9 |  |  |
| 9 |  | Рогозинниковых 50 | м2 | 60.0 | 28.2 |  |  |
| 10 | Смена организованного водостка | Мизерова 96 | м | 24.0 | 40.8 |  |  |
| 11 | с ремонтом асбестоцементных листов |  | м2 | 144.0 | 70.6 |  |  |
| 12 | Смена водосточных труб | Мизерова 112а- кв.85 | комп. | 1 | 11.8 |  |  |
| 13 |  | Советская 57 между 1и 2 под. | комп. | 1 | 11.8 |  |  |
| 14 | Смена организованного водостока | Миерова 112а-кв.85 | м | 15 | 25.5 |  |  |
| 15 | Ремонт рулонной кровли | Озерная 60-кв.58 | м2 | 20 | 9.4 |  |  |
| 16 |  | Итого: |  |  | 241.1 |  |  |
|  |  | Г. Перекрытие |  |  |  |  |  |
| 17 | Утепление перекрытия | 8Марта 90-4 под.(тамбур) | м2 | 1.5 | 3.1 |  |  |
| 18 | Обшивка потолка гипсокартоном | Ленина 98-кв.2 | м2 | 5 | 5.1 |  |  |
| 19 |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Г. Лестницы, крыльца , козырьки |
| 20 | Ремонт бетонных площадок и ступеней крыльца | Варгина 9 | м2 | 3.5 | 3.3 |  |  |
| 21 | Восстановление гидроизоляции лоджии с ремонтом пилястр оцинк. сталью) | Озерная 60-кв.27 | м2 | 9 | 5.4 |  |  |
| 22 | Ремонт крылец | 8Марта 90-1,3 под. | м2 | 3 | 2.5 |  |  |
| 23 |  | Советская 63-1.2 подъезды | м2 | 4 | 6.2 |  |  |
| 24 |  | Рогозинниковых 36-5.6под. | м2 | 8 | 7.8 |  |  |
| 25 |  | Итого | тр |  | 25.2 |  |  |
| Д. Печи, очаги, трубы. |
| 26 | Установка зонтов на трубы | Озерная 27 | шт | 3 | 3.8 |  |  |
| 27 |  | Итого: | тр |  | 3.8 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные заполнения |
| 28 | Смена дверного полотна вход в мусорокамеру 1 подъезд | 8Марта 90 с установкой замка | м2 | 2 | 6.5 |  |  |
| 29 | Смена входного дверного блока | Рогозинниковых 50 | м2 | 2.7 | 31.5 |  |  |
| 30 | Установка фрамуги | Советская 63-5 этажи | м2 | 6.6 | 31.6 |  |  |
| 31 | Смена доводчика входной двери | Манчажская 36-2 подъезд | тр |  | 3.0 |  |  |
| 32 |  | Итого: | тр |  | 72.6 |  |  |
|  |  | И. Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 33 | Ремонт настила помойницы | Промышленная 8-10 | м2 | 12 | 7.2 |  |  |
| 34 |  | Итого: | тр |  | 7.2 |  |  |
| З. Вентиляция |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| К. Отделочные работы. |
| 35 | Ремонт лестничных клеток ( побелка. | Советская 63-1.2 подъезды | тр |  | 80.0 |  |  |
|  | окраска стен, окон, дверей , полов) |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Итого: | тр |  | 80.0 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 37 | Смена отдельных участков трубопровода | Озерная 30-кв.46 | м | 2.8 | 2.5 |  |  |
|  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 8Марта 77-кв.11 | м | 6 | 5.4 |  |  |
| 39 |  | Мизерова 80-кв.33.37.40.43.46 | м | 16 | .30.6 |  |  |
| 40 | Смена трубопроводов дворовой | 8Марта 90 | м | 8 | 9.6 |  |  |
|  | канализации |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Итого | тр |  | 17.5 |  |  |
| М. Центральное отопление |
| 42 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд ( подготовка к отопительному ) | тр |  | 50.0 |  |  |
|  |  | сезону 2014-2015г.) |  |  |  |  |  |
| 43 | Смена радиаторов | Мизерова 96 кв.34 | сек | 6 | 0.9 |  |  |
| 44 |  | Бульварная 35-кв.49 | сек | 19 | 2.9 |  |  |
| 45 |  | Рогозинниковых 36-кв.71 | сек | 4 | 0.7 |  |  |
| 46 |  | Советская 69-кв.33 | сек | 8 | 1.1 |  |  |
| 47 |  | Мизерова 112а-кв.64 | сек | 8 | 1.1 |  |  |
| 48 |  | Мизерова 197-кв.15 | сек | 14 | 2.1 |  |  |
| 49 | Смена полотенцесушителя | Озерная 55-кв.14 с заменой трубы 5м |  |  | 4.1 |  |  |
| 50 |  | Бульварная 35-84 |  |  | 1.0 |  |  |
| 51 |  | Манчажская 34-кв.8 |  |  | 1.0 |  |  |
| 52 |  | Озерная 55-кв.17 с заменой труб 5.6м |  |  | 4.4 |  |  |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов | Варгина 2--кв.1 .кв..4 д32имм | м | 19 |  |  |  |
| 54 | отопления | Советская 57-кв.14 | м | 2.8 | 1.7 |  |  |
| 55 | Утепление трубопроводов отопления | Мизерова 112а | м2 | 57.8 | 9.8 |  |  |
| 56 |  | Итого | тр |  | 80.8 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 57 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд ( аварийные работы) | тр |  | 3.0 |  |  |
| 58 | Подключение светильников | Озерная 60 | м | 5 | 2.1 |  |  |
| 59 | Смена электроввода | Черкасовская 27 | тр |  | 18.7 |  |  |
| 60 |  | Черкасовская 25 | тр |  | 8.0 |  |  |
| 61 |  | Спартака 13 | тр |  | 13.4 |  |  |
| 62 |  | Итого: |  |  | 45.2 |  |  |
| 63 | Смена почтовых ящиков | Интернациональная 70а | сек. | 9 | 18.9 |  |  |
| 64 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 25.0 |  |  |
| 65 |  | Итого: | тр |  | 651.9 |  |  |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Строительная компания" |  |  |  |
| октябрь 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
| 1 | Ремонт отмостки | Саргинская 21 | м2 | 32 | 21.5 |  |  |
| 2 | Смена венцов | Рогозинниковых 61 | м | 15 | 23.0 |  |  |
| 3 | Конопатка швов | Отдыха 1-кв.12 | м | 40 | 13.6 |  |  |
| 4 |  | Итого: | тр |  | 58.1 |  |  |
| В.Кровля |
| 5 | Смена кровли входа в подвал на стальную | Озерная 60 | м2 | 9 | 6.3 |  |  |
| 6 | Ремонт обрамления парапета | Озерная 60-2-3 подъезды | м2 | 14 | 9.0 |  |  |
| 7 | оцинкованной сталью | Озерная 55 | м2 | 172 | 110.0 |  |  |
| 8 | Ремонт обшивки карниза пластиком | Ленина 109 | м2 | 28 | 7.8 |  |  |
|  | с добавлением пиломатериала |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Итого: |  |  | 133.1 |  |  |
|  |  | Г. Перекрытие |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Г. Лестницы, крыльца , козырьки |
| 10 | Смена покрытия козырька на стальное покрытие | 8Марта 77-кв.65 | м2 | 3 | 6.8 |  |  |
| 11 | Восстановление гидроизоляции лоджии | 8Марта 51-кв.40 | м2 | 9 | 4.3 |  |  |
| 12 | Установка отлива балконной плиты | Советская 57 -кв.9 | м | 0.8 | 1.0 |  |  |
| 13 | Ремонт крыльца, смена козырька | Отдыха 17 | м2 | 4.3 | 29.3 |  |  |
|  | с установкой желоба |  | м | 2 | 2.3 |  |  |
| 14 | Ремонт крыльца | Советская 63-4.3 подъезды | м2 | 4.9 | 4.4 |  |  |
| 15 |  | Итого | тр |  | 48.1 |  |  |
| Д. Печи, очаги, трубы. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные заполнения |
| 16 | Смена дверного полотна входа в | 8Марта 90-1 подъезд | м2 | 2 | 8.5 |  |  |
|  | мусорокамеру |  |  |  |  |  |  |
| 17 | То же с утеплением и установкой | Промышленная 10 | м2 | 2 | 12.2 |  |  |
|  | доводчика |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Утепление дверного полотна входа | Свободы 80-1 подъезд | м2 | 2.4 | 3.8 |  |  |
|  | в подвал |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Устройство входа в чердачное помещение | Отдыха 17 | м2 | 1.2 | 2.2 |  |  |
| 20 | Установка жалюзийной решетки | Отдыха 17 | м2 | 0.8 | 1.1 |  |  |
| 21 | Установка фрамуги на 5 этаже | Советская 63-3.4 подъезд | м2 | 3.0 | 6.6 |  |  |
| 22 |  | Итого: | тр |  | 34.4 |  |  |
|  |  | И. Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 23 | Ограждение газонов | 8Марта 51 | м | 45 | 32.5 |  |  |
| 24 |  | Рогозинниковых 36 | м | 30 | 21.7 |  |  |
| 25 |  | Озерная 30 | м | 17 | 13.7 |  |  |
| 26 | Устройство туалета на 2 очка | Отдыха 1 | тр |  | 18.0 |  |  |
| 27 | Устройство крышки на помойницу | Отдыха 1 | м2 | 4 | 1.3 |  |  |
|  | с установкой решетки |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ремонт настила помойницы | Ленина 125 | м2 | 9 | 3.0 |  |  |
| 29 |  | Отдыха 17( с земляными работами) | м2 | 9 | 4.1 |  |  |
| 30 | Ремонт настила дворового туалета | Отдыха 17 | м2 | 7 | 4.6 |  |  |
| 31 |  | Итого: | тр |  | 98.9 |  |  |
| З. Вентиляция |
| 32 | Устройство продухов | Манчажская 34а | тр |  | 6.0 |  |  |
| 33 |  | Итого: | тр |  | 6.0 |  |  |
| К. Отделочные работы. |
| 35 | Ремонт лестничных клеток ( побелка. | Советская 63-3.4 подъезды | тр |  | 80.0 |  |  |
|  | окраска стен, окон, дверей , полов) |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Покраска двери входа в подвал | Озерная 60 | м2 | 4 | 0.5 |  |  |
| 37 |  | Итого: | тр |  | 80.5 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 38 | Смена отдельных участков трубопровода | 8Марта 51-кв.114.117.120.123 | м | 13 | 36.0 |  |  |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |  |
| 39 | То же ХВС | Свободы 80-кв.17.20.23.26 | м | 11 | 16.4 |  |  |
| 40 | Смена трубопроводов водоотведения | 8Марта 90-кв.55 | м | 2.8 | 2.5 |  |  |
| 41 |  | Саргинская 29-кв.18.21.24.27.30 | м | 16 | 24.9 |  |  |
| 42 |  | Озерная 55 (подвал под кв.95) | м | 8 | 7.2 |  |  |
| 43 | Ремонт горловин дворовых колодцев с | Рогозинниковых 24 | шт | 3 | 14.2 |  |  |
|  | заменой 2 люков |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Итого | тр |  | 101.2 |  |  |
| М. Центральное отопление |
| 45 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд ( аварийные работы ) | тр |  | 40.0 |  |  |
| 46 | Восстановление теплоизоляции | Манчажская 34 | м2 | 292 | 49.3 |  |  |
|  | трубопроводов отопления |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Итого | тр |  | 89.3 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 48 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд ( аварийные работы) | тр |  | 5.0 |  |  |
| 50 | Смена светильников на энергосбере- | Советская 47 | шт | 8 | 8.8 |  |  |
|  | гающие |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Итого: |  |  | 13.8 |  |  |
| 52 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 25.0 |  |  |
| 53 |  | Итого: | тр |  | 688.4 |  |  |
| Составил: ______________________Т.И. Прокудина |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Строительная компания" |  |  |  |
| ноябрь 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
| 1 | Ремонт приямков | Советская 35б(козырьки) | м2 | 6.0 | 4.7 |  |  |
| 2 | Ремонт кирпичной кладки стен | Мизерова 100 | м2 | 8.0 | 8.9 |  |  |
| 3 | Утепление стен с обшивкой плоским | Азина 47 | м2 | 10.0 | 22.8 |  |  |
|  | шифером |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Итого: | тр |  | 36.4 |  |  |
| В.Кровля |
|  |  | Итого: |  |  | 0.0 |  |  |
|  |  | Г. Перекрытие |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Г. Лестницы, крыльца , козырьки |
| 5 | Установка перил | Саргинская 21-1 подъезд | м | 4 | 2.7 |  |  |
| 6 |  | Итого | тр |  | 2.7 |  |  |
| Д. Печи, очаги, трубы. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные заполнения |
| 7 | Установка оконных переплетов ниже | Свободы 80 | м2 | 0.8 | 2.5 |  |  |
|  | отм.0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка дверного бока | Мизерова 100 | м2 | 2 | 8.0 |  |  |
| 9 | Установка кодового замка | Советская 71-1 подъезд | тр |  | 2.1 |  |  |
| 10 |  | Итого: | тр |  | 12.6 |  |  |
|  |  | И. Благоустройство |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| З. Вентиляция |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| К. Отделочные работы. |
| 11 | Ремонт лестничных клеток ( побелка. | Свободы 84-1.2 подъезды | тр |  | 120.0 |  |  |
|  | окраска стен, окон, дверей , полов) |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Итого: | тр |  | 120.0 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 13 | Установка расходомеров на ХВС | Свободы 84 | тр |  | 25.0 |  |  |
| 14 |  | Металлистов 16 | тр |  | 25.0 |  |  |
| 15 | Установка ОДПУ ХВС с установкой вентиля | Отдыха 7 | тр |  | 7.4 |  |  |
|  | д25мм |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Итого | тр |  | 57.4 |  |  |
| М. Центральное отопление |
| 17 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд ( аварийные работы ) | тр |  | 40.0 |  |  |
| 18 | Восстановление теплоизоляции | Свободы 80 | м2 | 118 | 16.5 |  |  |
| 19 | трубопроводов отопления | Манчажская 36 | м2 | 25 | 3.5 |  |  |
| 20 |  | Итого | тр |  | 60.0 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 21 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд ( аварийные работы) | тр |  | 5.0 |  |  |
| 22 | Смена светильников на энергосберега- | Интернациональная 111а | шт | 4 | 4.4 |  |  |
|  | ющие светильники |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Итого: |  |  | 9.4 |  |  |
| 24 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 40.0 |  |  |
| 25 |  | Итого: | тр |  | 338.5 |  |  |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Строительная компания" |  |  |  |
| декабрь 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
| 1 | Установка оконных отливов на оконные | Мизерова 112а | м | 11.7 | 9.0 |  |  |
| 2 | блоки лестничной клеток |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Итого: | тр |  | 9.0 |  |  |
| В.Кровля |
|  |  | Итого: |  |  | 0.0 |  |  |
|  |  | Г. Перекрытие |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Г. Лестницы, крыльца , козырьки |
| 4 | Устройство козырька на 5 этажах | Свободы 80-кв.14. кв.89 | тр |  | 25.0 |  |  |
| 5 |  | Мизерова 96-кв.65 | тр |  | 12.5 |  |  |
| 6 |  | 8Марта 77-кв.65 | тр |  | 12.5 |  |  |
|  |  | Манчажская 34-кв.177,64 | тр |  | 25.0 |  |  |
| 7 |  | Итого | тр |  | 75.0 |  |  |
| Д. Печи, очаги, трубы. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные заполнения |
| 8 | Смена входного дверного блока | Отдыха 1 | тр |  | 9.0 |  |  |
| 9 | Установка доводчика на входные двери | 8Марта 79 | шт | 6 | 9.6 |  |  |
| 10 |  | Итого: | тр |  | 18.6 |  |  |
|  |  | И. Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 11 | Ограждение газонов | Саргинская 21 | м | 7 | 4.0 |  |  |
| 12 |  | Итого: | тр |  | 4.0 |  |  |
| З. Вентиляция |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| К. Отделочные работы. |
| 13 | Ремонт лестничных клеток ( побелка. | Свободы 84-3.4 подъезды | тр |  | 100.0 |  |  |
|  | окраска стен, окон, дверей , полов) |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Итого: | тр |  | 100.0 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 15 | Утепление канализационных стояков | Свободы 84 | м2 | 6 | 0.9 |  |  |
|  | выпуска на кровлю |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Смена трубопроводов водоотведения | Озерная 55 -11 подъезд | м | 30 | 33.0 |  |  |
| 17 | Смена отдельных участков трубопроводов | Саргинская 21-кв.3.6.9.12.15 | м | 19 | 23.6 |  |  |
|  | ХВС |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Итого | тр |  | 57.5 |  |  |
| М. Центральное отопление |
| 19 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд ( аварийные работы ) | тр |  | 50.0 |  |  |
|  |  | в т. ч. Свободы 60 опорные столб. ГВС, отопление |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Итого | тр |  | 50.0 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 21 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд ( аварийные работы) | тр |  | 5.0 |  |  |
| 22 | Смена прибора учета ОДПУ | Варгина 7 | тр |  | 18.0 |  |  |
| 23 |  | Интернациональная 111 а |  |  | 18.0 |  |  |
| 24 | Смена электропроводки в местах | Отдыха 1 | тр |  | 3.0 |  |  |
|  | общего полдьзования |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Итого: |  |  | 44.0 |  |  |
| 26 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 30.0 |  |  |
| 27 |  | Итого: | тр |  | 388.1 |  |  |
| Составил: ______________________Т.И. Прокудина |