) . ■	>

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА
МУП " ЖКУ"
ООО " Жилсервис"
	январь 2014г.

| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт, выполн. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
|  |  | Итого | тр |  | 0.0 |  |  |
| В.Кровля |
|  |  | Итого : | тр |  | 0.0 |  |  |
| Г. Перекрытие |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Д. Проемы |  |  |
| 1 | Смена входной дверного блока входа в подвал | Трескова 11 | тр |  | 12.0 |  |  |
| 2 3 | Смена входных дверных блоков | Октября 23а | тр |  | 12.0 |  |  |
|  |  | Октября 23 | тр |  | 12.0 |  |  |
| 4 5 | Утепление входных дверей | Ачитская 15-1.2 подъезды | шт | 2 | 5.6 |  |  |
|  |  | Ачитская 13 | шт | 2 | 5.6 |  |  |
| 6 |  | Итого: | тр |  | 47.2 |  |  |
|  |  | Е. Печи |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | И. Внешнее благоустройство |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  | К. Козырьки , балконы,крыльца |  |  |
|  |  | Лтого: | тр |  | 0.0 |  |  |

2. Отделочные работы

| 7 | Ремонт лестничных клеток ( побелка. | Тресковг ' 1-1 под. | тр |  | 55.0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | масляная окраска, ремонт пола) |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Итого: | тр |  | 55.0 |  |  |
| М. Водопровод, канализация |
| 9 10 | Смена отдельных участков трубопровода водоотведения | Терешковой 4-3.4 подъезд | м | 20 | 18.0 |  |  |
|  |  | Юбилейная 8-кв.21 | м | 4 | 3.6 |  |  |
| 11 | Смена трубопроводов ХВС | Селекционная 7(магистраль) | м | 70 | 90.0 |  |  |
|  |  | Итого : | тр |  | 111.6 |  |  |
|  | Н. Отопление |
| 12 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд(аварийные работы) | тр |  | 10.0 |  |  |
| 13 | Ремонт расходомера | Каменная 3 | тр |  | 5.0 |  |  |
| 14 |  | Итого: | тр. |  | 15.0 |  |  |
| О. Электроснабжение |
| 15 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд | тр |  | 3.0 |  |  |
| 16 17 | Смена светильников на энергосберегающие | Трескова 11 | шт | 28 | 33.6 |  |  |
|  |  | Юбилейная 20-4под. .Зэт.. Вход2.4подъезды | шт | 3 | 3.6 |  |  |
| 18 |  | Итого: | тр |  | 40.2 |  |  |
| 19 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 10.0 |  |  |
| 20 |  | Итого: | тр |  | 279.0 |  |  |

Составил:		Л.И. Карзакова

|  |  |  |  |  | Утверждаю: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Директор МУП " ЖКУ" |  |
|  |  |  |  |  | _______________Куприна ЛЛ. | С.О. Злобин |  |
|  |  |  |  |  | "__"___________2012г. | 2014г. |  |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Жилсервис" |  |  |  |
| февраль 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
|  |  | Итого | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | В.Кровля |  |  |  |  |  |
| 1 | Наращивание водосточных труб | Б Луговая 7 | м | 19 | 12.1 |  |  |
|  | с установкой отметов |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Итого : | тр |  | 12.1 |  |  |
|  |  | Г. Перекрытие |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | Д. Проемы |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт внутренней двери 3 под. | Б Луговая 11-3 под. | тр |  | 1.5 |  |  |
| 4 |  | Итого: | тр |  | 1.5 |  |  |
|  |  | Е. Печи |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | И. Внешнее благоустройство |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | К. Козырьки , балконы,крыльца |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт козырька на 5 этаже | Октября 19 -кв.14(повторно) | тр |  | 12.0 |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 12.0 |  |  |
|  |  | Л. Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт лестничных клеток ( побелка. | Трескова 11-2 под. | тр |  | 90.0 |  |  |
|  | масляная окраска, ремонт пола. смена |  |  |  |  |  |  |
|  | почтовых ящиков) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт пола на лестничной клетке | Юбиленая 20-4 подъезд | м2 | 11 | 10.4 |  |  |
| 8 |  | Итого: | тр |  | 100.4 |  |  |
|  |  | М. Водопровод, канализация |  |  |  |  |  |
| 9 | Смена отдельных участков трубо- | Селекционная 27-кв.9 | м | 2.5 | 2.3 |  |  |
| 10 | провода водоотведения | Юбилейная 2-кв.23 | м | 3.5 | 3.2 |  |  |
|  |  | Юбилейная 7-кв.11 | м | 3.5 | 3.2 |  |  |
| 11 | Смена трубопроводов ХВС | Трескова 38-кв.5 с заменой общего | м | 11 | 11.0 |  |  |
|  |  | вентиля д25мм |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Б Луговая 11-кв.22(ХВС . ГВС) | м | 5 | 4.1 |  |  |
| 13 | Смена ОДПУ ХВС | Юбилейная 10 | тр |  | 10.0 |  |  |
| 14 |  | Итого : | тр |  | 33.8 |  |  |
|  |  | Н. Отопление |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд(аварийные работы) | тр |  | 10.0 |  |  |
| 16 |  | Итого: | тр |  | 10.0 |  |  |
|  |  | О. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд | тр |  | 5.0 |  |  |
| 18 | Смена ОДПУ электроэнергия | Б Луговая 25 | тр |  | 25.0 |  |  |
| 19 |  | Итого: | тр |  | 30.0 |  |  |
| 20 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 20.0 |  |  |
| 21 |  | Итого: | тр |  | 219.8 |  |  |
|  | Составил: | ______________________Л.И. Карзакова |  |  |  |  |

| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| --- |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Жилсервис" |  |  |  |
| март 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
|  |  | Итого | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | В.Кровля |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого : | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | Г. Перекрытие |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | Д. Проемы |  |  |  |  |  |
| 1 | Утепление входной двери с установкой | Терешковой 16-2 подъезд | тр |  | 3.5 |  |  |
|  | дверных ручек |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Итого: | тр |  | 3.5 |  |  |
|  |  | Е. Печи |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | И. Внешнее благоустройство |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | К. Козырьки , балконы,крыльца |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | Л. Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт лестничных клеток ( побелка. | Трескова 11-4 под. | тр |  | 45.0 |  |  |
|  | масляная окраска, ремонт пола. ) |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Итого: | тр |  | 45.0 |  |  |
|  |  | М. Водопровод, канализация |  |  |  |  |  |
| 5 | Смена отдельных участков трубо- | Терешковой 105- 1под. | м | 25 | 25.0 |  |  |
| 6 | провода водоотведения | Селекционная 27-кв.10 | м | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 7 |  | Уральская 38а-кв.11 | м | 3.5 | 3.5 |  |  |
| 8 |  | Б Луговая 11-кв.28 | м | 3.5 | 3.5 |  |  |
| 9 |  | Терешковой 4-3под. | м | 2 | 2.0 |  |  |
| 10 |  | Селекционная 7- 6 подъезд (д50мм) | м | 1.5 | 1.0 |  |  |
| 11 | Смена отдельных участков трубо- | Юбилейная 20-кв.63.66 | м | 8 | 6.0 |  |  |
|  | проводов ХВС |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Итого : | тр |  | 42.5 |  |  |
|  |  | Н. Отопление |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд(аварийные работы) | тр |  | 25.0 |  |  |
|  |  | в т.ч. Селекционная 10-кв.6 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Итого: |  |  | 25.0 |  |  |
|  |  | О. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд | тр |  | 3.0 |  |  |
| 16 | Смена электропроводки в местах | Октября 19 | тр |  | 80.0 |  |  |
|  | общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Установка светильников энергосбе- | Юбилейная 20 -1.2.4.5.6 подъезды | шт | 5 | 5.5 |  |  |
| 18 | регающих | Б Луговая 11-5подъезд ,тамбур | шт | 1 | 1.1 |  |  |
| 19 | Установка ОДПУ электроэнергии | Трескова 7 | тр |  | 30.0 |  |  |
| 20 |  | Итого: | тр |  | 119.6 |  |  |
| 21 | Смена почтовых ящиков | Трескова 7-1.2 подъезды | сек. | 6 | 9.6 |  |  |
| 22 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 10.0 |  |  |
| 23 |  | Итого: | тр |  | 245.2 |  |  |

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА

МУП "ЖКУ"

ООО " Жилсервис"

апрель 2014г.

| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт, выполн. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
| 1 | Ремонт деформационного шва между 2-3 подъездами с двух сторон | Б Луговая 11 | м | 30 | 20.0 |  |  |
| 2 |  | Итого | _ тр_ |  | 20.0 |  |  |
| В.Кровля |
| 3 4 | Ремонт асбестоцементной кровли | Ачитская 9-КВ.7 | м2 | 22 | 12.0 |  |  |
|  |  | Октября 19-кв.58 над кухней) | м2 | 25 | 13.6 |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 25.6 |  |  |
| Г. Перекрытие |
|  |  | Итого: | ТР |  | 0.0 |  |  |
| Д. Проемы |  |  |
| 5 | Установка кодового замка | Юбилейная 7-1 подъезд | тр |  | 2.1 |  |  |
| 6 | Заделка проема в подъезде | Юбилейная 20-6 подъезд | тр |  | 8.0 |  |  |
| 7 | Установка оконного блока ниже отм 0 | Трескова 11 | тр |  | 5.0 |  |  |
| 8 |  | Итого: | тр |  | 15.1 |  |  |
|  |  | Е. Вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вентиляционной системы | Кирова 2-кв. 13.24 | тр |  | 7.0 |  |  |
|  |  | Итого | тр |  | 7.0 |  |  |
|  |  | И. Внешнее благоустройство |
| 9 | Устройство настила помойницы' | Транспортная 13 г | тр |  | 6.0 |  |  |
| 10 |  | Итого: | . тр |  | 6.0 |  |  |
|  | К. Козырьки , пал коны,крыл ьца |  |  |
| 11 | Установка крышек на приямки с эемонтом кирпичной кладки | Трескова 11 | тр |  | 6.0 |  |  |
| 12 | Ремонт козырька на 5 этаже | Октября 19-кв.14 | тр |  | . 12.0 |  |  |
| 13 |  | Итого: | тр |  | . 18.0 |  |  |
|  | Л. Отделочные работы |  |
| 14 | Ремонт тамбуров | Трескова 11-1.2.3.4 подъезды | тр |  | 16.0 |  |  |
| 15 | Окраска дверных полотен | Октября 23.(1 шт).23а, (2шт) Юбилейная 5(1 шт) | тр |  | 1.0 |  |  |
| 16 | Ремонт полов лестничной клетки | Б Луговая 11-3 подъезд | тр |  | 3.0 |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 20.0 |  |  |
|  | М. Водопровод, канализация |  |
| 17 | Смена отдельных участков трубо- | Б Луговая 25-2 подъезд | м | 10 | 8.0 |  |  |
| 18 | провода водоотведения | Селекционная 9-кв.60 | м | 3.5 | 3.2 |  |  |
| 19 | Ремонт горловины канализационного колодца | Селекционная 27 | шт | 1 2 | 12.0 |  |  |
| 20 | Смена отдельных участков трубопроводов ГВС | Б Луговая 11-кв. 19.69.73 | тр |  | 8.0 |  |  |
| 21 |  | Итого: | тр |  | 31.2 |  |  |
|  |  | Н. Отопление |  |
| 22 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд(аварииные работы) | тр |  | . 10.0 |  |  |
| 23 |  | Итого: |  |  | 10.0 |  |  |
|  | О. Электроснабжение |  |
| 24 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд | тр |  | 3.0 |  |  |
| 25 | Разделение электропроводки тамбур-наружное освещение | Интернациональная 70-. | под. | 4 | 8.0 |  |  |
|  |  | М Луговая 28 | под. | 2 | 5.0 |  |  |
| 26 | Установка светильников энергосберегающих | Интернациональная 70-2подъезд-2шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Зподъезд-2шт. 4подъезд-Зшт | шт | 7 | 7.7 |  |  |
| 27 | Смена электропроводки в местах общего пользования | Октября 19 | тр |  | 30.0 |  |  |
| 28 |  | Итого: | тр |  | 53.7 |  |  |
| 29 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 40.0 |  |  |
| 30 |  | Итого: | тр |  | 246.6 |  |  |

| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| --- |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Жилсервис" |  |  |  |
| май 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
| 1 | Ремонт кирпичной кладки стен | Механизаторов 4-1 под,.2 этаж | м2 | 1.5 | 2.5 |  |  |
| 2 | Заделка трещины в кирпичной стене | Юбилейная 8 | м | 12 | 8.0 |  |  |
| 3 | Ремонт кладки карниза | Механизаторов 6 | м3 | 0.2 | 2.6 |  |  |
| 4 |  | Итого | тр |  | 13.1 |  |  |
|  |  | В.Кровля |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт рулонной кровли | Уральская 14 п. Пудлинговый -1,3 под. | м2 | 217 | 100.0 |  |  |
| 6 | Ремонт отдельными местами стальной | Мира 2 кв.6. кв.10 п. Пудлинговый | м2 | 64 | 41.0 |  |  |
| 7 | кровли | Пролетарская 73 (каменное здание, | м2 | 35 | 12.7 |  |  |
|  |  | холодная пристройка) |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт кровли слухового окна, разборка | Ачитская 15 | тр |  | 6.0 |  |  |
|  | слуховых окон |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Итого : | тр |  | 159.7 |  |  |
|  |  | Г. Перекрытие |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | Д. Проемы |  |  |  |  |  |
| 10 | Ограждение узла учета | Терешковой 4 (3 двери) | тр |  | 18.0 |  |  |
| 11 |  | Октября 19 | тр |  | 13.5 |  |  |
| 12 |  | Итого: | тр |  | 31.5 |  |  |
|  |  | Е. Вентиляция |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт оголовка дымовентиляционной | Пролетарская 60 | тр |  | 8.0 |  |  |
|  | трубы, 2 под.. ремонт кладки боровов 4 под. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт кладки дымовентиляционных труб | Терешковой 2 кв.12. кв.9 | м3 | 0.86 | 10.8 |  |  |
| 15 |  | Интернациональная 70-кв.42 | тр |  | 4.5 |  |  |
| 16 |  | Итого | тр |  | 23.3 |  |  |
|  |  | И. Внешнее благоустройство |  |  |  |  |  |
| 17 | Подсыпка территории | Юбилейная 7 | тр |  | 10.0 |  |  |
| 18 |  | Итого: | тр |  | 10.0 |  |  |
|  |  | К. Козырьки , балконы,крыльца |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт козырька | Уральская 20-2 под. | м2 | 5.51 | 6.1 |  |  |
| 20 | Восстновление гидроизоляции | Уральская 14 -кв.4.кв.5.18.17 | м2 | 36 | 16.6 |  |  |
|  | козырьков |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Итого: | тр |  | 22.7 |  |  |
|  |  | Л. Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт лестничных клеток ( известковая | Механизаторов 4 | тр |  | 40.0 |  |  |
|  | окраска. окраска стен . полов . окон) |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт штукатурки фасада с ремонтом | Октября 19-кв.1( под лоджией и торец) | м2 | 5 | 3.5 |  |  |
|  | кладки под лоджией |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт полов лестничной клетки | Б Луговая 11-3 под. | м2 | 26 | 23.4 |  |  |
| 25 |  | Итого: | тр |  | 66.9 |  |  |
|  |  | М. Водопровод, канализация |  |  |  |  |  |
| 26 | Смена отдельных участков трубо- | Пролетарская 60-2.3 подъезды | м | 16 | 46.1 |  |  |
|  | провода водоотведения дворовой |  |  |  |  |  |  |
|  | канализации с ремонтом колодца |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Смена отдельных участков трубо- | Трескова 7-кв.20.24.28 | тр |  | 8.4 |  |  |
|  | проводов ХВС |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Смена отдельных участков трубо- | Селекционная 27-кв.11-кв.12 | м | 3.5 | 8.0 |  |  |
|  | проводов водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Итого : | тр |  | 62.5 |  |  |
|  |  | Н. Отопление |  |  |  |  |  |
| 30 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд(подготовка к отопительному | тр |  | 60.0 |  |  |
|  |  | сезону 2014-2015г.) |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Итого: |  |  | 60.0 |  |  |
|  |  | О. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 32 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд | тр |  | 3.0 |  |  |
| 33 | Установка ОДПУ электроэнергии | Пролетарская 60 | тр |  | 25.0 |  |  |
| 34 | Смена светильников на энергосбе- | Механизаторов 4 | шт | 8 | 8.8 |  |  |
|  | регающие |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Итого: | тр |  | 36.8 |  |  |
| 36 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки, ремонт дет- | тр |  | 25.0 |  |  |
|  |  | ских площадок) |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Итого: | тр |  | 511.5 |  |  |

| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| --- |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Жилсервис" |  |  |  |
| июнь 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
| 1 | Ремонт бетонных площадок входа в | Трескова 11-1.2 подъезды | м2 | 9 | 5.8 |  |  |
| 2 | подъезд | Б Луговая 11-1.2.3.4.5.6. подъезды | м2 | 36 | 23.4 |  |  |
| 3 | Ремонт отмостки | Ачитская 15 | м2 | 76 | 49.0 |  |  |
| 4 | Ремонт кладки стен ниже отм 0 | Селекционная 21--1 под. | тр |  | 1.5 |  |  |
| 5 |  | Итого | тр |  | 79.7 |  |  |
|  |  | В.Кровля |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт организованного водостока | Трескова 7(дворовая часть) | м | 75 | 103.5 |  |  |
|  | Устройство стального карниза | Селекционная 24дворовая сторона) | м | 46 | 37.0 |  |  |
|  |  | Селекционная 12(дворовая сторона) | м | 40 | 32.0 |  |  |
| 7 | Смена коньковой доски | Октября 51а(частично) | м | 18 | 6.1 |  |  |
| 8 |  | Итого : | тр |  | 178.6 |  |  |
|  |  | Г. Перекрытие |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | Д. Проемы |  |  |  |  |  |
| 9 | Смена дверного полотна | Б Луговая 11-5 подъезд | тр |  | 9.0 |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 9.0 |  |  |
|  |  | Е. Вентиляция |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт кладки дымовентиляционных труб | Механизаторов 4 | тр |  | 9.0 |  |  |
| 10 |  | Юбилейная 2 кв.9.кв.24( наращивание выс.0.5м) | тр |  | 9.0 |  |  |
| 11 |  | Механизаторов 8 кв.6(наращивание на 0.5м) | тр |  | 9.0 |  |  |
| 12 |  | Итого | тр |  | 27.0 |  |  |
|  |  | И. Внешнее благоустройство |  |  |  |  |  |
| 13 | Установка песочницы | Селекционная 12 | тр |  | 2.5 |  |  |
|  |  | Б Луговая 25 | тр |  | 2.5 |  |  |
| 14 | Установка скамейки | Мизерова 48 | тр |  | 3.0 |  |  |
| 15 |  | Итого: | тр |  | 8.0 |  |  |
|  |  | К. Козырьки , балконы,крыльца |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт балконной плиты | Рылеева 6-кв.6 | тр |  | 5.0 |  |  |
| 17 | Ремонт крылец | Кирова 2 | под. | 4 | 21.0 |  |  |
| 18 |  | Итого: | тр |  | 26.0 |  |  |
|  |  | Л. Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт лестничных клеток ( известковая | Б Луговая 11-1 под. | тр |  | 55.0 |  |  |
|  | окраска. окраска стен . полов . окон) |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт штукатурки фасада | Механизаторов 4 | тр |  | 49.0 |  |  |
| 21 |  | Итого: | тр |  | 104.0 |  |  |
|  |  | М. Водопровод, канализация |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт горловины канализационного | Б Луговая 7-4 под. | тр |  | 6.9 |  |  |
| 23 | колодца с установкой люка | Транспортная 13а | тр |  | 6.0 |  |  |
| 24 | Тоже стоимости без люка | Б Луговая 11-3 подъезд | тр |  | 2.7 |  |  |
| 25 |  | Итого : | тр |  | 15.6 |  |  |
|  |  | Н. Отопление |  |  |  |  |  |
| 26 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд(подготовка к отопительному | тр |  | 50.0 |  |  |
|  |  | сезону 2014-2015г.) |  |  |  |  |  |
| 27 | Смена полотенцесушителя | Селекционная 19-кв.12(без стоимости) | тр |  | 1.0 |  |  |
| 28 | Установка дополнительной системы | Терешковой 16 -кв.6( без стоимости радиатора) | тр |  | 9.0 |  |  |
|  | отопления |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Итого: |  |  | 60.0 |  |  |
|  |  | О. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 30 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд | тр |  | 3.0 |  |  |
| 31 |  | Итого: | тр |  | 3.0 |  |  |
| 32 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 30.0 |  |  |
| 33 |  | Итого: | тр |  | 540.9 |  |  |
|  | Составил: | ______________________Л.И. Карзакова |  |  |  |  |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Жилсервис" |  |  |  |
| июль 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
| 1 | Ремонт отмостки | Кирова 32(главный фасад) | м2 | 12 | 7.7 |  |  |
| 2 | Ремонт входной площадки | Юбилейная 20-2 подъезд | м2 | 8 | 5.2 |  |  |
| 3 |  | Терешковой 16-2 подъезд | м2 | 6 | 3.9 |  |  |
| 4 |  | Итого | тр |  | 16.8 |  |  |
|  |  | В.Кровля |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт рулонной кровли | Уральская 14-2 подъезд п. Пудлинговый | м2 | 235 | 108.0 |  |  |
| 6 |  | Интернациональная 70-кв.58 | м 2 | 1 | 0.5 |  |  |
| 7 | Ремонт кровли со сменой стропил . | Ачитская 2в кв 5, кв.12 | м2 | 180 | 140.0 |  |  |
|  | в количестве 4 штук |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Смена организованного водостока | Юбилейная 20-4.5подъезды | м | 40 | 67.2 |  |  |
| 8 |  | Итого : | тр |  | 315.7 |  |  |
|  |  | Г. Перекрытие |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | Д. Проемы |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт двери входа на кровлю | Интернациональная 70 | тр |  | 0.5 |  |  |
| 10 |  | Итого: | тр |  | 0.5 |  |  |
|  |  | Е. Вентиляция.Печи |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт кладки дымовентиляционных труб | Рылеева 4-кв.12 .кв.5 | тр |  | 16.0 |  |  |
| 12 |  | Ачитская 15 (2 трубы со стороны двора) | тр |  | 16.0 |  |  |
| 13 | Ремонт кладки печной трубы | Терешковой 92-кв.6 | тр |  | 6.0 |  |  |
| 14 | Смена колосника | Макарова 7-кв.1 | тр |  | 1.0 |  |  |
| 15 | Ремонт печи | Макарова 2-кв.3 | тр |  | 2.5 |  |  |
| 16 | Установка зонта на печную трубу | Интернациональная 91-кв.10 | тр |  | 1.5 |  |  |
| 17 |  | Итого | тр |  | 43.0 |  |  |
|  |  | И. Внешнее благоустройство |  |  |  |  |  |
| 18 | Установка песочницы | Механизаторов 8-6(детская площадка) | тр |  | 2.5 |  |  |
| 19 | Установка скамейки | Механизаторов 8-6(детская площадка) | тр |  | 3.0 |  |  |
| 20 | Ограждение детской площадки | Пролетарская 60 ( с окраской) | м | 30 | 9.5 |  |  |
| 21 |  | Итого: | тр |  | 15.0 |  |  |
|  |  | К. Козырьки , балконы,крыльца |  |  |  |  |  |
| 22 | Восстановление гидроизоляции | Интернациональная 70-кв.14 | м2 | 9 | 4.2 |  |  |
|  |  | Уральская 14(входная группа) | м2 | 7.5 | 3.5 |  |  |
| 23 |  | Итого: | тр |  | 7.7 |  |  |
|  |  | Л. Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт лестничных клеток ( известковая | Б Луговая 11-2 3. под. | тр |  | 95.0 |  |  |
|  | окраска. окраска стен . полов . Окон . |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт полов) |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Итого: | тр |  | 95.0 |  |  |
|  |  | М. Водопровод, канализация |  |  |  |  |  |
| 26 | Ремонт горловины канализационного | Уральская 20 | тр |  | 6.8 |  |  |
| 27 | колодца с установкой люка | Уральская 38а(выгребная яма) | тр |  | 6.8 |  |  |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов | Б Луговая 11-3 подъезд | м | 4 | 3.6 |  |  |
|  | водоотведения | Юбилейная 2 | м | 12 | 11.4 |  |  |
| 29 |  | Итого : | тр |  | 28.6 |  |  |
|  |  | Н. Отопление |  |  |  |  |  |
| 30 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд(подготовка к отопительному | тр |  | 50.0 |  |  |
|  |  | сезону 2014-2015г. |  |  |  |  |  |
| 31 | Ремонт вычислителя | Трескова 11 | тр |  | 10.0 |  |  |
| 32 | Демонтаж радиатора | Ачитская 13-кв.16 | сек | 6 | 0.5 |  |  |
| 33 | Смена радиаторов | Пролетарская 60-кв.5(без стоимости материала) | тр |  | 2.0 |  |  |
| 34 |  | Итого: |  |  | 62.5 |  |  |
|  |  | О. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 35 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд | тр |  | 3.0 |  |  |
| 36 |  | Итого: | тр |  | 3.0 |  |  |
| 37 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 30.0 |  |  |
| 38 |  | Итого: | тр |  | 617.8 |  |  |
|  | Составил: | ______________________Л.И. Карзакова |  |  |  |  |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Жилсервис" |  |  |  |
| август 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
| 1 | Ремонт швов стен из блоков | Механизаторов 8-кв.16 | м | 30 | 20.0 |  |  |
| 2 | Ремонт деформационного шва | Юбилейная 20-кв.39 | м | 12 | 8.0 |  |  |
| 3 | Ремонт отмостки | Транспортная 13а -кв.3 | м2 | 8 | 5.3 |  |  |
| 4 | Бетонной покрытие | Юбилейная 20-3.4 подъезды | м2 | 23 | 15.2 |  |  |
| 5 | входных площадок | Б Луговая 31-1.2.3подъезды | м2 | 13 | 8.9 |  |  |
| 6 |  | Ачитская 15 с ремонтом входной двери | м2 | 4 | 6.0 |  |  |
| 7 | Укрепление кирпичной кладки | Рылеева 6-2 подъезд | тр |  | 1.0 |  |  |
|  | входа в подъезд |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Итого | тр |  | 64.4 |  |  |
|  |  | В.Кровля |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт стального карниза | Терешковой 2 (дворовая сторона) | м | 43 | 41.0 |  |  |
| 10 |  | Селекционная 10(дворовая сторона) | м | 40 | 38.0 |  |  |
| 11 | Наращивание водосточной трубы | Юбилейная 20-6 подъезд | м | 2.5 | 2.0 |  |  |
|  | с установкой отмета |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Смена коньковой доски | Терешковой 2 | м | 63 | 21.4 |  |  |
| 13 |  | Механизаторов 8 | м | 63 | 21.4 |  |  |
| 14 | Ремонт кровли лоджии | Юбилейная 8-кв.24.23 | тр |  | 9.0 |  |  |
| 15 | Установка отмета | Пролетарская 60-4 подъезд гл. фасад | тр |  | 1.0 |  |  |
| 16 | Ремонт организованного водостока | Юбилейная 20-4.подъезд | м | 18 | 30.2 |  |  |
|  | со стороны двора |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Итого : | тр |  | 164.0 |  |  |
|  |  | Г. Перекрытие |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | Д. Проемы |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт двери мусорокамеры | Б Луговая 11-6 подъезд | тр |  | 8.0 |  |  |
| 19 | Обшивка двери входа в подвал | Юбилейная 20 - 6 подъезд | тр |  | 1.5 |  |  |
|  | сталью |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Итого: | тр |  | 9.5 |  |  |
|  |  | Е. Вентиляция.Печи |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт печных труб | Красных партизан 60-кв.1 | тр |  | 7.0 |  |  |
| 22 |  | Терешковой 44-кв.2 | тр |  | 7.0 |  |  |
| 23 |  | Макарова 7-кв.4 | тр |  | 7.0 |  |  |
| 24 |  | Итого | тр |  | 21.0 |  |  |
|  |  | И. Внешнее благоустройство |  |  |  |  |  |
| 25 | Смена песочницы | Механизаторов 4 | шт |  | 2.5 |  |  |
| 26 | Установка скамейки | Юбилейная 20-1 подъезд | шт | 1 | 3.2 |  |  |
| 27 |  | Итого: | тр |  | 5.7 |  |  |
|  |  | К. Козырьки , балконы,крыльца |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | Л. Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 28 | Ремонт лестничных клеток ( известковая | Б Луговая 11-4.5.6 подъезды | тр |  | 165.0 |  |  |
|  | окраска. окраска стен . полов . окон . |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт полов) |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Итого: | тр |  | 165.0 |  |  |
|  |  | М. Водопровод, канализация |  |  |  |  |  |
| 30 | Смена отдельных участков трубопрово- | Юбилейная 20-кв.39 | м | 2.3 | 2.1 |  |  |
|  | дов водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Итого : | тр |  | 2.1 |  |  |
|  |  | Н. Отопление |  |  |  |  |  |
| 32 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд(подготовка к отопительному | тр |  | 60.0 |  |  |
|  |  | сезону 2014-2015г. в т.ч. демонтаж кранов |  |  |  |  |  |
|  |  | отопления на радиаторах Рылеева 4-кв.9 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Итого: |  |  | 60.0 |  |  |
|  |  | О. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 34 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд | тр |  | 3.0 |  |  |
| 35 |  | Итого: | тр |  | 3.0 |  |  |
| 36 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 25.0 |  |  |
| 37 |  | Итого: | тр |  | 519.7 |  |  |
|  | Составил: | ______________________Л.И. Карзакова |  |  |  |  |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Жилсервис" |  |  |  |
| сентябрь 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
| 1 | Кирпичная кладка приямков с установкой крышек | Селекционная 19 (главный фасад) | м3 | 0.38 | 10.3 |  |  |
| 2 | Устройство продухов | Уральская 20 п. Пудлинговый | шт | 6 | 3.2 |  |  |
| 3 | Ремонт обшивки стен входа в подвал | Терешковой 14 | м2 | 5 | 3.0 |  |  |
| 4 | Ремонт отмостки | Свердлова 28 | м2 | 16.5 | 11.3 |  |  |
| 5 |  | Итого | тр |  | 27.8 |  |  |
|  |  | В.Кровля |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка решетки на слуховое окно | Октября 53 над кв.5 | тр |  | 1.0 |  |  |
| 7 | Ремонт кровли (сталь) | Герцена 8-кв.2.кв.3 | м2 | 47 | 32.0 |  |  |
| 8 |  | Уральская 20-кв.10.6 | тр |  | 50.0 |  |  |
| 9 |  | (со сменой коньковой доски 100%) |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт асбестоцементной кровли | Ачитская 9- кв.16 | м2 | 32 | 15.6 |  |  |
| 11 |  | Итого : | тр |  | 98.6 |  |  |
|  |  | Г. Перекрытие. Пол |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | Д. Проемы |  |  |  |  |  |
| 12 | Установка ограждения щитовой | Трескова 7-2 подвал | тр |  | 4.5 |  |  |
| 13 |  | Итого: | тр |  | 4.5 |  |  |
|  |  | Е. Вентиляция.Печи |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт кладки печной трубы | Б Луговая 23 | тр |  | 8.0 |  |  |
| 15 |  | Итого | тр |  | 8.0 |  |  |
|  |  | И. Внешнее благоустройство |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | К. Козырьки , балконы,крыльца |  |  |  |  |  |
| 16 | Устройство козырьков над входом в | Уральская 14-1.2.3.подъезды | под. | 3 | 18.0 |  |  |
|  | подъезды. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт кровли приямка | Б Луговая 35 | м2 | 6 | 4.1 |  |  |
| 18 |  | Итого: | тр |  | 22.1 |  |  |
|  |  | Л. Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт лестничных клеток ( известковая | Юбилейная 9-1.2 подъезд | тр |  | 60.0 |  |  |
| 20 | окраска. окраска стен . полов . окон . | Б Луговая 11-6 подъезд | тр |  | 45.0 |  |  |
|  | ремонт полов со сменой почтовых |  |  |  |  |  |  |
|  | ящиков) |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Итого: | тр |  | 105.0 |  |  |
|  |  | М. Водопровод, канализация |  |  |  |  |  |
| 22 | Смена отдельных участков трубопрово- | Селекционная 12 кв.5 | м | 3 | 2.7 |  |  |
| 23 | дов водоотведения | Рылеева 6-кв.12 | м | 8 | 7.2 |  |  |
| 24 |  | Каменная 3 (подвал) | м | 3 | 2.7 |  |  |
| 25 |  | Б Луговая 11-кв.5.кв.8 | м | 4.5 | 4.2 |  |  |
| 26 |  | Уральская 14-кв.2.5 | м | 9 | 11.5 |  |  |
| 27 |  | Уральская 14-кв.9 (д50мм) | м | 4 | 2.6 |  |  |
| 28 | Смена ОДПУ ХВС | Юбилейная 6 | тр |  | 11.0 |  |  |
| 29 | Смена затвора с демонтажом задвижки | Б Луговая 7 | тр |  | 7.0 |  |  |
|  | и механического прибора учета ХВС |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Смена трубопроводов водоотведения с | Терешковой 18-1 этаж | тр |  | 152.0 |  |  |
|  | ремонтом пола , кирпичных столбиков, |  |  |  |  |  |  |
|  | укрепление стены |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Итого : | тр |  | 200.9 |  |  |
|  |  | Н. Отопление |  |  |  |  |  |
| 32 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд(подготовка к отопительному | тр |  | 50.0 |  |  |
|  |  | сезону 2014-2015г.) |  |  |  |  |  |
| 33 | Смена радиаторов без стоимости | Селекционная 10-кв.1( биметал.) | сек. | 12 | 1.2 |  |  |
| 34 |  | Юбилейная 7-кв.22(чугун) | сек. | 7 | 1.0 |  |  |
| 35 |  | Итого: |  |  | 52.2 |  |  |
|  |  | О. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 36 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд | тр |  | 3.0 |  |  |
| 37 | Смена ОДПУ электроэнергии | Свердлова 11 | тр |  | 13.0 |  |  |
| 38 |  | Итого: | тр |  | 16.0 |  |  |
| 39 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 25.0 |  |  |
| 40 |  | Итого: | тр |  | 560.1 |  |  |
|  | Составил: | ______________________Л.И. Карзакова |  |  |  |  |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Жилсервис" |  |  |  |
| октябрь 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
| 1 | Ремонт примыканий стен с установкой | Интернациональная 86 | тр |  | 21.4 |  |  |
|  | сжимов |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт отмостки | Мирная 7 | и2 | 1.5 | 1.0 |  |  |
| 3 |  | Итого: | тр |  | 22.4 |  |  |
|  |  | В.Кровля |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт кровли спуска в подвал | Мирная 7 | м2 | 9 | 5.9 |  |  |
| 5 | Смена отдельных участков стальной кровли | Уральская 22-кв.6.кв.10 | тр | 80 | 52.0 |  |  |
| 6 | Установка жалюзийных решеток | Юбилейная 2.1.5.6.7.8.9.10.20 | тр |  | 5.0 |  |  |
| 7 |  | Итого : | тр |  | 62.9 |  |  |
|  |  | Г. Перекрытие. |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | Д. Проемы |  |  |  |  |  |
| 8 | Смена дверных входных блоков | Мира 1-1,2 подъезды п. Пудлинговый | тр |  | 35.6 |  |  |
|  | на металлические с ремонтом откосов |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Утепление входной двери | Терешковой 4- 3 подъезд | тр |  | 2.8 |  |  |
| 10 |  | Юбилейная 9-2 подъезд | тр |  | 2.8 |  |  |
| 11 | Смена оконных переплетов | Терешковой 105(3окна) | тр |  | 7.2 |  |  |
| 12 | ниже отм. 0 | Терешковой 12(2 окна) | тр |  | 4.8 |  |  |
| 13 |  | Итого: | тр |  | 53.2 |  |  |
|  |  | Е. Вентиляция.Печи |  |  |  |  |  |
| 14 | Установка зонта на дымовентиляционную | Ачитская 2в-кв.12 | тр |  | 2.4 |  |  |
|  | трубу |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт оголовка вентиляц. трубы | Юбилейная 20-кв.57, кв.60 | тр |  | 9.0 |  |  |
| 16 |  | Итого: | тр |  | 11.4 |  |  |
|  |  | И. Внешнее благоустройство |  |  |  |  |  |
| 17 | Установка дворового туалета на 1 очко | Кирова 52 (материал) | тр |  | 12.0 |  |  |
| 18 | Устройство помойницы | Терешковой 44 | тр |  | 6.0 |  |  |
| 19 |  | Итого: | тр |  | 18.0 |  |  |
|  |  | К. Козырьки , балконы,крыльца |  |  |  |  |  |
| 20 | Устройство козырьков входа в подъезд | Ачитская 18 | тр |  | 17.4 |  |  |
| 21 | Установка подвесного желоба на | Селекционная 24 | м | 6 | 6.9 |  |  |
|  | козырьки входа в подъезд |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Итого: | тр |  | 24.3 |  |  |
|  |  | Л. Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт лестничных клеток ( известковая | Трескова 7- 1,2 подъезды | тр |  | 100.0 |  |  |
| 20 | побелка. Масляная окраска стен, оконных |  |  |  |  |  |  |
|  | переплетов, дверей ,полов, ремонт дверей |  |  |  |  |  |  |
|  | окон) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт пола | Терешковой 4-3 подъезд . 1 этаж | тр |  | 1.0 |  |  |
|  | Окраска дверей входных в подъезды | Юбилейная 7.Б Луговая 31 | м2 | 35 | 5.2 |  |  |
|  | Ремонт штукатурки | Юбилейная 7. -2 подъезд | тр |  | 1.5 |  |  |
| 21 |  | Итого: | тр |  | 107.7 |  |  |
|  |  | М. Водопровод, канализация |  |  |  |  |  |
| 22 | Смена отдельных участков трубопровода | Ачитская 2в-кв.5.2 | тр |  | 8.0 |  |  |
| 23 | ХВС |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт выгребной ямы(трубопровод | Уральская 22 | м | 1 | 1.0 |  |  |
|  | для рукава) |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Итого : | тр |  | 9.0 |  |  |
|  |  | Н. Отопление |  |  |  |  |  |
| 32 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд(аварийно-заявочный ремонт) | тр |  | 40.0 |  |  |
|  |  | в т.ч. утепление трубопроводов отопления |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Трескова 11, Трескова 7, Б Луговая 35 |  |  |  |  |  |
|  | Проверка вычислителя , смена датчиков | Каменная 3 | тр |  | 15.0 |  |  |
|  | температуры, смена ПРЭМ |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Итого: |  |  | 55.0 |  |  |
|  |  | О. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 36 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд | тр |  | 3.0 |  |  |
| 37 | Смена ОДПУ электроэнергии | Селекционная 7 | тр |  | 30.0 |  |  |
| 38 |  | Итого: | тр |  | 33.0 |  |  |
|  | Смена почтовых ящиков | Трескова 7-1.2 подъезды | сек. | 6 | 12.6 |  |  |
| 39 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 25.0 |  |  |
|  | ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Итого: | тр |  | 434.5 |  |  |
|  | Составил: | ______________________Л.И. Карзакова |  |  |  |  |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Жилсервис" |  |  |  |
| ноябрь 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | В.Кровля |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли спуска в подвал | Ачитская 18 ( с торца дома) | м2 | 7.5 | 5.0 |  |  |
| 2 | Ремонт ограждения кровли | Селекционная 7-(торец) | м | 6 | 3.7 |  |  |
| 3 |  | Итого : | тр |  | 8.7 |  |  |
|  |  | Г. Перекрытие. |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | Д. Проемы |  |  |  |  |  |
| 4 | Смена входных дверей в подъезд на | Уральская 14 п. Пудлинговый | шт | 3 | 53.4 |  |  |
| 5 | стальные | Уральская 6 п. Пудлинговый | шт | 2 | 35.6 |  |  |
| 6 |  | Итого: | тр |  | 89.0 |  |  |
|  |  | Е. Вентиляция.Печи |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт вентиляционной системы | Селекционная 7-кв.66.кв.68 | тр |  | 12.0 |  |  |
| 8 |  | Итого: | тр |  | 12.0 |  |  |
|  |  | И. Внешнее благоустройство |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | К. Козырьки , балконы,крыльца |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | Л. Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт лестничных клеток ( известковая | Трескова 7- 3.4 подъезды | тр |  | 100.0 |  |  |
|  | побелка. Масляная окраска стен, оконных |  |  |  |  |  |  |
|  | переплетов, дверей ,полов, ремонт дверей |  |  |  |  |  |  |
|  | окон) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт штукатурки стен | Терешковой 105-2 под..1этаж | м2 | 2 | 1.2 |  |  |
| 11 | Ремонт бетонного пола | Селекционная 27-2 подъезд | м2 | 0.3 | 0.5 |  |  |
| 12 |  | Итого: | тр |  | 101.7 |  |  |
|  |  | М. Водопровод, канализация |  |  |  |  |  |
| 13 | Смена отдельных участков | Юбилейная 10- 1 подъезд | м | 11 | 9.9 |  |  |
| 14 | трубопроводов водоотведения | Б Луговая 11-кв.5.кв.8 | м | 5 | 4.5 |  |  |
|  |  | Октября 19 | м | 50 | 50.0 |  |  |
| 15 |  | Итого : | тр |  | 64.4 |  |  |
|  |  | Н. Отопление |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд(аварийно-заявочный ремонт) | тр |  | 30.0 |  |  |
| 17 |  | Итого: |  |  | 30.0 |  |  |
|  |  | О. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд | тр |  | 5.0 |  |  |
| 19 |  | Итого: | тр |  | 5.0 |  |  |
| 20 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 30.0 |  |  |
|  | ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Итого: | тр |  | 340.8 |  |  |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Жилсервис" |  |  |  |
| декабрь 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | В.Кровля |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого : | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | Г. Перекрытие. |  |  |  |  |  |
| 1 | Дополнительное утепление чердачного | Механизаторов 4 -кв.16.кв.15 | м2 | 26 | 30.6 |  |  |
|  | перекрытия | (вдоль наружной стены) |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Терешковой 2-кв.11 ( вдоль наружной стены) | м2 | 18 | 21.2 |  |  |
| 3 |  | Итого: | тр |  | 51.8 |  |  |
|  |  | Д. Проемы |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка кодового замка | Б Луговая 11- 1 подъезд | тр |  | 2.1 |  |  |
| 5 | Установка проемов ниже отм 0 | Терешковой 4-4.5 подъезды | шт | 2 | 6.0 |  |  |
| 6 | Смена доводчика | Б Луговая 11-3 подъезд | тр |  | 1.6 |  |  |
| 7 |  | Итого: | тр |  | 9.7 |  |  |
|  |  | Е. Вентиляция.Печи |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | И. Внешнее благоустройство |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | К. Козырьки , балконы,крыльца |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | Л. Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт лестничных клеток ( известковая | Интернациональная 70 | тр |  | 100.0 |  |  |
|  | побелка. Масляная окраска стен, оконных |  |  |  |  |  |  |
|  | переплетов, дверей ,полов, ремонт дверей |  |  |  |  |  |  |
|  | окон) |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Итого: | тр |  | 100.0 |  |  |
|  |  | М. Водопровод, канализация |  |  |  |  |  |
| 10 | Смена отдельных участков | Уральская 38а- 2 подвал | м | 16 | 13.2 |  |  |
|  | трубопроводов водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Смена отдельных участков | Интернациональная 70-кв1.4.7.10.13 | тр |  | 54.0 |  |  |
|  | трубопроводов ХВС | 15.18.2124.27;16.19.22 ,25.28 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Итого : | тр |  | 67.2 |  |  |
|  |  | Н. Отопление |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд(аварийно-заявочный ремонт) | тр |  | 50.0 |  |  |
|  |  | в т.ч. утепление системы отопления |  |  |  |  |  |
|  |  | Уральская 38а. Селекционная 24 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Итого: |  |  | 50.0 |  |  |
|  |  | О. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд | тр |  | 5.0 |  |  |
| 16 | Установка наружного освещения | Юбилейная 20-1.2.3. подъезды | тр |  | 9.0 |  |  |
| 17 |  | Итого: | тр |  | 14.0 |  |  |
| 18 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 30.0 |  |  |
|  | ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Итого: | тр |  | 322.7 |  |  |
|  | Составил: | ______________________Л.И. Карзакова |  |  |  |  |