# ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2014 г. N 1628

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ В 2015

ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУФИМСК, НЕ ПРИНЯВШИХ РЕШЕНИЕ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И

РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, И ТАРИФА ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ К МЕСТУ

ЗАХОРОНЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛИЩНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Постановления Правительства РФ N 290 от 03.04.2013 "О минимальном перечне работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", Постановления Госстроя России от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", обращения руководства МУП "Чистый город", обращения руководства МУП "Жилищно-коммунальное управление", протокола заседания тарифной комиссии при Администрации ГО Красноуфимск от 24.12.2014, ст. 154, 156, 158 Жилищного кодекса РФ, руководствуясь ст. 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск, постановляю:

1. Установить на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 тарифы на услуги по содержанию и ремонту жилья для собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения (в зависимости от благоустройства за 1 кв. метр без НДС (приложение N 1)).

2. Утвердить минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общедомового имущества в многоквартирном доме (приложение N 2).

3. Утвердить на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 предельный тариф на сбор и вывоз ТБО к месту захоронения с учетом платы за загрязнение окружающей среды в размере 333 руб. 14 коп. за 1 кубический метр без НДС.

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Вперед" и на сайте Администрации городского округа Красноуфимск.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы городского округа Красноуфимск по жилищной политике и городскому хозяйству Н.А. Заикина.

Глава

городского округа Красноуфимск

В.В.АРТЕМЬЕВСКИХ

# Приложение N 1

к Постановлению Главы

городского округа Красноуфимск

от 26 декабря 2014 г. N 1628

ТАРИФЫ

НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ЖИЛЬЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, НЕ ПРИНЯВШИХ РЕШЕНИЕ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО

ПОМЕЩЕНИЯ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗА 1 КВ. МЕТР)

В 2015 Г.

|  | Тариф | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Текущий ремонт общедом. | Работы по содержанию жилых домов | Тариф на услуги по управлению жилищным фондом |
|  |  |  | всего | Содержание крышных котельных | В том числе содержание |  |
|  |  |  |  |  | Конструктивных элементов жилых домов | Придомовой территории | Общедомов. приборов учета ТЭ | Общедомов. приборов учета ХВС | Общедомов. приборов учета ГВС | Внутридомов. электрич. свет | Общедомового газ. оборудования |  |
| Предельные тарифы на услуги по содержанию общего имущества | 16,07 | 5,42 | 7,60 | - | 4,46 | 2,02 | 0,11 | 0,04 | 0,06 | 0,62 | 0,29 | 3,05 |
| 1. Благоустроенное жилье | 16,07 | 5,42 | 7,60 | - | 4,46 | 2,02 | 0,11 | 0,04 | 0,06 | 0,62 | 0,29 | 3,05 |
| 2. Благоустроенное жилье с крышными котельными | 34,30 | 5,42 | 25,83 | 18,23 | 4,46 | 2,02 | 0,11 | 0,04 | 0,06 | 0,62 | 0,29 | 3,05 |
| 3. Частично благоустроенное жилье | 14,97 | 4,9 | 7,02 | - | 4,13 | 1,81 | 0,11 | 0,04 | 0,06 | 0,58 | 0,29 | 3,05 |
| 4. Неблагоустроенное жилье | 14,18 | 8,62 | 2,51 | - | 1,91 | - | - | 0,04 | - | 0,27 | 0,29 | 3,05 |
| 5. Неблагоустроенное жилье с центральным отоплением | 15,58 | 8,62 | 3,91 | - | 1,91 | 1,23 | 0,11 | 0,04 | 0,06 | 0,27 | 0,29 | 3,05 |
| 6. Коммунальное благоустроенное жилье | 16,07 | 5,42 | 7,60 | - | 4,46 | 2,02 | 0,11 | 0,04 | 0,06 | 0,62 | 0,29 | 3,05 |
| 7. Коммунальное частично благоустроенное жилье | 14,97 | 4,9 | 7,02 | - | 4,13 | 1,81 | 0,11 | 0,04 | 0,06 | 0,58 | 0,29 | 3,05 |

# Приложение N 2

к Постановлению Главы

городского округа Красноуфимск

от 26 декабря 2014 г. N 1628

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

УСЛУГ И РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ

ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

| Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- |
| 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, и работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций многоквартирных домов |
| 1.1. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, набивка сальников, установка ограничителей - дроссельных шайб, проверка работы общедомовых приборов учета потребляемой холодной воды) | По мере необходимости |
| 1.2. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.) | По мере необходимости |
| 1.3. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электроламп, смена перегоревших электроламп в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | По мере необходимости |
| 1.4. | Прочистка канализационного лежака | По мере необходимости |
| 1.5. | Проверка исправности канализационных вытяжек | Не реже 2 раз в год |
| 1.6. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в квартал |
| 1.7. | Проверка заземления ванн | Не реже 1 раза в год |
| 1.8. | Мелкий ремонт печей и очагов в местах общего пользования (укрепление дверей, предтопочных листов и др.) | По мере необходимости |
| 1.9. | Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др. | Не реже 1 раза в год |
| 1.10. | Проверка заземления оболочки электрических кабелей, замеры сопротивления изоляции проводов | Не реже 1 раза в год |
| 1.11. | Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечки кровли | Не реже 1 раза в год |
| 1.12. | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах | Не реже 2 раз в год |
| 1.13 | Мелкий ремонт печей и очагов в местах общего пользования (укрепление дверей, подтопочных листов и др.) | По мере необходимости |
| 1.14. | Уплотнение сгонов | По мере необходимости |
| 1.15. | Прочистка внутренних канализационных стояков (по необходимости) | По мере необходимости |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |
| 1.17. | Укрепление расшатавшихся санитарно-технических приборов в местах их присоединения к трубопроводу | По мере необходимости |
| 1.18. | Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках | По мере необходимости |
| 1.19. | Укрепление трубопроводов | По мере необходимости |
| 1.20. | Проверка канализационных вытяжек | Не реже 2 раз в год |
| 1.21. | Мелкий ремонт тепловой изоляции систем отопления и горячего водоснабжения | По мере необходимости |
| 1.22. | Проветривание колодцев | Не реже 2 раз в год |
| 1.23. | Протирка электроламп, смена электроламп в технических подпольях и чердаках | По мере необходимости |
| 1.24. | Регулировка и наладка систем центрального отопления | По мере необходимости |
| 1.25. | Регулировка и наладка систем вентиляции | По мере необходимости |
| 1.26. | Очистка и промывка водопроводных кранов в местах общего пользования | По мере необходимости |
| 1.27. | Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями | 1 раз в год |
| 1.28. | Удаление с крыш снега и наледей | По мере необходимости |
| 1.29. | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | По мере необходимости |
| 1.30. | Удаление мусора из подвальных и чердачных помещений и его вывоз | Не реже 1 раза в год |
| 1.31. | Уборка придомовой территории | Постоянно |
| 1.32. | Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | Не реже 1 раза в год |
| 1.33. | Разработка технической документации на установку общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | 1 раз в год |
| В жилых помещениях и подсобных помещениях квартир работы выполняются нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений |
| 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, и работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций многоквартирных домов при подготовке к эксплуатации в весенне-летний период |
| 2.1. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | Не реже 2 раз в год |
| 2.2. | Снятие / навешивание пружин на входных дверях | 2 раза в год |
| 2.3. | Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 2.4. | Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | По мере необходимости |
| 2.5. | Ремонт просевших отмосток фундаментов зданий | Не реже 1 раза в год |
| 3. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, и работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций многоквартирных домов при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 3.1. | Утепление оконных проемов | 1 раз в год |
| 3.2. | Замена разбитых стекол окон и балконных дверей | Постоянно |
| 3.3. | Утепление входных дверей в подъезды зданий | 1 раз в год |
| 3.4. | Утепление чердачных перекрытий | 1 раз в год |
| 3.5. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в год |
| 3.6. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | По мере необходимости |
| 3.7. | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи | 2 раза в год |
| 3.8. | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | По мере необходимости |
| 3.9. | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |
| 3.10. | Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 3.11. | Ремонт печей и кухонных очагов | По мере необходимости |
| 3.12. | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | По мере необходимости |
| 3.13. | Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений | постоянно |
| 3.14. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | 2 раз в год |
| 3.15. | Ремонт и утепление водоразборных кранов в подвальных помещениях | По мере необходимости |
| 3.16. | Установка доводчиков на входных дверях | По мере необходимости |
| 3.17. | Ремонт и укрепление входных дверей | По мере необходимости |
| 4. Работы по текущему ремонту, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций многоквартирных домов |
| 4.1. | Фундаменты. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы | Согласно годовому плану |
| 4.2. | Стены и фасады. Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов | Согласно годовому плану |
| 4.3. | Перекрытия. Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска | Согласно годовому плану |
| 4.4. | Крыши. Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антипирирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции | Согласно годовому плану |
| 4.5. | Оконные и дверные заполнения. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений | Согласно годовому плану |
| 4.6. | Межквартирные перегородки. Усиление, смена, заделка отдельных участков | Согласно годовому плану |
| 4.8. | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей. Восстановление или замена отдельных участков и элементов | Согласно годовому плану |
| 4.9. | Внутренняя отделка. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах | Согласно годовому плану |
| 4.10. | Полы. Замена, восстановление отдельных участков | Согласно годовому плану |
| 5. Работы по текущему ремонту, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| 5.1. | Центральное отопление. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления | Согласно годовому плану |
| 5.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях | Согласно годовому плану |
| 5.3. | Электроснабжение и электротехнические устройства. Установка, замена и восстановление работоспособности системы электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит | Согласно годовому плану |
| 5.4. | Вентиляция. Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы | Согласно годовому плану |
| 5.5. | Специальные общедомовые технические устройства. Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, установленным заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованным государственными надзорными органами | Согласно годовому плану |
| 6 | Внешнее благоустройство. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток фундаментов, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников | Согласно годовому плану |