Утверждаю:

Директор МУП ГО

Красноуфимск «ЖКУ»

____________С.О.Злобин

«__»______________2016г.

Положение

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВКИ И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

(регистрация и опломбирование) И Н Д И В И Д У А ЛЬ Н Ы Х

ПРИБОРОВ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

МУП ГО КРАСНОУФИМСК «ЖКУ»

2016 год

1.   Общие положения

1.1.	Настоящее Положение разработано с целью установления порядка взаимодействия
Управляющих компаний с обслуживающими жилищный фонд подрядными организациями и собственниками (нанимателями) помещений для оказания услуг по установке и ввода в эксплуатацию (регистрация и опломбирование)  индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды, а также с целью  доведения до сведения потребителей информации о возможных вариантах установки индивидуальных приборов учета в принадлежащих им помещениях многоквартирных домов.

1.2.	Настоящее Положение регламентирует договорные отношения между
управляющей компанией, подрядными организациями, обслуживающими жилищный фонд
и собственниками (нанимателями) помещений в многоквартирных домах, выступающих в
договорных отношениях в качестве потребителей.

1.3.	Информация о порядке и условиях установки, требованиях, которым должен
соответствовать прибор учета, необходимых документах, прилагаемых к прибору, а также о
подрядных организациях, обслуживающих жилищный фонд и осуществляющих установку
индивидуальных приборов учета размещается:

- подрядными организациями, обслуживающими жилищный фонд - в помещениях данных организаций;

- Управляющей компанией - в отделах регистрационного учета приборов учета

- на официальном сайте - www krasnoufimsk-gkh.ru

2.   Основные понятия и термины

Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и термины:

- Потребитель - собственник (наниматель) помещений в многоквартирном доме, пользующийся услугами горячего, холодного водоснабжения и канализации, а также услугами по установке, ввода в эксплуатацию (регистрация и опломбирование) и обслуживанию приборов учета воды.

- Исполнитель по установке, ввода в эксплуатацию (регистрация и опломбирование) (далее - Исполнитель) - юридическое и (или) физическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги (выполняющие работы) по установке, ввода в эксплуатацию (регистрация и опломбирование) индивидуальных приборов учета потребления холодной, горячей воды.

- Подрядчик - подрядная организация, обслуживающая жилищный фонд, оказывающая услуги (выполняющая работы) по установке, ввода в эксплуатацию (регистрация и опломбирование) и обслуживанию индивидуальных приборов учета потребления холодной, горячей воды и уполномоченная Управляющей компанией на осуществление мероприятий по вводу в эксплуатацию приборов учета, установленных любым из Исполнителей.

2.4. Индивидуальный прибор учета - прибор учета, установленный на вводах в квартиру систем горячего и холодного водоснабжения.

3. Требования, предъявляемые к индивидуальным приборам учета

холодной и горячей воды

3.1.	Для установки в квартирах жилых зданий допускается применять приборы учета
холодной и горячей воды, соответствующие следующим требованиям:

3.1.1.	Тип прибора учета должен быть утвержден Госстандартом Российской
Федерации и внесен в государственный реестр средств измерений.

Приборы учета, исключенные из государственного реестра средств измерений в период эксплуатации, могут использоваться до истечения указанного в паспорте предельного срока эксплуатации, после чего производится их замена.

3.1.2.	Прибор учета должен иметь паспорт, свидетельство о первичной метрологической
поверке (в виде отметки в паспорте прибора или пломбы (клеймы) на средстве измерения).

- Выбор номинального расхода и калибра (диаметра) приборов учета воды, а также других параметров, производится Исполнителем в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

- При установке индивидуальных приборов учета рекомендуется применять приборы учета, имеющие дополнительный импульсный выход, с учетом возможности их дальнейшего подключения к информационным каналам для дистанционного снятия показаний и мониторинга.

4. Порядок установки и ввода в эксплуатацию (регистрация и опломбирование) приборов учета горячей и холодной воды.

4.1. Установка индивидуальных приборов учета может осуществляться любым
исполнителем, при наличии технической возможности в помещении Потребителя с  соблюдением требований технических регламентов и норм действующего законодательства, обеспечивающих благоприятное и безопасное проживание в многоквартирных домах и на основании выданных технических условий.

4.2.	Установка индивидуальных приборов учета может осуществляться по инициативе и
за счет средств:

- собственника жилого помещения многоквартирного дома;

- собственника комнаты в коммунальной квартире с согласия всех собственников жилых помещений в данной квартире;

- нанимателя жилого помещения, проживающего по договору социального найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда с согласия собственника жилого помещения.

- иных лиц в соответствии с действующим законодательством.

На основании письменного заявления потребителя в Управляющую компанию выдаются технические условия на установку индивидуального прибора учета.

4.3. Ответственность за соответствие прибора учета требованиям, перечисленным в разделе 3 настоящего Положения, и последствия, в том числе материальный ущерб, связанные с ненадлежащим качеством прибора учета и монтажных работ, лежит на потребителе.

4.4. После установки Потребитель подает в управляющую компанию письменное заявление о вводе индивидуального прибора учета (холодной воды, горячей воды) в эксплуатацию. Представитель Управляющей компании в свою очередь проверяет соблюдение
требований раздела 3 настоящего Положения. При выявлении нарушений представитель
управляющей компании выдаёт Потребителю предписание на их устранение.

4.4.1.	После осуществления проверки (устранения нарушений) представитель Управляющей компании составляет акт ввода в эксплуатацию индивидуального прибора учета по установленной форме с записью в журнале регистраций, специалист расчётной группы заносит информацию в программу «Контур-ЖКХ».

4.4.2.  В акте ввода в эксплуатацию указываются показания индивидуальных приборов учета на момент подписания акта, ставится отметка о проведении опломбирования прибора учета.

Акт подписывается Потребителем и представителем Управляющей компанией.

Акт составляются в двух экземплярах, один экземпляр остается у Потребителя, один у Управляющей компании.

4.4.3. Акт ввода в эксплуатацию индивидуального прибора учета является основанием для изменения порядка расчета платы за коммунальные услуги, в соответствии с действующим законодательством. При этом начисление Потребителю производится управляющей компанией по показаниям индивидуального прибора учета с момента подписания акта ввода в эксплуатацию.

4.5. Последующее техническое обслуживание и поверку счетчиков в соответствии с инструкцией по его эксплуатации должен обеспечивать потребитель (собственник, наниматель) жилого помещения за свой счёт, путем привлечения специализированной организации.