Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

# Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

_ Муниципальное Унитарное Предприятие«Жилищно-коммунальное управление»

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации)

по управлению многоквартирным домом

623300 Свердловская область, город Красноуфимск, улица Артинская , дом 33

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2014г. по 31.12.2016г.

Место нахождения управляющей организации:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 6

# Наименование должности руководителя управляющей организации

# Директор _________________________________________________Злобин Сергей Олегович ___

(подпись, Ф.И.О, М.П.)

# Дата: «____» ____________ 2017__ года.

Телефон: 2-23-54

Факс:2-37-04

Адрес электронной почты:mau-gku@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

# (в случае наличия таковой): www.krasnoufimsk-gku.ru

# Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома. г. Красноуфимск, ул.Артинская , д.33.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет.

4. Год постройки 1995.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 0% на 1995 год_____.

6. Степень фактического износа ________нет_________________________________.

7.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу _______нет____________________________________________.

8. Количество этажей _______3_________________________________________.

9. Наличие подвала ________да_____________________________________ кв. м.

10. Наличие цокольного этажа ________нет ___________________________ (да, нет).

11. Количество квартир _____________27_________________________________ шт.

12.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего

имущества __нет __________________ ___________________________________ шт.

13. Строительный объем ____6281                                            куб. м.

14. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ____1550,9__кв. м;

б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой,

встроенное нежилое помещение)    ____-____кв. м;

в)   помещений   общего  пользования  (подвал,  технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) данные в тех паспорте отсутствуют_ кв. м.

15. Площадь лестниц, включая коридоры           135,1             кв. м.

# 16.   Уборочная  площадь  лестниц,  (лестничные  марши,  лестничные

площадки,  коридоры,  ) ________________-______________ кв. м.

# 17.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _____________-___________ кв. м.

# 18.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества

многоквартирного дома ________________827__________________________ кв. м.

# 19. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ____66:52:0104018:248 ___.

# Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Сборные железобетонные блоки | хорошее | 0 |
| 2 | Наружные стены | Кирпич | хорошее | 0 |
|  | Внутренние стены | кирпич |  |  |
| 3 | Крыльцо, лестница |  |  |  |
| 4 | Балконы | Плиты ж/б |  |  |
| 5 | Перекрытия | Железобетонные плиты | хорошее | 0 |
| 6 | Крыша, кровля | Шиферная по деревянной обрешётке | хорошее | 0 |
| 7 | Полы | Дощатые по лагам окрашены | хорошее | 0 |
| 8 | Проемы в местах Общ.польз: оконные Дверные наружные внутренние | По два створных переплёта в проёме филенчатые | хорошее хорошее | 0 |
| 9 | Отделка внутренняя | Штукатурка стена и потолка | хорошее | 0 |
|  | Отделка наружная |  |  |  |
| 10 | Холодное водоснабжение |  |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | Отопление | централизованное | хорошее | 0 |
|  | Водоотведение |  |  |  |
|  | Газоснабжение | отсутствует |  |  |
|  | Электроснабжение | центральное | хорошее | 0 |
| 1 | Мусоропровод | нет |  |  |
| 17 | Лифт | нет |  |  |
| 18 | Вентиляция | естественная |  |  |
| 19 | Иные элементы (при наличии) | нет |  |  |

# 2014 год.

# Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

# Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Целевой взнос | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 15714.52 | 12106.36 | 5920.14 | 90021.38 | 5507.46 | 20969.87 | 8687.71 | 0 | 7345.07 | 166272.51 |
| 2 | Начислено | 126667.98 | 96754.86 | 56 743.68 | 509806.28 | 35 238.18 | 106361.49 | 49946.03 | 50 022.41 | 56899.05 | 1088439.96 |
| 3 | Оплачено | 126180.43 | 96491.49 | 55421.33 | 506312.20 | 34707.51 | 105627.23 | 49620.56 | 45918.53 | 56418.09 | 1076697.37 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 16202.07 | 12369.73 | 7242.49 | 93515.46 | 6038.13 | 21704.13 | 9013.18 | 4103.88 | 7826.03 | 178015.10 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2014г.:

# 2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия,рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | инженерные сети | 655 307 | Смена запорной арматуры отопления в кв. 5 (шаровый кран и кран Маевского) Смена запорной арматуры ХВС в кв. 10 |
| 2 | электроснабжение | 789,87 1146,97 | Замена светильников в подъездах- 2шт (2 подъезд, 1 этаж, 3 подъезд, 3 этаж). Смена светильника в 1 подъезде. |
| 3 | Другие работы | 162644,12 | Установка общедомового прибора учёта отопления |
|  | итого | 165542,96 |  |

# 2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014г. | 61 652,68 |
| 2 | Начислено за 2014 год | 96 754.86 |
| 3 | Оплачено за 2014 год | 96 491.49 |
| 4 | Целевой взнос на установку ОДПУ отопления | 45 918.53 |
| 5 | Выполнено работ в 2014 году | 165 542,96 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2014г. | 38 519,74 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | Установка ОДПУ отопления | 162644,12 | Учёт ресурса для достоверных расчётов |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр основных конструкций дома | Май | Ремонт детской площадки |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ Индивидуальные приборы учёта на 01.01.2015г. | Взлёт ТСРВ-024М Расходомеры ЭСРВ-440ЛВ(Д40) Зарегистрированы в кв.1,3,4,5,8,9,11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25. Зарегистрированы в кв. 1,3,4,5,8,9,10, 11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23,25 | отопление ХВС ГВС |  |  |

# 2015 год.

# Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

# Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Целевой взнос | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 16202.07 | 12369.73 | 7242.49 | 93515.46 | 6038.13 | 21704.13 | 9013.18 | 4103.88 | 7826.03 | 178015.10 |
| 2 | Начислено | 130146,48 | 99351,44 | 56 760,16 | 437291,23 | 34 872,96 | 139 664,71 | 54 039,00 | 0 | 60 152,73 | 1012278,71 |
| 3 | Оплачено | 130265,3 | 99443,35 | 53524,80 | 446980,03 | 37965,79 | 149813,63 | 58641,05 | 4022,63 | 60552,77 | 1041209,35 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 16083,25 | 12277,82 | 10477,85 | 83826,66 | 2945,30 | 11555,21 | 4411,13 | 81,25 | 7425,99 | 149084,46 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.:

# 2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия,рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стены, фасады | 5065 | Ремонт кирпичной кладки приямка у 3 подъезда (сентябрь) |
| 2 | перекрытия | 13150 | Утепление чердачного перекрытия над кв. 7 (декабрь) |
| 3 | Внешнее благоустройство | 3798,82 | Установка скамейки 1шт. (июль) |
| 4 | Двери | 6064,31 | Установка доводчиков в 1,2,3 подъездах и кодового замка в 1 подъезде 1шт. (ноябрь) |
| 5 | инженерные сети | 5266,75 3731,95 915,23 60632 3679,69 44678 | Прочистка дворовой канализации (февраль) Прочистка дворовой канализации (июнь), Смена радиатора в кв. 20 -8 секций без стоимости материала(июль) Смена запорной арматуры отопления в подвале -59шт. (август) Установка сбросника в подвале по кв. 17,27-2шт. замена запорной арматуры ГВС,ХВС в кв. 27 -2шт.(октябрь) Прокладка трубопровода ГВС (обратка) в подвале -52м.(ноябрь) |
| 6 | электроснабжение | 3458,6 2143,25 17638 | Смена энергосберегающих светильников -3шт. (январь) Смена светильников в 1 подъезде-2шт. (февраль) Установка ОДПУ электроэнергии (май) |
| 7 | Другие работы | 9228,4 | Изготовление и установка решётки на узле учёта ТС (январь) |
|  | итого | 179450 |  |

# 2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2015г. | 38 519,74 |
| 2 | Начислено за 2015 год | 99 351,44 |
| 3 | Оплачено за 2015 год | 99 443,35 |
| 4 | Целевой взнос на установку ОДПУ отопления, оплата в 2015г. | 4022,63 |
| 5 | Выполнено работ в 2015 году | 179 450 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2015г. | - 37 464,28 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | Смена запорной арматуры отопления в подвале | 60632 | Безаварийная работа системы теплоснабжения дома |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Весенний осмотр основных конструкций дома Осмотр трубопроводов ГВС в подвале Осмотр стен и перекрытия в квартире № 7 | Май Июнь, октябрь ноябрь | Произведён ремонт кирпичной кладки приямка, смена запорной арматуры ТС в подвале. Устройство обратного трубопровода ГВС в подвале Требуется дополнительное утепление чердачного перекрытия |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ Индивидуальные приборы учёта на 01.01.2016г. | Взлёт ТСРВ-024М Расходомеры ЭСРВ-440ЛВ(Д40) 2-тарифный прибор учёта СЕ 303 S31 543-JAVZ №009217049002977 Зарегистрированы в кв.1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27. Зарегистрированы в кв. 1,2,3,4,5,6,8,9,10, 11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | отопление электроэнергия ХВС ГВС |  |  |

# 2016 год.

# Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

# Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ХВС | 2945.30 | 38 685.38 | 36894.36 | 4736.32 |
| 2 | Водоотведение | 4411.13 | 54 176.65 | 51831.71 | 6756.07 |
| 3 | Отопление | 83826.66 | 491433.96 | 459993.67 | 115266.95 |
| 4 | ТБО | 7425.99 | 65 354.48 | 63761.90 | 9018.57 |
| 5 | Содержание жилья | 16083.25 | 126 387.92 | 129093.43 | 13377.74 |
| 6 | Текущий ремонт | 12277.82 | 106 671.68 | 105223.51 | 13725.99 |
| 7 | Услуга по управлению | 10477.85 | 60 475.60 | 63207.17 | 7746.28 |
| 8 | ГВС | 11555.21 | 110 359.59 | 110011.29 | 11903.51 |
| 9 | Целевой взнос | 81.25 | 00.00 | 172.05 | -90.80 |
|  | ИТОГО | 149084.46 | 1053545.26 | 1020189.09 | 182440.63 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2016г.:

# 2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия,рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | инженерные сети | 380 13170 1388 1611 | Смена запорной арматуры ГВС в кв. 2 (май) Замена участка трубопровода ТС в кв. 12,15,18; ремонт кирпичной кладки канализационного колодца (июнь) Смена запорной арматуры ХВС в кв. 26; установка кранов Маевского в кв. 9,17,25,26,27(сентябрь) Прокладка трубопровода канализации в подвале (декабрь) |
| 2 | электроснабжение | 1244 | Смена светильника в 1 под.(август) |
|  | итого | 17793 |  |

# 2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2016г. | -41 486,91 |
| 2 | Начислено за 2016 год | 106 671.68 |
| 3 | Оплачено за 2016 год | 105 223.51 |
| 4 | Целевой взнос оплачено на 31.12.2016г. | 172,05 |
| 5 | Выполнено работ в 2016 году | 17 793 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2016г. | 46 115,65 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Весенний осмотр основных конструкций дома Осмотр трубопроводов отопления по стояку квартир 12,15,18 | апрель май | Установка кранов Маевского в квартирах, ремонт канализационного колодца. Смена трубопроводов в ванных комнатах |

Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ Индивидуальные приборы учёта на 01.01.2017г. | Взлёт ТСРВ-024М Расходомеры ЭСРВ-440ЛВ(Д40) 2-тарифный прибор учёта СЕ 303 S31 543-JAVZ №009217049002977 Зарегистрированы в кв.1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27. Зарегистрированы в кв. 1,2,3,4,5,6,8,9,10, 11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27. | отопление электроэнергия ХВС ГВС |  |  |