Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

_ Муниципальное Унитарное Предприятие«Жилищно-коммунальное управление»

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации)

по управлению многоквартирным домом

623300 Свердловская область, город Красноуфимск, улица Мизерова дом 98

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2014г. по 31.12.2016г.

Место нахождения управляющей организации:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 6

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор _________________________________________________Злобин Сергей Олегович ___

(подпись, Ф.И.О, М.П.)

Дата: «____» ____________ 20___ года.

Телефон: 2-23-54

Факс:2-37-04

Адрес электронной почты:mau-gku@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

(в случае наличия таковой): www.krasnoufimsk-gku.ru

.

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома. г. Красноуфимск, ул.Мизерова,98

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет.

4. Год постройки 1978.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  _13,1%___.

6. Степень фактического износа ___________нет______________

7.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу _______нет____________________________________________.

8. Количество этажей _______5__________________________________________.

9. Наличие подвала ___________________930,1_______________________ кв. м.

10. Наличие цокольного этажа ________нет___________________________ (да, нет).

11. Количество квартир ____________77______________________________ шт.

12.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего

имущества _______________________ 3___________________________шт.

13. Строительный объем _____17 006______________________________________ куб. м.

14. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир):

3893,2 кв.м- по тех. паспорту,

3890,2  кв.м- оплачиваемая жителями МКД(изменение S – квартир на 3,0кв.м)

б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой,

встроенное нежилое помещение) ________176,8__________________________ кв. м;

в)   помещений   общего  пользования  (подвал,  технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) да кв. м.

15. Площадь лестниц, включая коридоры _______441,0______ кв. м.

16.   Уборочная  площадь  лестниц,  (лестничные  марши,  лестничные

площадки,  коридоры,  ) ________________-______________ кв. м.

17.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _____________-___________ кв. м.

18.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества

многоквартирного дома ____________5297______________________________ кв. м.

19. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 66:52:0106010:101__

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Железобетонные блоки | удовлетворительное | 1,2% |
| 2 | Наружные стены | Кирпичные t =0.65см. | удовлетворительное | 3,4% |
|  | Внутренние стены | Кирпичные t= 0,40 и гипсолитовые | удовлетворительное |  |
| 3 | Крыльцо, лестница | Бетонированные | удовлетворительное | 1,3% |
| 4 | Балконы | Плиты ж/б |  |  |
| 5 | Перекрытия | Железобетонные плиты | удовлетворительное | 1,5% |
| 6 | Крыша, кровля | Шиферная по обрешётке на деревянных стропилах | удовлетворительное | 0,3% |
| 7 | Полы | Дощатые, в санузлах плиточные | удовлетворительное | 1,2% |
| 8 | Проемы в местах Общ.польз: оконные Дверные наружные внутренние | Переплёты двойные створные, остекленные с форточками Стальные Простые на планках | удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное | 1,6% |
| 9 | Отделка внутренняя | Штукатурка.поераска окон и дверей | удовлетворительное | 0,6% |
|  | Отделка наружная | штукатурка цоколя | удовлетворительная |  |
| 10 | Холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительная |  |
|  | Горячее водоснабжение | централизованное | удовлетворительная |  |
|  | Отопление | центральное | удовлетворительная | 2,1% |
|  | Водоотведение | централизованное | удовлетворительная |  |
|  | Газоснабжение | централизованное | удовлетворительная |  |
|  | Электроснабжение | централизованное | удовлетворительная |  |
| 1 | Мусоропровод | нет | - | - |
| 17 | Лифт | нет | - | - |
| 18 | Вентиляция | естественная | удовлетворительная | 2,1% |
| 19 | Иные элементы (при наличии) | нет | - | - |

2014г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 47222.27 | 42827.23 | 21200.34 | 207478.98 | 13160.43 | 33999.76 | 17928.54 | 21731.73 | 405549.28 |
| 2 | Начислено | 322 676.92 | 248 533.47 | 146 001.25 | 920769.98 | 105 644.24 | 228873.96 | 136210.00 | 130 040.41 | 2238750.23 |
| 3 | Оплачено | 330392.71 | 256324.84 | 145302.30 | 924876.54 | 100923.39 | 217152.50 | 129817.73 | 134245.74 | 2239035.75 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 39506.48 | 35035.86 | 21899.29 | 203372.42 | 17881.28 | 45721.22 | 24320.81 | 17526.40 | 405263.76 |

1Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | 4015,0 9358,0 17837,0 4961,0 9031,0 1851,0 | Замена участка канализации в подвале. Замена стояков ГВС и канализ. в кв.63 Ремонт дворового колодца Замена участка канализационной трубы в кв.19,22(ава) Замена канализации в подвале 7,5пм,замена рад.в кв.5 Замена участка трубопровода ГВС в подвале под кв.53 (ава) |
| 2 | Строительные работы | 81866,0 70758,0 60436,0 22292,0 | Косметический ремонт в подъ.1,2 Косметический ремонт в 3,4 подъездах Косметический ремонт в 5,6 подъездах Смена дверных полотен |
| 3 | Электроснабжения | 20070 39487,0 | Смена светильников в1, 2подъезде Смена светильников в3,4,5,6 подъезде |
|  | итого | 341962,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014г | -241 642,16 |
| 2 | Начислено за 2014г | 248 533.47 |
| 3 | Оплачено за 2014г | 256 324.84 |
| 4 | Выполнено работ за отчетный период 2014г | 341 962,0 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2014 год | -327 279,32 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома.

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия (рублей) | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | Смена светильников на светодиодные | 59557,0 | Экономия ресурса. |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: Строительных конструкций, инженерных сетей | Май-2014г. | Косметический ремонт в под. Смена светильников в подъезде Ремонт дворового колодца у 1 подъезда. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ: ИПУ | Вычислитель ТСРВ -024 Расходомеры: ЭРСВ – 440Л/65(п) ЭРСВ- 440Л/65(о) Взлёт ТПС Взлёт ТПС Расходомеры: ЭРСВ -440Л/32(п) ЭРСВ – 440Л/32(о) Взлёт ТПС Взлёт ТПС Расходомер: ЭРСВ – 540Л/32 Установлено в 71-х квартирах ИП Нефедов В.А. ИП КОшманаков Ю.А. ИП Новиков А.Н. Установлено в 70-и квартирах ИП Нефедов В.А. ИП Кошманаков Ю.А. ИП Новиков А.Н. Зарегистрированы в квартирах | Отопление Отопление ГВС ХВС ХВС ХВС ХВС ХВС ГВС ГВС ГВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах:

ХВС- № 1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80

ГВС-№ 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80

2015г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 39506.48 | 35035.86 | 21899.29 | 203372.42 | 17881.28 | 45721.22 | 24320.81 | 17526.40 | 405263.76 |
| 2 | Начислено | 338419 | 261079.3 | 148971.6 | 943791.44 | 130713.43 | 397828.28 | 184970.98 | 167 121.58 | 2572895.61 |
| 3 | Оплачено | 342496.81 | 264458.4 | 150959.39 | 977637.7 | 131931.68 | 390375.89 | 184814.06 | 161740.35 | 2604414.28 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 35428.67 | 31656.76 | 19911.5 | 169526.16 | 16663.03 | 53173.61 | 24477.73 | 22907.63 | 373745.09 |

1Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | 3009,0 13927,0 6405,0 50366,0 3899,0 1044,0 | Ремонт общего канализационного трубопровода в подвальном помещении под 4 подъездом Смена общего канализационного трубопровода в подвальном помещении под 6,2 подъездами(ава), Ремонт стояка отопления в кв.62 с заменаой радиатора в 5 подъезде, демонтаж радиатора в кв,39 Замена стояков ГВС и ХВС кв.31,33,35,37,39. Замена подводки к радиатору в кв.8(ава), замена участка трубы ГВС у п/сушителя в кв.9(ава), замена участка трубы отопления в подвале(ава) Замена основного крана с заменой участка стояка ХВС в кв.35(ава) |
| 2 | Строительные работы |  |  |
| 3 | Электроснабжения | 3462,0 | Ремонт групповых Эл.щитов на площадках(замена автоматов) |
|  | итого | 82112,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2015г | -327 375,71 |
| 2 | Начислено за 2015г | 261 079.3 |
| 3 | Оплачено за 2015г | 264 458.4 |
| 4 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 1 950 |
| 5 | Выполнено работ за отчетный период 2015г | 82 112,0 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2015 год | - 143 079,31 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома.

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия (рублей) | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: Инженерных сетей Системы электроэнергии | Май-2015г. | Ремонт общего канализационного трубопровода в подвальном помещении под 4,2,6 подъездами. Замена радиатора в 5 подъезде. Замена стояков ГВС и ХВС кв.31,33,35,37,39 Ремонт групповых эл.щитов на площадках(замена автоматов) Требуется выполнить продуха в подвальном помещении ниже отметки ноль |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ: ИПУ | Вычислитель ТСРВ -024 Расходомеры: ЭРСВ – 440Л/65(п) ЭРСВ- 440Л/65(о) Взлёт ТПС Взлёт ТПС Расходомеры: ЭРСВ -440Л/32(п) ЭРСВ – 440Л/32(о) Взлёт ТПС Взлёт ТПС Расходомер: ЭРСВ – 540Л/32 Установлено в 71-х квартирах ИП Нефедов В.А. ИП КОшманаков Ю.А. ИП Новиков А.Н. Установлено в 70-и квартирах ИП Нефедов В.А. ИП Кошманаков Ю.А. ИП Новиков А.Н. Зарегистрированы в квартирах | Отопление Отопление ГВС ХВС ХВС ХВС ХВС ХВС ГВС ГВС ГВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах:

ХВС- № 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80

ГВС-№ 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80

2016г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 16663.03 | 138996.96 | 143069.15 | 12590.84 |
| Водоотведение | 24477.73 | 201914.24 | 202779.21 | 23612.76 |
| Отопление | 169526.16 | 1102704.99 | 1046644.56 | 225586.59 |
| ГВС | 53173.61 | 364281.47 | 366243.09 | 51211.99 |
| Сбор,вывоз,утилиз.ТБО | 22907.63 | 168499.17 | 168579.45 | 22827.35 |
| Услуга по управлению | 19911.5 | 158636.67 | 158869.59 | 19678.58 |
| Содержание жилья | 35428.67 | 329785.56 | 336087.97 | 29126.26 |
| Текущий ремонт | 31656.76 | 280153.21 | 276596.57 | 35213.4 |
| Всего | 373745.09 | 2744972.27 | 2698869.59 | 419847.77 |

1Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | 7972,0 3626,0 28228,0 579,0 1924,0 | Замена участка канализационного стояка кв.18,28 (ава). Замена участка канализационного стояка кв.18,21(ава) Прочистка дворовой канализации. Замена основных кранов на ХВС и ГВС с перепайкой кв.47(ава). Замена участка стояка отопления кв.75(ава) |
| 2 | Строительные конструкции | 4621,0 3942,0 | Устройство продухов ниже отметки ноль 5шт. Ремонт слуховых окон |
| 3 | Электроснабжения | 1775,0 | Замена светодиодного светильника -4 подъезд |
| 4. | ОДПУ | 13806,0 | произведена поверка: ЭРСВ № 1240215 ЭРСВ №1240190 ТСРВ-024М №1207295 |
| 5 | Другая работа | 2425,0 | Установка табличек с номерными знаками и названием улицы. |
|  | Итого | 68898,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2016г | - 143 079,31 |
| 2 | Начислено за 2016г | 280 153,21 |
| 3 | Оплачено за 2016г | 276 596,57 |
| 4 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 591 |
| 5 | Выполнено работ за отчетный период 2016г | 68 898,0 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2016 год | 65 210,26 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома.

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия (рублей) | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Электроснабжение Инженерные сети | Замена светодиодного светильника -4 подъезд Произведена поверка приборов ОДПУ | 1775,0 13806,0 | Экономия ресурса. Учет ресурса с целью достоверных расчетов |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: Инженерных сетей Системы электроэнергии | Май-2016г. | ремонт отмостки, цоколя, кровли, слуховых окон, установка адресных табличек, замена светодиодного светильника в 4 подъезде. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ: ИПУ | Вычислитель ТСРВ -024 Расходомеры: ЭРСВ – 440Л/65(п) ЭРСВ- 440Л/65(о) Взлёт ТПС Взлёт ТПС Расходомеры: ЭРСВ -440Л/32(п) ЭРСВ – 440Л/32(о) Взлёт ТПС Взлёт ТПС Расходомер: ЭРСВ – 540Л/32 Установлено в 73-х квартирах ИП Нефедов В.А. ИП Кошманаков Ю.А. ИП Новиков А. Н. ИП Давыдова М. П. Установлено в 72-х квартирах ИП Нефедов В.А. ИП Кошманаков Ю.А. ИП Новиков А.Н. Зарегистрированы в квартирах | Отопление Отопление ГВС ХВС ХВС ХВС ХВС ХВС ХВС ГВС ГВС ГВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах:

ХВС- № 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80

ГВС-№ 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80.