Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

_ Муниципальное Унитарное Предприятие«Жилищно-коммунальное управление»

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации)

по управлению многоквартирным домом

623300 Свердловская область, город Красноуфимск, улица Озерная,27

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2014г. по 31.12.2016г.

Место нахождения управляющей организации:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 6

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор _________________________________________________Злобин Сергей Олегович ___

(подпись, Ф.И.О, М.П.)

Дата: «____» ____________ 20___ года.

Телефон: 2-23-54

Факс:2-37-04

Адрес электронной почты:mau-gku@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

(в случае наличия таковой): www.krasnoufimsk-gku.ru

.

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома. г. Красноуфимск, ул.Озерная,27

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет.

4. Год постройки 1973

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет.

6. Степень фактического износа _______нет_________

7.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу _______нет____________________________________________.

8. Количество этажей _______пять ______________________________________.

9. Наличие подвала _______нет_________________________________ кв. м.

10. Наличие цокольного этажа ______________нет____________________ (да, нет).

11. Количество квартир ____________67_________________________ шт.

12.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего

имущества _______________________ 2______________________ шт.

13. Строительный объем _____________15110_________________________ куб. м.

14. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир):

3125,3 кв.м – по тех. паспорту,

3122,7 кв.м – оплачиваемая жителями дома(изменение S- в квартирах № 5,18,19,20,33,35,47,48,51,53,69,на 2,6 кв.м).

б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой,

встроенное нежилое помещение) ___195,3__  кв. м;

в)   помещений   общего  пользования  (подвал,  технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) нет кв. м.

15. Площадь лестниц, включая коридоры ______263 кв. м.

16.   Уборочная  площадь  лестниц,  (лестничные  марши,  лестничные

площадки,  коридоры,  ) ________________-______________ кв. м.

17.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _____________-___________ кв. м.

18.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества

многоквартирного дома ___________1122____________________________ кв. м.

19. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _66:52:0106010:93

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Железобетонные блоки | удовлетворительное | нет |
| 2 | Наружные стены | Кирпичные -0,65мм | удовлетворительное | нет |
|  | Внутренние стены | Кирпичные | удовлетворительное | нет |
| 3 | Крыльцо, лестница | Бетонированные | удовлетворительное | нет |
| 4 | Балконы | Ж/б плиты | удовлетворительное | нет |
| 5 | Перекрытия | Железобетонные плиты | удовлетворительное | нет |
| 6 | Крыша, кровля | Стропила деревянные Кровля шиферная | удовлетворительное | нет |
| 7 | Полы | Дощатые на лагах с окраской, в санузлах метлах. плитка | удовлетворительное | нет |
| 8 | Проемы в местах Общ.польз: оконные Дверные наружные внутренние | Двойные ,створные, остекленные с форточками Стальные Простые и филенчатые | удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное | нет нет нет |
| 9 | Отделка внутренняя | Штукатурка стен, окраска окон и дверей | удовлетворительное | нет |
|  | Отделка наружная | - | - | - |
| 10 | Холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное | нет |
|  | Горячее водоснабжение | Газовые водонагреватели | удовлетворительное | нет |
|  | Отопление | Централизованное | удовлетворительное | нет |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное | нет |
|  | Газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное | нет |
|  | Электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное | нет |
| 1 | Мусоропровод | Нет | - | - |
| 17 | Лифт | Нет | - | - |
| 18 | Вентиляция | Естественная | удовлетворительное | нет |
| 19 | Иные элементы (при наличии) | Нет | - | - |

2014г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Целевой взнос | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 27611.04 | 21114.07 | 10772.50 | 164545.77 | 17 892.56 | 16991.43 | 14 546.15 | 15533.85 | 289 007.37 |
| 2 | Начислено | 261910.28 | 203259.48 | 119863.56 | 1053520.51 | 174 204.04 | 167963.43 | 50 704.96 | 142592.21 | 2 174 018.47 |
| 3 | Оплачено | 257822.34 | 199792.12 | 116097.40 | 1022878.09 | 170 171.12 | 164157.57 | 65 186.90 | 141732.84 | 2 137 838.38 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 31698.98 | 24581.43 | 14538.66 | 195188.19 | 21925.48 | 20797.29 | 64.21 | 16393.22 | 325 187.46 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Козырьки, лестницы, крыльца | 2570,0 | Ремонт кровли спуск в подвал у 1 под. |
| 2 | Инженерные сети | 3307,0 327503,1 | Замена участка канализ.в подвале 4,0пм Установка ОДПУ на отопление, ХВС |
|  | Итого: | 333 380,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014 | 65 790,87 |
| 2 | Начислено за 2014 год | 203 259.48 |
| 3 | Оплачено за 2014 год | 199 792.12 |
| 4 | Выполнено работ в 2014 году | 333 380,0 |
| 5 | Целевой взнос | 101 345,71 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2014 | 33 548,70 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома.

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | Установка ОДПУ | 327503,1 | Экономия ресурса |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: инженерных сетей, строительных конструкций. | Май-2014г. | Установка ОДПУ, смена кровли вход в подвал у 1 подъезда. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ Взлёт ИПУ | Вычислитель: ТСРВ-024М Расходомеры: ЭРСВ440лв/50(п) ЭРСВ440лв/50(о) ЭРСВ440лв/32 КТС-Б термопар - Зарегистрировано в 51-х квартирах ООО «Алмар» | Отопление Отопление ХВС Замеры t°C ХВС ХВС |  |  |

Установка ИПУ в квартирах:

ХВС-№ 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,27,30,31,32,33,34,35,37,39,41,42,43,

44,45,46,47,48,49,50,51,53,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68

2015г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Целевой взнос | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 31698.98 | 24581.43 | 14538.66 | 195188.19 | 21925.48 | 20797.29 | 64.21 | 16393.22 | 325 187.46 |
| 2 | Начислено | 270675 | 210241.32 | 119863.56 | 926301.15 | 176639.22 | 167954.08 | 0 | 145 626.49 | 2017300.82 |
| 3 | Оплачено | 268815.49 | 208685.74 | 119545.01 | 953297.24 | 181240.72 | 172188.75 | 561.68 | 146108.81 | 2050443.44 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 33558.49 | 26137.01 | 14857.21 | 168192.1 | 17323.98 | 16562.62 | -497.47 | 15910.90 | 292044.84 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крыша | 155324,0 | Ремонт кровли над 3,4 подъездами-203м2 с заменой организованного водостока 33пм |
| 2 | Инженерные сети | 5258,0 2912,0 5338,0 6405,0 1176,0 | Прокладка отдельного стояка от квартиры №52 до подвала Смена радиатора в кв.70 Замена радиатора кв.58,ремонт трассы отопления в подвале(ава) Замена стояка ХВС кв.53, замена стояка ХВС по подвалу до магазина, перегруппировка радиатора со снятием секции кв.55(ава) Замена радиаторов без стоимости в кв.25(ава) |
| 3 | Электрическая часть | 15966,0 | Смена 2-х тарифного счетчика |
|  | Итого: | 192379,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2015 | 33 548,70 |
| 2 | Начислено за 2015 год | 210 241.32 |
| 3 | Оплачено за 2015 год | 208 685.74 |
| 4 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 1 950 |
| 5 | Выполнено работ в 2015 году | 192 379,0 |
| 6 | Целевой взнос | 561,68 |
| 7 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2015 | 52 367,12 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома.

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительные конструкции | Устройство продухов ниже отметки ноль | - | Нормализация влажности в подвальном помещении |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: строительных конструкций, системы электроснабжения | Май-2015г. | Ремонт кровли над 3,4 подъездами с заменой организованного водостока. Смена 2-х тарифного счетчика |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ Взлёт ИПУ | Вычислитель: ТСРВ-024М Расходомеры: ЭРСВ440лв/50(п) ЭРСВ440лв/50(о) ЭРСВ440лв/32 КТС-Б термопар - Зарегистрировано в 51-х квартирах ООО «Алмар» | Отопление Отопление ХВС Замеры t°C ХВС ХВС |  |  |

Установка ИПУ в квартирах:

ХВС-№ 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,27,30,31,32,33,34,35,37,39,41,42,43,

44,45,46,47,48,49,50,51,53,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68

2016г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 17323.98 | 183586.13 | 182076.93 | 18833.18 |
| Водоотведение | 16562.62 | 155849.67 | 156318.56 | 16093.73 |
| Отопление | 168192.1 | 1135543.92 | 1027877.6 | 275858.42 |
| Сбор,вывоз,утилиз.ТБО | 15910.9 | 138409.81 | 138917.26 | 15403.45 |
| Услуга по управлению | 14857.21 | 129124.12 | 124606.3 | 19375.03 |
| Содержание жилья | 33558.49 | 267434.02 | 265408.48 | 35584.03 |
| Текущий ремонт | 26137.01 | 228265.72 | 220100.44 | 34302.29 |
| Целевой взнос | -497.47 | 0 | 31.91 | -529.38 |
| Всего | 292044.84 | 2238213.39 | 2115337.48 | 414920.75 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | 7306,0 33240,0 | Замена стояка ХВС кв.9,13,17. Замена стояков ХВС кв. 4,8,12,16,20,6,7,10,11,14, 15,18,19, замена стояка отопления кв.25(ава) |
| 2 | Строительные конструкции | 64814,0 3913,0 4341,0 121908,0 | Устройство продухов ниже отметки ноль 4 отверстия, замена участка трубопровода отопления по кв.18(ава), замена основного вентиля кв.57(ава), замена общего канализационного трубопровода в подвальном помещении d- 110мм-22пм Ремонт слуховых окон Устройство козырьков над продухами. Установка колпаков над вентиляционными трубами, облицовка стен плоским шифером в 1 подъезде,замена организованного водостока над 1и2 подъездом со стороны главного фасада и тарец со стороны ул.Мизерова. |
| 3 | Электроснабжение | 1754,0 | Замена проводки к уличному светильнику 1 подъезд (ава) |
| 3 | Другие работы | 1780,0 | Установка табличек с номерными знаками и названием улицы. |
|  | Итого: | 239056,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2016 | 52 367,12 |
| 2 | Начислено за 2016 год | 228 265,72 |
| 3 | Оплачено за 2016 год | 220 100,44 |
| 4 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 591 |
| 5 | Выполнено работ в 2016 году | 239 056,0 |
| 6 | Целевой взнос за 2016год. | 31,91 |
| 7 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2016 | 34 034,47 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома.

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительные конструкции | Устройство продухов ниже отметки ноль | 38125,0 | Нормализация влажности в подвальном помещении |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: строительных конструкций, системы электроснабжения | Май-2016г. | ремонт отмостки, цоколя, крылец, кровли, организованного водостока, установить адресные таблички. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ Взлёт ИПУ | Вычислитель: ТСРВ-024М Расходомеры: ЭРСВ440лв/50(п) ЭРСВ440лв/50(о) ЭРСВ440лв/32 КТС-Б термопар - Зарегистрировано в 55-и квартирах ООО «Алмар» ИП Комлева Л.А. | Отопление Отопление ХВС Замеры t°C ХВС ХВС ХВС |  |  |

Установка ИПУ в квартирах:

ХВС-№ 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,27,30,31,32,33,34,35,37,38,39,41,42,43,

44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70.