Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

_ Муниципальное Унитарное Предприятие«Жилищно-коммунальное управление»

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации)

по управлению многоквартирным домом

623300 Свердловская область, город Красноуфимск, улица Озерная, дом 60.

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2014г. по 31.12.2016г.

Место нахождения управляющей организации:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 6

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор _________________________________________________Злобин Сергей Олегович ___

(подпись, Ф.И.О, М.П.)

Дата: «____» ____________ 20___ года.

Телефон: 2-23-54

Факс:2-37-04

Адрес электронной почты:mau-gku@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

(в случае наличия таковой): www.krasnoufimsk-gku.ru

.

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома. г. Красноуфимск, ул.Озерная, д.60.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет.

4. Год постройки 1988.

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет.

6. Степень фактического износа ________нет_________________________________.

7.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу _______нет____________________________________________.

8. Количество этажей _______5__________________________________________.

9. Наличие подвала ________да_____________________________________ кв. м.

10. Наличие цокольного этажа ________нет___________________________ (да, нет).

11. Количество квартир _____________120_________________________________ шт.

12.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего

имущества _______________________ 1_________________________ шт.

13. Строительный объем _____26 315_______________________________________ куб. м.

14. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир):

5495,6кв.м.- по тех.паспорту,

5494,2кв.м. – оплачиваемая жителями МКД( изменение S- в квартирах на 1,4 кв.м)

б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой,

встроенное нежилое помещение) ___11,7 кв.м – встроенное, 674,1кв.м- пристроенное;

в)   помещений   общего  пользования  (подвал,  технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.)  да    кв. м.

15. Площадь лестниц, включая коридоры _______590,0_______ кв. м.

16.   Уборочная  площадь  лестниц,  (лестничные  марши,  лестничные

площадки,  коридоры,  ) ________________-______________ кв. м.

17.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _____________-___________ кв. м.

18.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества

многоквартирного дома ____________1996__________________________________ кв. м.

19. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _66/52/0106007/65.

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Железобетонные блоки | удовлетворительное | нет |
| 2 | Наружные стены | Кирпичные | удовлетворительное | Нет |
|  | Внутренние стены | Кирпичные | удовлетворительное | Нет |
| 3 | Крыльцо, лестница | Бетонные блоки | удовлетворительное | Нет |
| 4 | Балконы, лоджии | Ж/б плиты | удовлетворительное | Нет |
| 5 | Перекрытия | Железобетонные плиты | удовлетворительное | Нет |
| 6 | Крыша, кровля | Совмещенные с рулонным покрытием | удовлетворительное | Нет |
| 7 | Полы | Дощатые | удовлетворительное | Нет |
| 8 | Проемы в местах Общ.польз: оконные Дверные наружные внутренние | Произведена замена на ПВХ в 2016г. Стальные Филенчатые обшиты ДВП | хорошее удовлетворительное | Нет Нет |
| 9 | Отделка внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное | Нет |
|  | Отделка наружная | - | - | - |
| 10 | Холодное водоснабжение | Централизованное – произведена замена трассы в 2014г. | хорошее | Нет |
|  | Горячее водоснабжение | Газовые водонагреватели | удовлетворительное | Нет |
|  | Отопление | Централизованное | удовлетворительное | Нет |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное | Нет |
|  | Газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное | Нет |
|  | Электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное | Нет |
| 1 | Мусоропровод | Нет | - | - |
| 17 | Лифт | Нет | - | - |
| 18 | Вентиляция | Естественная | удовлетворительное | Нет |
| 19 | Иные элементы (при наличии) | Нет | - | - |

2014г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 51903.72 | 38781.21 | 20386.02 | 231989.31 | 27588.68 | 24574.63 | 25649.78 | 420873.35 |
| 2 | Начислено | 447523.8 | 341841.48 | 209 515.56 | 1523221.24 | 204 429.74 | 187 818.07 | 204092.29 | 3118442.18 |
| 3 | Оплачено | 441775.53 | 337446.95 | 202 558.97 | 1427333.75 | 202823.92 | 188579.57 | 200918.37 | 3001437.06 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 57651.99 | 43175.74 | 27342.61 | 327876.8 | 29194.50 | 23813.13 | 28823.7 | 537878.47 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2014г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерных сетей | 19267,0 51786,0 130721,0 6738,0 74682,0 18804,0 1067,0 8776,0 | Смена стояка ХВС в кв.77,80,83,86 и смена пол.сушителя Частичная смена участка трассы ХВС -52пм Частичная смена трассы ХВС-78пм Ремонт дворового колодца Ревизия системы отопления в подвале Замена стояка ХВС в кв.76,79,82,85,88 Замена радиатора в кв.86 Замена радиатора кв.58, замена участка канализ.трубы в кв.67 |
| 2 | Электроснабжение | 5390,0 | Освещение узла учета |
| 3 | Строительные работы | 12030,0 | Ремонт кровли и примыканий. |
|  | Другая работа | 2260,0 | Ограждение узла учета |
|  | итого | 331 521,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014 | 89 107,24 |
| 2 | Начислено за 2014 год | 341 841.48 |
| 3 | Оплачено за 2014 год | 337 446.95 |
| 4 | Выполнено работ в 2014 году | 331 521,0 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2014 | 95 033,19 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нет | - | - | - |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: электроснабжение, инженерных сетей | Май-2014г. | Освещение узла учета, смена трассы ХВС, смена стояков ХВС в кв. 76,79,82,85,88,77,80,83,86, |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ ИПУ | Вычислитель: ТСРВ -026М Расходомеры: ЭРСВ -420л/65 (п) ЭРСВ -420л/65(о) Расходомер: ЭРСВ-520л Зарегистрированы в 114-и квартирах ОАО «Сбербанк России» | Отопление Отопление ХВС ХВС ХВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах: ХВС-№ 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120

2015г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 57651.99 | 43175.74 | 27342.61 | 327876.8 | 29194.50 | 23813.13 | 28823.7 | 537878.47 |
| 2 | Начислено | 466090.55 | 356341.95 | 226249.08 | 1890715.16 | 220915.59 | 205246.53 | 211 204.75 | 3576763.61 |
| 3 | Оплачено | 462060.66 | 353847.89 | 227211.02 | 1822599.72 | 221659.21 | 205028.78 | 209834.58 | 3502241.86 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 61681.88 | 45669.8 | 26380.67 | 395992.24 | 28450.88 | 24030.88 | 30193.87 | 612400.22 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерных сетей | 1555,0 3864,0 10676,0 7888,0 | Замена подводки к радиаторам в кв.109 Замена кранов «М»в кв.43,замена радиатора в кв.40, Установка крана «М» в кв.75, замена стояка ХВС в кв.106,109,112,118. Замена канализации под 1 подъездом -8,5п.м -d-100мм, замена кранов «М» кв.75, |
| 2 | Крыша | 41813,0 | Ремонт кровли над кв.58- 52,0м2 |
| 3 | Электроснабжение | 885,0 2611,0 3164,0 | Смена светильника во 2 подъезде у почтовых ящиков. Замена уличного прожектора (ава) Замена светадиодных светильников в 1,8 подъездах(ава). |
| 5 | Строительные работы | 16808,0 6800,0 3108,0 38990,0 | Замена дверного блока в кладовку у 2 подъезда. Утепление перекрытия в подъезде кв.81 Утепление перекрытия в тамбуре кв.51. Устройство козырьков над балконами кв. 119,104,89 |
|  | Другая работа |  |  |
|  | итого | 138162,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2015 | 95 033,19 |
| 2 | Начислено за 2015 год | 356 341.95 |
| 3 | Оплачено за 2015 год | 353 847.89 |
| 4 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 1 950 |
| 5 | Выполнено работ в 2015 году | 138 162,0 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2015 | 312 669,08 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | Смена светильника во 2 подъезде у почтовых ящиков | 885,0 | Экономия ресурса |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: Строительных конструкций, инженерных сетей | Май-2015г. | Ремонт кровли. Устройство козырьков над плитами квартир 5 этажа. Замена общего канализационного трубопровода в подвальном помещении. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ ИПУ | Вычислитель: ТСРВ -026М Расходомеры: ЭРСВ -420л/65 (п) ЭРСВ -420л/65(о) Расходомер: ЭРСВ-520л Зарегистрированы в 114-и квартирах ОАО «Сбербанк России» | Отопление Отопление ХВС ХВС ХВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах: ХВС-№ 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120

2016г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 28450.88 | 228145.98 | 236040.83 | 20556.03 |
| Водоотведение | 24030.88 | 216257.68 | 222973.16 | 17315.4 |
| Отопление | 395992.24 | 1961911.53 | 2001193.53 | 356710.24 |
| ГВС | -609.98 | 0 | -0.03 | -609.95 |
| Сбор,вывоз,утилиз.ТБО | 30193.87 | 216537.55 | 208313.43 | 38417.99 |
| Услуга по управлению | 26380.67 | 241022.52 | 225967.96 | 41435.23 |
| Содержание жилья | 61681.88 | 451202.2 | 449173.16 | 63710.92 |
| Текущий ремонт | 45669.8 | 380383.92 | 367037.78 | 59015.94 |
| Всего | 611790.24 | 3695461.38 | 3710699.82 | 596551.8 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерных сетей | 2218,0 477,0 2858,0 20324,0 1408,0 238131,0 | замена участка трассы отопления в подвальном помещении(ава). Замена радиатора без стоимости кв.88(ава). Замена крана «Маевского» кв.28,59, замена п/сушителя кв. 59. Ремонт дворового канализационного колодца, замена сгонов у радиатора кв.50(ава), замена общего канализационного трубопровода в подвальном помещении под 1 подъездом. Частичная замена общего канализационного трубопровода в кв.71(ава) Облицовка парапетов от 1 до4 подъездов-148,5пм |
| 2 | Строительные конструкции | 1337,0 14628,0 240000,0 44022,0 | ремонт внутренних водостоков (ава). Замена дверного блока с обшивкой оцинкованной сталью в кладовку -8 подъезда. Замена оконных блоков в МОП на ПВХ. Облицовка оконных откосов гипсокартонном в МОП. |
| 3 | Электроснабжение | 9708,0 | замена уличного прожектора -2шт |
| 4 | ОДПУ | 21358,0 | произведена поверка: ЭРСВ № 1225546 ЭРСВ № 1159524 ЭРСВ № 1224741 ТПС № 116498, 1161492 ТСРВ-026М №1111572 |
| 5 | Детская площадка | 4119,0 | Установка песочницы |
| 6. | Другие работы | 3167,0 | Установка табличек с номерными знаками и названием улицы. |
|  | итого | 603755,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2016 | 312 669,08 |
| 2 | Начислено за 2016 год | 380 383,92 |
| 3 | Оплачено за 2016 год | 367 037,78 |
| 4 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 591 |
| 5 | Выполнено работ в 2016 году | 603 755,0 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2016 | 76 542,86 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2. | Инженерные сети Строительные конструкции | Произведена поверка приборов ОДПУ Замена оконных блоков в МОП на ПВХ. | 21358,0 240000,0 | Учет ресурса с целью достоверных расчетов. Снижение потерь тепла. |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: Строительных конструкций, инженерных сетей | Май-2016г. | трещина на торцевой стене (проводится наблюдение), ремонт отмостки, цоколя, парапета, замена окон на ПВХ в МОП, текущий ремонт, установка адресных табличек и урн. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ ИПУ | Вычислитель: ТСРВ -026М Расходомеры: ЭРСВ -420л/65 (п) ЭРСВ -420л/65(о) Расходомер: ЭРСВ-520л Зарегистрированы в 114-и квартирах ОАО «Сбербанк России» | Отопление Отопление ХВС ХВС ХВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах: ХВС-№ 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120