Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

_ Муниципальное Унитарное Предприятие«Жилищно-коммунальное управление»

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации)

по управлению многоквартирным домом

623300 Свердловская область, город Красноуфимск, улица Рогозинниковых, 24

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2014г. по 31.12.2016г.

Место нахождения управляющей организации:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 6

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор _________________________________________________Злобин Сергей Олегович ___

(подпись, Ф.И.О, М.П.)

Дата: «____» ____________ 20___ года.

Телефон: 2-23-54

Факс:2-37-04

Адрес электронной почты:mau-gku@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

(в случае наличия таковой): www.krasnoufimsk-gku.ru

.

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома. г. Красноуфимск, ул.Рогозинниковых,24

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет.

4. Год постройки 1977

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет.

6. Степень фактического износа _______нет________

7.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу _______нет____________________________________________.

8. Количество этажей _______пять ______________________________________.

9. Наличие подвала _______нет_______________________________ кв. м.

10. Наличие цокольного этажа ______________нет____________________ (да, нет).

11. Количество квартир ____________126________________________ шт.

12.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего

имущества _______________________ 3______________________ шт.

13. Строительный объем _____________23870________________________ куб. м.

14. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир):

5811,3кв.м- по тех.паспорту,_

5813,4 кв.м. – оплачиваемая жителями МКД( изменение S- в квартирах на 2,1кв.м).

б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой,

встроенное нежилое помещение) ___173,3кв.м (113,6кв.м + 59,7кв.м встроенное)   231,8кв.м –пристроенное(пельменная);

в)   помещений   общего  пользования  (подвал,  технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) нет кв. м.

15. Площадь лестниц, включая коридоры ______503,5 кв. м.

16.   Уборочная  площадь  лестниц,  (лестничные  марши,  лестничные

площадки,  коридоры,  ) ________________-______________ кв. м.

17.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _____________-___________ кв. м.

18.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества

многоквартирного дома ___________1947__________________________ кв. м.

19. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _66:52:0106005:70

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Железобетонные блоки | удовлетворительное | нет |
| 2 | Наружные стены | Кирпичные тол.2,5 кирп. | удовлетворительное | нет |
|  | Внутренние стены | Кирпичные | удовлетворительное | нет |
| 3 | Крыльцо, лестница | Бетонированные | удовлетворительное | нет |
| 4 | Балконы | Ж/б плиты | удовлетворительное | нет |
| 5 | Перекрытия | Железобетонные плиты | удовлетворительное | нет |
| 6 | Крыша, кровля | Совмещенная утепленная с рулонным покрытием | удовлетворительное | нет |
| 7 | Полы | Чистые из досок по лагам с окраской в санузле метлахская плитка | удовлетворительное | нет |
| 8 | Проемы в местах Общ.польз: оконные Дверные наружные внутренние | Двойные ,створные переплеты Стольные Простые на планках | удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное | нет нет нет |
| 9 | Отделка внутренняя | Штукатурка, окраска окон, дверей и полов | удовлетворительное | нет |
|  | Отделка наружная | - | - | - |
| 10 | Холодное водоснабжение | Централизованное- произведена замена трассы в 2015г. | хорошее | нет |
|  | Горячее водоснабжение | Газовые водонагреватели | удовлетворительное | нет |
|  | Отопление | Централизованное | удовлетворительное | нет |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное | нет |
|  | Газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное | нет |
|  | Электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное | нет |
| 1 | Мусоропровод | Нет | - | - |
| 17 | Лифт | Нет | - | - |
| 18 | Вентиляция | Естественная | удовлетворительное | Нет |
| 19 | Иные элементы (при наличии) | Нет | - | - |

2014г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 138495.23 | 69641.41 | 47028.13 | 526714.00 | 100933.04 | 92275.54 | 44822.31 | 1019909.66 |
| 2 | Начислено | 487620.44 | 376349.71 | 219 062.04 | 1635114.55 | 267 907.59 | 247478.84 | 223917.05 | 3457450.22 |
| 3 | Оплачено | 496606.29 | 384869.41 | 215042.28 | 1644451.13 | 269411.76 | 249037.46 | 214483.44 | 3473901.77 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 129509.38 | 61121.71 | 51047.89 | 517377.42 | 99428.87 | 90716.92 | 54255.92 | 1003458.11 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт мягкой кровли | 103284,0 102041,0 | Ремонт мякгой кровли над кв,33,34 (со староны Рогозинниковых),частичный ремонт мяг.кровли над кв.17 Ремонт кровли над кв.32,34,77,93,108(дворовая сторана) |
| 2 | Строительные работы | 26632,0 | Замена входной двери в 3 подъ. |
| 3 | Инженерные сети | 2531,0 13605,0 8278,0 3 436,0 | Смена п/сушителя в кв.25 Смена общего трубопровода канализации в подвале 16,4пм Ремонт канализационного стояка в кв.50,536, смена стояка отопления в кв.35,замена подводки к радиатором в кв.50 Замена стояка канализационного кв.125 |
| 4 | Прочие работы | 2078,0 7519,0 | Замена кодового замка 3подъ Установка коврохлополки |
| 5 | Электроснабжения | 24775,0 | Замена нулевого кабеля между 2 и 7 подъездами |
|  | Итого | 294 179,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014 | -71 842,35 |
| 2 | Начислено за 2014 год | 376 349,71 |
| 3 | Оплачено за 2014 год | 384 869,41 |
| 4 | Выполнено работ в 2014 году | 294 179,0 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2014 | 18 848,06 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нет | - | - | - |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: электроснабжение, строительных конструкций | Май-2014г. | Ремонт кровли, смена нулевого кабеля в подвальном помещении. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ: ИПУ | Вычислитель: Взлёт ТСРВ -026 Расходомеры: ЭРСВ -440Л/65(п) ЭРСВ-440Л/65(о) КТС –Б КТС –Б Расходомер: ТСРВ -026М Зарегистрировано в 79-и квартирах ИП Носкова Т.В. ООО «Уральские пельмени» ИП Басманова | Отопление Отопление ХВС ХВС ХВС ХВС ХВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах: ХВС №-4,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,42,43,49,50,54,55,56,58,59,64,65,66,68,69,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,83,84,88,90,92,93,94,95,96,97,98,99,101,102,103,106,111,113,114,115,117,122,123,124,

2015г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 129509.38 | 61121.71 | 51047.89 | 517377.42 | 99428.87 | 90716.92 | 54255.92 | 1003458.11 |
| 2 | Начислено | 505631.49 | 389277.6 | 218951.59 | 1570095.42 | 262543.6 | 245193.71 | 239 043.44 | 3430736.85 |
| 3 | Оплачено | 497379.79 | 382791.34 | 214516.49 | 1581756.9 | 276113.93 | 256689.88 | 237136.17 | 3446384.5 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 137761.08 | 67607.97 | 55482.99 | 505715.94 | 85858.54 | 79220.75 | 56163.19 | 987810.46 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крыша плоская | 43398,0 | Ремонт кровли над 8 подъездом -90м2 со сменой фартука- 12,3пм |
| 2 | Внешнее благоустройство | 7803,0 7257,0 | Ограждение детской площадки Устройство пандуса для кв.79 |
| 3 | Инженерные сети | 4616,0 7119,0 229573,0 | Замена стояка отопление и п/сушителя в кв.29 (авар) Ремонт оголовков канализационных колодцев со сменой канализационных люков. Замена общего канализационного трубопровода в подвале d-100мм-13пм, замена трассы ХВС - d- 80мм- 35,5пм d-63мм – 85,5пм в подвальном помещении |
| 4 | Прочие работы | 2998,0 | Устройство продухов ниже отметки ноль под 1 подъездом |
|  | Итого | 302764,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2015 | 18 848,06 |
| 2 | Начислено за 2015 год | 389 277.6 |
| 3 | Оплачено за 2015 год | 382 791.34 |
| 4 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 1 950 |
| 5 | Выполнено работ в 2015 году | 302 764,0 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2015 | 100 825,40 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительные конструкции | Устройство продухов под 1 подъездом ниже отметки ноль | 2998,0 | Нормализация влажности в подвальном помещении |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: строительных конструкций, дворовых колодцев, внешнего благоустройства, инженерных сетей. | Май-2015г. | Ремонт кровли со сменой покрытия на фартуке. Ремонт оголовков канализационных колодцев со сменой канализационных люков. Ограждение детской площадки. Смена трассы ХВС в подвальном помещении |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ: ИПУ | Вычислитель: Взлёт ТСРВ -026 Расходомеры: ЭРСВ -440Л/65(п) ЭРСВ-440Л/65(о) КТС –Б КТС –Б Расходомер: ТСРВ -026М Зарегистрировано в 96-и квартирах ИП Носкова Т.В. ООО «Уральские пельмени» ИП Басманова | Отопление Отопление ХВС ХВС ХВС ХВС ХВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах:

ХВС №-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,48,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,80,81,82,83,84,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,101,102,103,106,107,111,113,114,115,117,116,118,122,123,124,128.

2016г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 85858.54 | 325530.36 | 309334.22 | 102054.68 |
| Водоотведение | 79220.75 | 265688.25 | 262880.28 | 82028.72 |
| Отопление | 505715.94 | 1901731.12 | 1771628.72 | 635818.34 |
| Сбор,вывоз,утилиз.ТБО | 56163.19 | 231 689.73 | 229218.47 | 58634.45 |
| Услуга по управлению | 55482.99 | 233458.74 | 225900.81 | 63040.92 |
| Содержание жилья | 137761.08 | 493107.99 | 496184.11 | 134684.96 |
| Текущий ремонт | 67607.97 | 418064.16 | 401467.4 | 84204.73 |
| Всего | 987810.46 | 3869270.35 | 3696614.01 | 1160466.8 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительные конструкции | 217600,0 15995,0 | Ремонт рулонной кровли 1,3 подъезда. Ремонт температурного шва с дворовой стороны |
| 2 | Инженерные сети | 1154,0 6340,0 449,0 3159,0 | Замена участка трубопровода канализационного стояка кв.62. Замена канализационного выпуска у 5 подъезда. Замена основного вентиля кв.95(ава) Замена подводки к радиатору и стояка отопления по квартире и до подвала кв.95(ава) |
| 3 | Электроснабжение | 33191,0 | Ремонт вводного эл.щита, установка двухтарифного эл.счетчика 5-8 подъезды |
| 4 | Прочие работы | 2700,0 5992,0 | Установка адресных табличек. Установка доводчиков в 3 подъезде на входные и тамбурные двери, замена кодового замка на входные двери-5-й подъезд(ава) |
|  | Итого | 286580,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2016 | 100 825,40 |
| 2 | Начислено за 2016 год | 418 064,16 |
| 3 | Оплачено за 2016 год | 401 467,4 |
| 4 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 591 |
| 5 | Выполнено работ в 2016 году | 286 580,0 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2016 | 216 303,8 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительные конструкции |  |  | Нормализация влажности в подвальном помещении |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: строительных конструкций, внешнего благоустройства, инженерных сетей. | Май-2016г. | ремонт: отмостки, цоколя, кровли над 1 и 8 подъездами, косметический ремонт, дворовых колодцев, ямочный ремонт дворовой территории, установка адресных табличек, |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ: ИПУ | Вычислитель: Взлёт ТСРВ -026 Расходомеры: ЭРСВ -440Л/65(п) ЭРСВ-440Л/65(о) КТС –Б КТС –Б Расходомер: ТСРВ -026М Зарегистрировано в 96-и квартирах ИП Носкова Т.В. ООО «Уральские пельмени» ИП Басманова | Отопление Отопление ХВС ХВС ХВС ХВС ХВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах:

ХВС №-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,48,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,80,81,82,83,84,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,101,102,103,106,107,111,113,114,115,117,116,118,122,123,124,128.