Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

_ Муниципальное Унитарное Предприятие«Жилищно-коммунальное управление»

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации)

по управлению многоквартирным домом

623300 Свердловская область, город Красноуфимск, улица Свободы,84

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2014г. по 31.12.2016г.

Место нахождения управляющей организации:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 6

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор _________________________________________________Злобин Сергей Олегович ___

(подпись, Ф.И.О, М.П.)

Дата: «____» ____________ 20___ года.

Телефон: 2-23-54

Факс:2-37-04

Адрес электронной почты:mau-gku@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

(в случае наличия таковой): www.krasnoufimsk-gku.ru

.

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома. г. Красноуфимск, ул.Свободы,84

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет.

4. Год постройки 2008год

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет

6. Степень фактического износа _______нет________

7.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу _______нет____________________________________________.

8. Количество этажей _______пять _____________________________________.

9. Наличие подвала _____да____________________________ кв. м.

10. Наличие цокольного этажа ______________да___________________ (да, нет).

11. Количество квартир ___________60___________________ шт.

12.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего

имущества _______________________ 4_____________________ шт.

13. Строительный объем _____________6420__________________ куб. м.

14. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир):

3207,7 кв.м. – по тех.паспорту,

3217,7кв.м.- оплачивается  жителями МКД(изменение S-в квартирах на 10 кв.м)

б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой,

встроенное нежилое помещение) ___ ____________572,2______________ кв. м;

в)   помещений   общего  пользования  (подвал,  технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) –да   кв. м.

15. Площадь лестниц, включая коридоры ______309,5 кв. м.

16.   Уборочная  площадь  лестниц,  (лестничные  марши,  лестничные

площадки,  коридоры,  ) ________________-______________ кв. м.

17.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _____________-___________ кв. м.

18.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества

многоквартирного дома ___________4000_________________ кв. м.

19. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _ 66: 52:0106009:127

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Сборные ж/б блоки | хорошее | нет |
| 2 | Наружные стены | Трехслойные кирпич t=0,38; утеплитель t=,12;лицевой кирпич t=0,12 | хорошее | нет |
|  | Внутренние стены | Кирпичные | хорошее | нет |
| 3 | Крыльцо, лестница | Бетонированные | хорошее | нет |
| 4 | Балконы, лоджии | Ж/б плиты | хорошее | нет |
| 5 | Перекрытия: Чердачное Междуэтажное | Сборные ж/б плиты | хорошее | нет |
| 6 | Крыша, кровля | Кровля мягкая, совмещенная с перекрытием | хорошее | нет |
| 7 | Полы | бетонированные, покрытие линолеумом, в санузлах метлахская плитка | хорошее | нет |
| 8 | Проемы в местах Общ.польз: оконные Дверные наружные внутренние | Блоки оконные из ПВХ профилей с двухкамерным остеклением Сейф двери Деревянные простой работы | хорошее хорошее хорошее | нет нет нет |
| 9 | Отделка внутренняя | Штукатурка стен, затирка потолка оклейка обоями, окраска, побелка | хорошее | нет |
|  | Отделка наружная | Нет | - | - |
| 10 | Холодное водоснабжение | Централизованное | хорошее | нет |
|  | Горячее водоснабжение | Централизованное | хорошее | нет |
|  | Отопление | Централизованное | хорошее | нет |
|  | Водоотведение | Централизованное | хорошее | нет |
|  | Газоснабжение | Централизованное | хорошее | нет |
|  | Электроснабжение | Централизованное | хорошее | нет |
| 1 | Мусоропровод | Нет | - | - |
| 17 | Лифт | Нет | - | - |
| 18 | Вентиляция | Естественная | хорошее | нет |
| 19 | Иные элементы | Нет | - | - |

2014г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 55179.9 | 44211.66 | 20556.97 | 321712.76 | 5620.00 | 6002.19 | 9056.06 | 13953.23 | 476292.77 |
| 2 | Начислено | 315685.84 | 252542.56 | 145 279.92 | 1457157.21 | 95 826.69 | 193259.28 | 110028.16 | 124208.86 | 2693988.52 |
| 3 | Оплачено | 282726.38 | 222467.98 | 126862.42 | 1438654.59 | 82856.97 | 181988.01 | 104217.60 | 121692.2 | 2561466.15 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 88139.36 | 74286.24 | 38974.47 | 340215.38 | 18589.72 | 17273.46 | 14866.62 | 16469.89 | 608815.14 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Горячее водоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 4 | Теплоснабжение | ЗАО «Регионгаз-инвест» | №Красс1-8795/12От15.09.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2014г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | 20133,0 18271,0 25000,0 27018,0 809,0 | Ремонт системы отопления в маг-ах: «Красное и белое», продукты, ремонт по восстановлению циркуляции ГВС в кв.49 Смена запорной арматуры, замена п/сушителя кв.22(ава) Установка расходомера «КАРАТ» на ХВС Замена счетчика расходомера ПРЭМ-50 на отопление Замена крана на стояке ГВС под 2 подъездом |
| 2 | Строительные работы | 97498,0 55317,0 1534,0 | Косметический ремонт в 1и2 подъездах. Облицовка стены (с утеплением) выход на кровлю 14,5м2 Косметический ремонт в 3,4 подъездах. Утепление канализационных выпусков на крыше |
|  | Итого | 245 580,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014 | 658 250,60 |
| 2 | Начислено за 2014 год | 252 542.56 |
| 3 | Оплачено за 2014 год | 222 467.98 |
| 4 | Выполнено работ в 2014 году | 245 580,0 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2014 | 635 138.58 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | Замена запорной арматуры на отопление | 18271,0 . | Экономия ресурса |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр- Инженерных сетей. Строительных конструкций. | Май-2014г. | Смена запорной арматуры на отопление, утепление шахты и канализационных выпусков на крыше, косметический ремонт в подъездах.. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ ИПУ | Вычислитель: Карат -307 6V6Т Расходомеры: ПРЭМ-50(п) ПРЭМ-50(о) Расходомеры: ВСХ-32(заменили механического) КАРАТ-РС КАРАТ Р-01 Коммуникатор: GPRS-485 Зарегистрировано: 60-и квартирах, 59-и квартирах ИП Новикова А.Н. Домницкий А.Н. | Отопление Отопление ХВС ХВС ГВС Прибор для снятие показаний ХВС ГВС ХВС,ГВС ХВС,ГВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах:

ХВС  -№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60

ГВС № -1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60

.

2015г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 88139.36 | 74286.24 | 38974.47 | 340215.38 | 18589.72 | 17273.46 | 14866.62 | 16469.89 | 608815.14 |
| 2 | Начислено | 308526.6 | 241111.36 | 138496.44 | 1275537.47 | 103630.66 | 285673.88 | 141339.13 | 133 529.18 | 2627844.72 |
| 3 | Оплачено | 291571.56 | 230411.56 | 129344.69 | 1297272.37 | 107489.4 | 264435.16 | 134859.07 | 130315.56 | 2585699.37 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 105094.4 | 84986.04 | 48126.22 | 318480.48 | 14730.98 | 38512.18 | 21346.68 | 19683.51 | 650960.49 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Горячее водоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 4 | Теплоснабжение | ЗАО «Регионгаз-инвест» | №Красс1-8795/12От15.09.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | 33801,0 1043,0 8893,0 | Замена трубопровода ГВС в подвальном помещении 36,0п.м. Перегруппировка радиатора в кв.20. Замена участка стояка ГВС от п/сушителя в кв.30, замена аэратора на канализационном стояке в кв.45 |
| 2 | Крыша | 204685,0 4488,0 | Ремонт кровли над кв.13,14,15,28,29,30,59,45- 497,4м2 Ремонт гидроизоляции на лоджии кв.45 |
| 3 | Внешнее благоустройство | 4168,0 | Ограждение газона у 1-подъезда |
|  | Итого | 257078,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2015 | 635 138.58 |
| 2 | Начислено за 2015 год | 241 111.36 |
| 3 | Оплачено за 2015 год | 230 411.56 |
| 4 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 1 950 |
| 5 | Выполнено работ в 2015 году | 257 078,0 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2015 | 610 422,14 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр- строительных конструкций инженерных сетей, внешнее благоустройство | Май-2015г. | Ремонт кровли над кв.13,14,15,28,29,30,59,45 Замена трубопровода ГВС в подвальном помещении. Требуется : 1.устройство автостоянки с частичным переносом д/ площадки. 2. выполнить проект ОДПУ. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ ИПУ | Вычислитель: Карат -307 6V6Т Расходомеры: ПРЭМ-50(п) ПРЭМ-50(о) Расходомеры: КАРАТ-РС-32 КТПТР-01 Зарегистрировано: 60-и квартирах, 59-и квартирах ИП Новикова А.Н. Домницкий А.Н. | Отопление Отопление ХВС Показание t отопления ХВС ГВС ХВС,ГВС ХВС,ГВС |  | Очередная поверка 2016г. 2016г 2016. 2018г. 2019г |

Установлены ИПУ в квартирах:

ХВС  -№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60

ГВС № -1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60

.

2016г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 14730.98 | 99011.27 | 96521.29 | 17220.96 |
| Водоотведение | 21346.68 | 141381.61 | 136645.98 | 26082.31 |
| ГВС | 38512.18 | 326376.11 | 320267.42 | 44620.87 |
| Отопление | 318480.48 | 1362170.59 | 1288653.31 | 391997.76 |
| Сбор, вывоз и утилизация ТБО | 19683.51 | 131988.92 | 126620.38 | 25052.05 |
| Услуга управления | 48126.22 | 147693.12 | 138003.46 | 57815.88 |
| Содержание жилья | 105094.4 | 303903.82 | 295646.66 | 113351.56 |
| Текущий ремонт | 84986.04 | 264480.6 | 244002.24 | 105464.4 |
| Всего | 650960.49 | 2777006.04 | 2646360.74 | 781605.79 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Горячее водоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 4 | Теплоснабжение | ЗАО «Регионгаз-инвест» | №Красс1-8795/12От15.09.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме :

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | 6025,0 | Замена КТПТР- 1комплект. |
| 2 | Строительные конструкции | 15509,0 | Устройство поручней в подъездах № 1,2,3. |
| 3 | Электроснабжение | 1879,0 | Замена светильника у почтовых ящиков -1 подъезд |
| 4 | ОДПУ | 11210,0 | произведена поверка: Карат-307, №10510512 ПРЭМ № 618151 КТПТР № 15187 |
| 5 | Детская площадка | 95775,88 4142,025 | Установка детского комплекса ДИК 0619. Установка песочницы |
| 6 | Внешнее благоустройство | 122396,0 30493,0 | Отсыпка территории для автостоянки . Устройство ограждения тратуара |
| 7. | Другая работа | 1822,0 | Установка адресных табличек. |
|  | Итого | 289251,91 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2016 | 610 422,14 |
| 2 | Начислено за 2016 год | 264 480.6 |
| 3 | Оплачено за 2016 год | 244 002,24 |
| 4 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 591 |
| 5 | Выполнено работ в 2016 году | 289 251,91 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2016 | 565 763,47 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | Произведена поверка приборов учета ОДПУ | 11210,0 | Учет ресурса с целью достоверных расчетов- |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр- строительных конструкций инженерных сетей, внешнее благоустройство | Май-2016г. | устройство автостоянки, установка детских комплексов, адресных табличек. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ ИПУ | Вычислитель: Карат -307 6V6Т Расходомеры: ПРЭМ-50(п) ПРЭМ-50(о) Расходомеры: КАРАТ-РС-32 КТПТР-01 Зарегистрировано: 60-и квартирах, 59-и квартирах ИП Новикова А.Н. Домницкий А.Н. | Отопление Отопление ХВС Показание t отопления ХВС ГВС ХВС,ГВС ХВС,ГВС |  | Очередная поверка 2016г. 2016г 2016. 2018г. 2019г |

Установлены ИПУ в квартирах:

ХВС  -№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60

ГВС № -1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60

.