Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

_ Муниципальное Унитарное Предприятие«Жилищно-коммунальное управление»

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации)

по управлению многоквартирным домом

623300 Свердловская область, город Красноуфимск, улица Советская,47

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2014г. по 31.12.2016г.

Место нахождения управляющей организации:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 6

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор _________________________________________________Злобин Сергей Олегович ___

(подпись, Ф.И.О, М.П.)

Дата: «____» ____________ 20___ года.

Телефон: 2-23-54

Факс:2-37-04

Адрес электронной почты:mau-gku@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

(в случае наличия таковой): www.krasnoufimsk-gku.ru

.

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома. г. Красноуфимск, ул.Советская,47

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет.

4. Год постройки 1973

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1989г.20%

6. Степень фактического износа ________нет ________________________________.

7.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу _______нет___________________________________________.

8. Количество этажей _______5_______________________________________.

9. Наличие подвала _______671,2_________________________________ кв. м.

10. Наличие цокольного этажа ______________нет____________________ (да, нет).

11. Количество квартир _____________59_____________________________ шт.

12.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего

имущества _______________________ 5_______________________ шт.

13. Строительный объем _____12492____________________________________ куб. м.

14. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир):

2482,6кв.м.-по тех.паспорту,

2501,5кв.м.- оплачивается  жителями МКД( изменена S-в квартирах на 18,9кв.м)

б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой,

встроенное нежилое помещение) ___597,1__ ___________________________ кв. м;

в)   помещений   общего  пользования  (подвал,  технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) 946,2кв. м.

15. Площадь лестниц, включая коридоры _______275,0___ кв. м.

16.   Уборочная  площадь  лестниц,  (лестничные  марши,  лестничные

площадки,  коридоры,  ) ________________-______________ кв. м.

17.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _____________-___________ кв. м.

18.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества

многоквартирного дома ____________1035______________________________ кв. м.

19. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _66/52/0106005/16

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Железобетонные блоки | Удовлетворительное | 0,6% |
| 2 | Наружные стены | Кирпичные 67 см. | Удовлетворительное | 6,6% |
|  | Внутренние стены | Кирпичные | Удовлетворительное |  |
| 3 | Крыльцо, лестница | Бетонированные | Удовлетворительное | 1,4% |
| 4 | Балконы | Ж/б плиты | Удовлетворительное | - |
| 5 | Перекрытия | железобетонные плиты | Удовлетворительное | 2,1% |
| 6 | Крыша, кровля | Стропила деревянные, кровля- шифер по обрешетке | Удовлетворительное | 1,2% |
| 7 | Полы | Чистые из досок по лагам с окраской, в санузле метлахская плитка | Удовлетворительное | 2,2% |
| 8 | Проемы в местах Общ.польз: оконные Дверные наружные внутренние | Двойные, створные, остекленные Стальные Простые на планках и филенчатые | Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное | 2,0% нет нет |
| 9 | Отделка внутренняя | Штукатурка стен, и окраска окон, дверей | Удовлетворительное | 1,5% |
|  | Отделка наружная | - | - | - |
| 10 | Холодное водоснабжение | Централизованное- произведена замена трассы в 2014г. | Хорошее | - |
|  | Горячее водоснабжение | Газовые водонагреватели | Удовлетворительное |  |
|  | Отопление | Централизованное | Удовлетворительное | 2,1% |
|  | Водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |  |
|  | Газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |  |
|  | Электроснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |  |
| 1 | Мусоропровод | Нет | - | - |
| 17 | Лифт | Нет | - | - |
| 18 | Вентиляция | Естественная | Удовлетворительное | - |
| 19 | Иные элементы (при наличии) | Нет | - | - |

2014г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 60000.31 | 51893.5 | 22820.82 | 279317.11 | 39459.33 | 36799.08 | 25408.4 | 515698.55 |
| 2 | Начислено | 242269.3 | 194839.8 | 113109.81 | 921152.63 | 119254.57 | 110803.27 | 98524.12 | 1799953.5 |
| 3 | Оплачено | 229721.16 | 187481.16 | 104784.51 | 874552.59 | 118991.08 | 110967.92 | 93456.91 | 1719955.33 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 72548.45 | 59252.14 | 31146.12 | 325917.15 | 39722.82 | 36634.43 | 30475.61 | 595696.72 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт инженерных сетей | 74961,0 11445,0 7351,0 5126,0 1415,0 | Смена трассы ХВС-65пм Замена стояка отопления в кв.55 и ма-н «Силуэт»(авар) Замена участка канализац. в подвале Замена стояка ХВС в кв.24,27(авар.) Замена радиатора и перегруперовка системы отопления в м-не «Обурь» Замена радиатора в кв.10 |
| 2 | Электроосвещение | 5573,0 11555,0 | Освещение к узлу учета Смена светильников в подъездах в тамбурах и на1-х этажах |
| 3 | Балконы, лоджии, крыльца | 1471,0 | Установка металлического отлива на балконе кв.7 |
| 3 | Другая работа | 7222,0 22359,0 | Ограждение узла учета Устройство ограждения на придомовой территории |
|  | Итого | 148 478,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014 | 54 346,66 |
| 2 | Начислено за 2014 год | 194 839.80 |
| 3 | Оплачено за 2014 год | 187 481.16 |
| 4 | Выполнено работ в 2014 году | 148 478,0 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2014 | 93 349.82 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нет | - | - | - |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: инженерных сетей, строительных конструкций. | Май-2014г. | Смена трассы ХВС в подвальном помещении. Требуется косметический ремонт подъездов. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИПУ | Зарегистрировано в 39-и квартирах ИП Куклин м-н «Спринт» ИП Томилов В.А ИП Черепанов С.Ф ИП Сунгатов Р.П. | ХВС ХВС ХВС ХВС ХВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах: ХВС  №-6,7,8,10,11,12,13,15,17,18,19,20,26,27,29,30,33,34,35,43,45,46,47,48,49,50,54,55,56,58,59,60,61,63,64,66,67,68,70

2015г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 72548.45 | 59252.14 | 31146.12 | 325917.15 | 39722.82 | 36634.43 | 30475.61 | 595696.72 |
| 2 | Начислено | 249338.98 | 201271.84 | 113350.87 | 919309.35 | 131158.79 | 131461.64 | 102496.96 | 1848388.43 |
| 3 | Оплачено | 236798.28 | 192359.94 | 107338.13 | 903070.11 | 123024.73 | 119955.81 | 95427.35 | 1777974.35 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 85089.15 | 68164.04 | 37158.86 | 342156.39 | 47856.88 | 48140.26 | 37545.22 | 666110.8 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт инженерных сетей | 5685,0 36512,0 328,0 3213,0 | Ремонт системы отопление в кв 10 Ревизия системы отопления со сменой вентилей: d-15-39шт, d-20-30шт, d-25-2шт Замена кранов «Маевского» кв.50 Замена участка стояка отопления кв.39 |
| 2 | Строительные работы | 78928,0 71769,0 9485,0 6130,0 3900,0 | Косметический ремонт 1,3 подъездов. Косметический ремонт 2,4.подъездов. Косметический ремонт тамбуров, утепление металлических дверей в подъезд Устройство продухов Ремонт слуховых окон |
|  | Итого | 215950,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2015 | 93 349.82 |
| 2 | Начислено за 2015 год | 201 271.84 |
| 3 | Оплачено за 2015 год | 192 359.94 |
| 4 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 1 950 |
| 5 | Выполнено работ в 2015 году | 215 950,0 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2015 | 71 709,76 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | Ревизия системы отопления со сменой вентилей: d-15-39шт, d-20-30шт, d-25-2шт | 36512,0 | Безаварийная работа системы отопления |
| 2 | Строительные конструкции | Устройство продухов ниже отметки ноль | - | Нормализация влажности в подвальном помещении |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: инженерных сетей, строительных конструкций. | Май-2015г. | Ревизия системы отопления со сменой вентилей. Косметический ремонт в подъездах. Устройство продухов ниже отметки ноль. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИПУ | Зарегистрировано в 40-а квартирах ИП Куклин м-н «Спринт» ИП Томилов В.А ИП Черепанов С.Ф ИП Сунгатов Р.П. | ХВС ХВС ХВС ХВС ХВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах: ХВС  №-6,7,8,10,11,12,13,15,17,18,19,20,26,27,29,30,33,34,35,43,45,46,47,48,49,50,54,55,56,58,59,60,61,63,64,66,67,68,69,70

2016г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 47856.88 | 118929.04 | 138123.35 | 28662.57 |
| Водоотведение | 48140.26 | 103846.56 | 124212.92 | 27773.9 |
| Отопление | 342156.39 | 884647.31 | 955069.34 | 271734.36 |
| Сбор, вывоз и утилизация ТБО | 37545.22 | 109871.9 | 105606.44 | 41810.68 |
| Услуга управления | 37158.86 | 120847.8 | 121569.75 | 36436.91 |
| Содержание жилья | 85089.15 | 246446.72 | 255289.12 | 76246.75 |
| Текущий ремонт | 68164.04 | 216406.08 | 216528.86 | 68041.26 |
| Всего | 666110.8 | 1800995.41 | 1916399.78 | 550706.43 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт инженерных сетей | 3819,0 3094,0 71770,0 | Замена участка стояка отопления по магазину «Обувь». Замена участка канализационного стояка кв.68(ава) Частичная замена общего канализационного трубопровода в подвальном помещении, замена подводки к радиатору кв.41(ава) |
| 2 | Строительные конструкции | 39964,0 25312,0 | замена организованного водостока 4подъезд. Замена кровли спусков в подвальное помещение. |
| 3 | Электроснабжение | 1786,0 | замена сведодиодного светильника в 4 подъезде на 1 этаже(ава) |
| 4 | ОДПУ | 4720,0 | произведена поверка: ЭРСВ № 1210824 |
| 5 | Другая работа | 1798,0 1552,0 | Установка адресных табличек Замена кодового замка в 1-подъезде(ава) |
|  | Итого | 89222,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2016 | 71 709,76 |
| 2 | Начислено за 2016 год | 216 406.08 |
| 3 | Оплачено за 2016 год | 216 528,86 |
| 4 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 591 |
| 5 | Выполнено работ в 2016 году | 89 222,0 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2016 | 199 607,62 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | Произведена поверка приборов учета ОДПУ | 4720,0 | Учет ресурса с целью достоверных расчетов |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: инженерных сетей, строительных конструкций. | Май-2016г. | ремонт: цоколя, кровли, организованного водостока, слуховых окон, козырьков спуск в подвал, установка адресных табличек. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИПУ | Зарегистрировано в 40-а квартирах ИП Куклин м-н «Спринт» ИП Томилов В.А ИП Черепанов С.Ф ИП Сунгатов Р.П. | ХВС ХВС ХВС ХВС ХВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах: ХВС  №-6,7,8,10,11,12,13,15,17,18,19,20,26,27,29,30,33,34,35,43,45,46,47,48,49,50,54,55,56,58,59,60,61,63,64,66,67,68,69,70