Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

_ Муниципальное Унитарное Предприятие«Жилищно-коммунальное управление»

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации)

по управлению многоквартирным домом

623300 Свердловская область, город Красноуфимск, Советская,63

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2014г. по 31.12.2016 г.

Место нахождения управляющей организации:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 6

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор _________________________________________________Злобин Сергей Олегович ___

(подпись, Ф.И.О, М.П.)

Дата: «____» ____________ 20___ года.

Телефон: 2-23-54

Факс:2-37-04

Адрес электронной почты:mau-gku@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

(в случае наличия таковой): www.krasnoufimsk-gku.ru

.

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома. г. Красноуфимск, ул.Советская,63

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет.

4. Год постройки 1969

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1996г. 42%.

6. Степень фактического износа _______нет____________________

7.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу _______нет____________________________________________.

8. Количество этажей _______5__________________________________________.

9. Наличие подвала _______да _________________________________ кв. м.

10. Наличие цокольного этажа __________________________________ (да, нет).

11. Количество квартир _____________64_______________________________ шт.

12.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего

имущества _______________________ 3________________________ шт.

13. Строительный объем _____13212______________________________________ куб. м.

14. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир)

2511,6кв.м.-по тех.паспорту,

2513,2кв.м.-оплачивается  жителями МКД(изменение S- в квартирах на 1,6 кв.м)

б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой,

встроенное нежилое помещение) ___688,5_____ ___________________________ кв. м;

в)   помещений   общего  пользования  (подвал,  технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) –да кв. м.

15. Площадь лестниц, включая коридоры _______243,9______ кв. м.

16.   Уборочная  площадь  лестниц,  (лестничные  марши,  лестничные

площадки,  коридоры,  ) ________________-______________ кв. м.

17.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _____________-___________ кв. м.

18.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества

многоквартирного дома ____________1034_________________________________ кв. м.

19. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _66/52/0106008/83.

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Железобетонные блоки | удовлетворительное | 45% |
| 2 | Наружные стены | Кирпичные | удовлетворительное | 35% |
|  | Внутренние стены | Кирпичные, деревянные | удовлетворительное |  |
| 3 | Крыльцо, лестница | Бетонированные | удовлетворительное | - |
| 4 | Балконы | Ж/б плиты | удовлетворительное | - |
| 5 | Перекрытия | Железобетонные плиты | удовлетворительное | 35% |
| 6 | Крыша, кровля | Шиферная по обрешетке | удовлетворительное | 55% |
| 7 | Полы | Дощатые в санузлах метлахская плитка | удовлетворительное | 40% |
| 8 | Проемы в местах Общ.польз: оконные Дверные наружные внутренние | Двойные - створные Стальные Филенчатые | Удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное | 40% |
| 9 | Отделка внутренняя | Штукатурка стен, потолка | удовлетворительное | 45% |
|  | Отделка наружная | - | - | - |
| 10 | Холодное водоснабжение | Централизованное –произведена замена трассы в 2016г. | хорошее | - |
|  | Горячее водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |  |
|  | Отопление | централизованное | удовлетворительное | 55% |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |  |
|  | Газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |  |
|  | Электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |  |
| 1 | Мусоропровод | Нет | - | - |
| 17 | Лифт | Нет | - | - |
| 18 | Вентиляция | Естественная | удовлетворительное | - |
| 19 | Иные элементы (при наличии) | Нет | - | - |

2014г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 50164.35 | 35394.46 | 18447.94 | 152991.13 | 17208.76 | 17305.75 | 9256.21 | 300768.60 |
| 2 | Начислено | 245733.02 | 198983.16 | 117202.56 | 865524.84 | 113833.02 | 104293.65 | 88037.21 | 1733607.46 |
| 3 | Оплачено | 265085.49 | 210671.66 | 121351.84 | 867267.5 | 116430.98 | 107858.06 | 85715.76 | 1774381.29 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 30811.88 | 23705.96 | 14298.66 | 151248.47 | 14610.8 | 13741.34 | 11577.66 | 259994.77 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт шиферной кровли | 36257,0 | Ремонт кровли над кв.63,64 |
| 2 | Ремонт инженерных сетей | 13351,0 | Замена задвижек на отоплении в подвале на магазин |
| 3 | Строительные работы | 53016,0 109816,0 68458,0 | Дополнительное утепление чердач. перекр. Косметический ремонт 3,4 подъезда, ремонт крылец, смена фрамуг на 5этажах. Косметический ремонт 1,2 подъезда, установка отдельного почтового ящика во 2 подъезде |
| 4 | Прочие работы | 3297,0 | Устройства ограждения (перила м-н «Сто одежек») |
|  | итого | 284 197,00 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014 | 235 189,85 |
| 2 | Начислено за 2014год | 198 983.16 |
| 3 | Оплачено за 2014 год | 210 671.66 |
| 4 | Выполнено работ в 2014 году | 284 197,00 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2014 | 161 664,51 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перекрытия | Дополнительное утепление чердачного перекрытия | 53016,0 | Снижения потерь тепла |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр инженерных сетей, строительных конструкций. | Май-2014г. | Смена запорной арматуры на отопления, дополнительное утепление чердачного перекрытия, косметический ремонт в подъездах, ремонт крылец. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ ИПУ | Вычислитель: ТСРВ-026м Расходомеры: ЭРСВ -420л/50(п) ЭРСВ -420л/50(о) Расходомер: ЭРСВ – 520л/32 Зарегистрировано в 51-ой квартире ООО «Элемент-Трейд» | Отопление Отопление ХВС ХВС ХВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах: № - 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,19,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,42,43,44,47,50,51,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64

2015г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 30811.88 | 23705.96 | 14298.66 | 151248.47 | 14610.8 | 13741.34 | 11577.66 | 259994.77 |
| 2 | Начислено | 252893.73 | 205794.21 | 117178.42 | 939851.76 | 115849.86 | 107775.19 | 91 368.29 | 1830711.46 |
| 3 | Оплачено | 249701.71 | 202185.41 | 116725.02 | 912576.48 | 112018.09 | 103546.52 | 90913.09 | 1787666.32 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 34003.9 | 27314.76 | 14752.06 | 178523.75 | 18442.57 | 17970.01 | 12032.86 | 303039.91 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт шиферной кровли |  |  |
| 2 | Инженерные сети | 2203,0 | Замена кранов на отоплении (чердак) |
| 3 | Строительные работы | 120897,0 | Смена оконных блоков на пластиковые в МОП |
| 4 | Внешнее благоустройство | 4515,0 | Установка скамеек на детской площадке 2шт |
|  | итого | 127615,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2015 | 161 664,51 |
| 2 | Начислено за 2015год | 205 794.21 |
| 3 | Оплачено за 2015 год | 202 185.41 |
| 4 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 1 950 |
| 5 | Выполнено работ в 2015 году | 127 615,0 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2015 | 238 184,92 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительные работы | Смена оконных блоков на пластиковые в МОП | 120897,0 | Снижения потерь тепла |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: строительных конструкций. | Май-2015г. | Смена оконных блоков на пластиковые в МОП. Требуется замена трассы ХВС |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ ИПУ | Вычислитель: ТСРВ-026м Расходомеры: ЭРСВ -420л/50(п) ЭРСВ -420л/50(о) Расходомер: ЭРСВ – 520л/32 Зарегистрировано в 51-ой квартире ООО «Элемент-Трейд» | Отопление Отопление ХВС ХВС ХВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах: № - 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,19,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,42,43,44,47,50,51,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64

2016г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 18442.57 | 145137.95 | 139923.08 | 23657.44 |
| Водоотведение | 17970.01 | 126113.54 | 123989.37 | 20094.18 |
| Отопление | 178523.75 | 1087018.31 | 1037233.01 | 228309.05 |
| Сбор, вывоз и утилизация ТБО | 12032.86 | 93750.49 | 90243.02 | 15540.33 |
| Услуга управления | 14752.06 | 124868.28 | 122055.86 | 17564.48 |
| Содержание жилья | 34003.9 | 249990.12 | 251770.68 | 32223.34 |
| Текущий ремонт | 27314.76 | 220729.2 | 216900.13 | 31143.83 |
| Всего | 303039.91 | 2047607.89 | 1982115.15 | 368532.65 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | 150765,0 10777,0 47708,0 | Замена трассы ХВС в подвале, замен общего канализационного трубопровода в подвальном помещении. Ремонт канализационных колодцев у 3,4 подъездов. Изоляция канализационных выпусков и теплотрассы в чердачном помещении |
| 2 | Строительные конструкции | 28584,0 21967,0 7641,0 | Устройство козырька над балконом, смена слуховых окон. Ремонт балконной плиты кв.44,48,30. Устройство ходовых трапов в чердачном помещении. |
| 3 | ОДПУ | 21122,0 | произведена поверка: ЭРСВ № 1147253 ЭРСВ № 1147347 ЭРСВ № 1205345 ТПС № 1131428,1141690 ТСРВ-026М №1107695 |
| 4 | Внешнее благоустройство | 46492,0 72224,0 | Установка урн, ограждение газонов. Установка бортового камня |
| 5. | Другие работы | 1609,0 | Установка табличек с номерными знаками и названием улицы. |
|  | итого | 408889,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2016 | 238 184,92 |
| 2 | Начислено за 2016год | 220 729,20 |
| 3 | Оплачено за 2016 год | 216 900,13 |
| 4 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 591 |
| 5 | Выполнено работ в 2016 году | 408 889,0 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2016 | 46 787,05 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инженерные сети | Произведена поверка приборов учета ОДПУ | 21122,0 47708,0 | Учет ресурса с целью достоверных расчетов. Изоляция системы отопления и канализационные выпуска в чердачном помещении. |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: строительных конструкций. | Май-2016г. | ремонт: отмостки, цоколя, кровли шиферной, слуховых окон, замена трассы ХВС и канализационные выпуска в подвальном помещении, устройство бордюрного камня и ограждение газонов и адресных табличек, и урн, ремонт канализационных колодцев. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ ИПУ | Вычислитель: ТСРВ-026м Расходомеры: ЭРСВ -420л/50(п) ЭРСВ -420л/50(о) Расходомер: ЭРСВ – 520л/32 Зарегистрировано в 51-ой квартире ООО «Элемент-Трейд» | Отопление Отопление ХВС ХВС ХВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах: № - 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,19,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,42,43,44,47,50,51,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64