Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

_ Муниципальное Унитарное Предприятие«Жилищно-коммунальное управление»

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации)

по управлению многоквартирным домом

623300 Свердловская область, город Красноуфимск, улица Трескова 11

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2013г. по 31.12.2016г.

Место нахождения управляющей организации:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 6

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор _________________________________________________Злобин Сергей Олегович ___

(подпись, Ф.И.О, М.П.)

Дата: « __19__» ____________ 2017года.

Телефон: 2-23-54

Факс:2-37-04

Адрес электронной почты:mau-gku@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

(в случае наличия таковой): www.krasnoufimsk-gku.ru

.

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома. г. Красноуфимск, ул. Трескова 11.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет.

4. Год постройки 1988г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 0% на 1988 год_____.

6. Степень фактического износа ________нет_________________________________.

7.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу _______нет____________________________________________.

8. Количество этажей _______5__________________________________________.

9. Наличие подвала ________да_____________________________________ кв. м.

10. Наличие цокольного этажа ________нет___________________________ (да, нет).

11. Количество квартир _____________55_________________________________ шт.

12.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего

имущества ___________________________________________________________ шт.

13. Строительный объем _____11670_______________________________________ куб. м.

14. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) _________2837,5_______________ кв. м;

б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой,

встроенное нежилое помещение) __________40,1____________________________ кв. м;

в)   помещений   общего  пользования  (подвал,  технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) данные в тех паспорте отсутствуют_ кв. м.

15. Площадь лестниц, включая коридоры _____314,4___________ кв. м.

16.   Уборочная  площадь  лестниц,  (лестничные  марши,  лестничные

площадки,  коридоры,  ) ________________-______________ кв. м.

17.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _____________-___________ кв. м.

18.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества

многоквартирного дома ___________1022__________________________________ кв. м.

19. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 66:52:0103002:82_.

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Железобетонные блоки | удовлетворительное |  |
| 2 | Наружные стены | Кирпич | удовлетворительное |  |
| 3 | Внутренние стены | Кирпич | удовлетворительное |  |
| 4 | Крыльцо, лестница | ж/б | удовлетворительное |  |
| 5 | Балконы | Плиты ж/б | удовлетворительное |  |
| 6 | Перекрытия | Железобетонные плиты | удовлетворительное |  |
| 7 | Крыша, кровля | Стропила – дерево, кровля – шифер | удовлетворительное |  |
| 8 | Полы | Дощатые | удовлетворительное |  |
| 9 | Проемы в местах Общ.польз: оконные Дверные наружные внутренние | Двойные, створные, остекленные Стальные деревянные | удовлетворительное |  |
| 10 | Отделка внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |  |
| 11 | Отделка наружная | Штукатурка | удовлетворительное |  |
| 12 | Холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |  |
| 13 | Горячее водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |  |
| 14 | Отопление | централизованное | удовлетворительное |  |
| 15 | Водоотведение | центральное | удовлетворительное |  |
| 16 | Газоснабжение | централизованное | удовлетворительное |  |
| 17 | Электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |  |
| 18 | Мусоропровод | нет |  |  |
| 19 | Лифт | нет |  |  |
| 20 | Вентиляция | естественная | удовлетворительное |  |
| 21 | Иные элементы (при наличии) | нет |  |  |

2013г.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период.

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 24972.65 | 24423.30 | 10533.25 | 148085.7 | 12785.89 | 12334.89 | 15262.01 | 248397.66 |
| 2 | Начислено | 223 205.63 | 168 192.88 | 86664.87 | 600887.06 | 110508.49 | 103137.86 | 123912.09 | 1 416508.88 |
| 3 | Оплачено | 215467.17 | 167 088.60 | 84166.76 | 627620.5 | 105145.2 | 98766.11 | 123336.22 | 1421590.49 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 32 711.11 | 25 527.58 | 13 031.36 | 121 352.27 | 18 149.21 | 16 706.64 | 15 837.88 | 243 316.05 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2013г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия,рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 2 3 | Ремонт инженерных сетей Строительная часть Ремонт системы вентиляции | 68890 2909 1083 | Частичная смена трубопроводов водоотведения в подвале, смена вентилей в подвале, Смена трубопроводов отопления 1 подъезд, смена трубопроводов ХВС кв.1,3,5,7,9 Частичная изоляция труб отопления, установка участка водосточных труб Утепление дымовой трубы кв.30 |
|  | Итого: | 72882 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2013 | 175 987 |
| 2 | Начислено за 2013 год | 168 192.88 |
| 3 | Оплачено за 2013 год | 167 088.60 |
| 4 | Выполнено работ в 2013 году | 72882 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2013 | 270 193,6 |

2.3 Сведения по содержанию общего имущества дома в приложении №1, №2

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет |  |  |  |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Осмотр инженерных сетей Обследования Плановые осмотры | Ежеквартально Заявления Весна, осень | Частичная смена трубопроводов водоотведения, ремонт системы отопления 1 подъезда, смена трубопроводов ХВС квю.1,3,5,7,9 |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Карат 307 ИПУ | Карат – РС 52631211 Карат-РС 58850112 Карат-РС 32-150 49 шт отсутствуют в кв.51, кв.5 | отопление ХВС ХВС |  | установлен 2012г. |

2014г.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период.

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 32 711.11 | 25 527.58 | 13 031.36 | 121 352.3 | 18 149.21 | 16 706.64 | 15837.88 | 243 316.05 |
| 2 | Начислено | 232 299.02 | 175 783.80 | 105 356.12 | 681 111.64 | 107 853.85 | 102 434.41 | 127 807.63 | 1 532 646.47 |
| 3 | Оплачено | 224 487.26 | 169 000.33 | 100 466.84 | 627 204.5 | 105 140.89 | 99 614.95 | 124 358.1 | 1 450 272.87 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 40 522.87 | 32 311.05 | 17 920.64 | 175 259.43 | 20 862.17 | 19 526.10 | 19 287.39 | 325 689.65 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2014г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия,рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 3 | Смена светильников, ремонт подъездов, смена входной двери в подвал 4 подъезд Ремонт тамбуров, ремонт крышек приямков, установка переплетов ниже отм 0 Ремонт узла учета Ремонт отопления в подвале Ремонт арматуры ХВс Смена вентиля кв.43 Ремонт отопления кв.4 Смена светильников Смена вентиля ХВС, смета трубопровода 2м | 165239 36249 11976 3393 422 347 1197 756 | Январь-февраль-март Апрель Июль Август Октябрь Ноябрь декабрь |
|  | Итого: | 219579 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014 г. | 270 193,6 |
| 2 | Начислено за 2014 год | 175 783.80 |
| 3 | Оплачено за 2014 год | 169 000.33 |
| 4 | Выполнено работ в 2014 году | 219 579 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2014 г. | 219 457,93 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет |  |  |  |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Осмотр инженерных сетей Обследования Плановые осмотры | Ежеквартально Заявления Весна, осень | Ремонт подъездов 1,2,3,4 под., ремонт узла учета, установка переплетов ниже отм 0 с установкой крышек над приямками с восстановлением кирпичной кладки |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Карат 307 ИПУ | Карат – РС 52631211 Карат-РС 58850112 Карат-РС 32-150 54 шт | отопление ХВС ХВС |  | Введен в эксплуатацию 2012г. |

2015г.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период.

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 40 522.87 | 32 311.05 | 17 920.64 | 175 259.43 | 20 862.17 | 19 526.10 | 19 287.39 | 325 689.65 |
| 2 | Начислено | 240573.24 | 181782.12 | 105424.44 | 741713.8 | 111783.52 | 105994.59 | 124 444.38 | 1611716.09 |
| 3 | Оплачено | 246058.46 | 186063.1 | 107616.58 | 766640.48 | 112182.39 | 106250.54 | 128759.90 | 1653571.45 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 35037.65 | 28030.07 | 15728.5 | 150332.75 | 20463.3 | 19270.15 | 14971.87 | 283834.29 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия,рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Частичная смена трубопроводов водоотведения в подвале, частичная смена трубопроводов ХВС в подвале Ремонт системы отопления в подвале Смена вентиля кв.44 Ремонт системы отопления кв.1,4, смена вентиля кв.44 ремонт дымовентиляционной трубы Смена радиатора кв.9 Ремонт отопления кв.9,6,8,10 Смена шарового крана в подвале | 8238 6152 337 9360 2698 13285 485 | январь май июнь июль август сентябрь октябрь |
|  | Итого: | 40555 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2015 г. | 219 457,93 |
| 2 | Начислено за 2015 год | 181 782.12 |
| 3 | Оплачено за 2015 год | 186 063.1 |
| 4 | Выполнено работ в 2015 г. | 40 555 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2015 г. | 364 966,03 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет |  |  |  |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Осмотр инженерных сетей Обследования Плановые осмотры | Ежеквартально Заявления Весна, осень | Частичная смена трубопроводов водоотведения, частичная смена трубопроводов ХВС под 2 подъездом Смена трубопроводов отопления кв.6,8,9,10,1,4 |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Карат 307 ИПУ | Карат – РС 52631211 Карат-РС 58850112 Карат-РС 32-150 54 | отопление ХВС ХВС |  | Введен в эксплуатацию 2012г. |

2016г.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период.

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

|  | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 20463,3 | 124640,25 | 123990,27 | 21113,28 |
| Водоотведение | 19270,15 | 118311 | 118511,08 | 19070,07 |
| Отопление | 150332,75 | 1059881,42 | 987779,1 | 222435,07 |
| Сбор,вывоз,утилиз.ТБО | 14971,87 | 127532,27 | 125026,94 | 17477,2 |
| Услуга по управлению | 15728,5 | 117680,4 | 116616,18 | 16792,72 |
| Содержание жилья | 35037,65 | 234233 | 237818,31 | 31452,34 |
| Текущий ремонт | 28030,07 | 195197,88 | 193239,6 | 29988,35 |
| Всего | 283834,29 | 1977476,22 | 1902981,48 | 358329,03 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2016г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия,рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена вентиля кв.44, смена светильника 1подъезд,4этаж Ремонт системы отопления в клубе «Стрекоза» Смена отдельного участка трубопроводов отопления 3 подвал, смена автоматического выключателя на вводе в дом 250А, Смена светильника 2 подъезд 3 этаж, ремонт этажного щитка кв.22 Перекладка дымовентиляционной трубы 1 подъезд кв.9,7,5,3,1 Смена трубопроводов отопления 1,2 подвал , смена светильника 2 подъезд, 1этаж Смена участка водосточной трубы 4 подъезд, асфальтирование входной площадки 2 подъезд, ограждения входа в подвал Окраска ограждения входа в подвал, смена светильника 4 подъезд, 1этаж, смена вентиля кВ.33, смена радиаторной пробки кв.53 Ремонт отопления мкв1,3,5,7,9. смена водосточных труб 2 комплекта Поверка ОДПУ : в т.числе: расходомер 56790112 смена батарейки смена КТПТР 2327-2шт Смена водосточной трубы (комп.), смена светильника 1 подъезд, 2эт. этаж | 1471 781 6277 2330 10482 42054 14469 3833 56414 8024 4481 1180 2360 15346 | январь январь март апрель май июнь июль август сентябрь сентябрь октябрь |
|  | Смена вентиля кВ.33,смена светильников 1под.1этаж,3 под.1,этаж Смена крана кв.23,ремонт отопления кв.2 | 2667 6595 | ноябрь декабрь |

Итого:                                  170743

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2016г. | 364966,03 |
| 2 | Начислено за 2016 год | 195 197,88 |  |
| 3 | Оплачено за 2016 год | 193 239,6 |
| 4 | Выполнено работ в 2016 г. | 170743 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2016 г. | 387462,63 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет |  |  |  |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Осмотр инженерных сетей Обследования Плановые осмотры | Ежеквартально Заявления Весна, осень | смена вентиля кв.44,33, ремонт отопления в клубе « Стрекоза», смена светильников 2под.3 этаж, 4 под. 1этаж , 1 под. 2 этаж ,поверка ОДПУ, смена пробки радиаторной кв 53 ограждение входа в подвал с окраской, смена водосточных труб (3 комп.), ремонт отопления кв.1,3,5,7,9, асфальтирование входной площадки 2 подъезд |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Карат 307 ИПУ | Карат – РС 52631211 Карат-РС 58850112 Карат-РС 32-150 56 | отопление ХВС ХВС |  | поверка расходомера, смена батарейки, поверка КТПТР 2327-2шт |