Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

_ Муниципальное Унитарное Предприятие«Жилищно-коммунальное управление»

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации)

по управлению многоквартирным домом

623300 Свердловская область, город Красноуфимск, улица Ухтомского, дом 30

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2014г. по 31.12.2016г.

Место нахождения управляющей организации:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 6

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор _________________________________________________Злобин Сергей Олегович ___

(подпись, Ф.И.О, М.П.)

Дата: «____» ____________ 2017___ года.

Телефон: 2-23-54

Факс:2-37-04

Адрес электронной почты:mau-gku@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

(в случае наличия таковой): www.krasnoufimsk-gku.ru

.

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома. г. Красноуфимск, ул.Ухтомского, д.30.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет.

4. Год постройки 1935.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 20% на 1994год_____.

6. Степень фактического износа ________нет_________________________________.

7.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу _______нет____________________________________________.

8. Количество этажей _______2__________________________________________.

9. Наличие подвала ________нет_____________________________________ кв. м.

10. Наличие цокольного этажа ________нет___________________________ (да, нет).

11. Количество квартир _____________12_________________________________ шт.

12.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего

имущества _________________нет______ ___________________________________ шт.

13. Строительный объем _____2004_______________________________________ куб. м.

14. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) _____518____________________ кв. м;

б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой,

встроенное нежилое помещение) ______________________________ кв. м;

в)   помещений   общего  пользования  (подвал,  технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) данные в тех паспорте отсутствуют_ кв. м.

15. Площадь лестниц, включая коридоры ______46,6________ кв. м.

16.   Уборочная  площадь  лестниц,  (лестничные  марши,  лестничные

площадки,  коридоры,  ) ________________-______________ кв. м.

17.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _____________-___________ кв. м.

18.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества

многоквартирного дома ____________399__________________________________ кв. м.

19. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ____66:52:0105001:43 _  .

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Ленточный бутовый |  | 40 |
| 2 | Наружные стены | брёвна |  | 40 |
|  | Внутренние стены | дощатые |  |  |
| 3 | Крыльцо, лестница | деревянные |  |  |
| 4 | Балконы | нет |  |  |
| 5 | Перекрытия | Деревянное отеплённое |  | 45 |
| 6 | Крыша, кровля | Шиферная по деревянной обрешётке |  | 0 |
| 7 | Полы | Дощатые по балкам, окрашены |  | 30 |
| 8 | Проемы в местах Общ.польз: оконные Дверные наружные внутренние | По два сворных переплёта в проёме простые |  | 0 |
| 9 | Отделка внутренняя |  |  | 0 |
|  | Отделка наружная |  |  |  |
| 10 | Холодное водоснабжение |  |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | Отопление |  |  |  |
|  | Водоотведение | централизованное |  | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 1 | Мусоропровод | нет |  |  |
| 17 | Лифт | нет |  |  |
| 18 | Вентиляция | естественная |  |  |
| 19 | Иные элементы (при наличии) | нет |  |  |

2014г.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Канализация | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 4582.92 | 3796.78 | 1767.90 | 17203.87 | 2084.31 | 6038.23 | 3059.84 | 2807.42 | 41341.27 |
| 2 | Начислено | 42641.88 | 32571.72 | 18959.28 | 88831.54 | 12356.56 | 29790.02 | 22159.56 | 25502.22 | 272812.78 |
| 3 | Оплачено | 42891.23 | 33058.35 | 18800.39 | 88422.56 | 13121.10 | 32485.66 | 22886.04 | 25643.84 | 277309.17 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 4333.57 | 3310.15 | 1926.79 | 17612.85 | 1319.77 | 3342.59 | 2333.36 | 2665.80 | 36844.88 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2014г.

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | 4028,0 13083 2051 6966 | Стоимость крышки с люком канализационного колодца. Прочистка дворовой канализации 55м(март). Сварка прямых участков в узле отопления. Прочистка дворовой канализации 30м(октябрь) |
|  | итого | 26128 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014 | -22 839,62 |
| 2 | Начислено за 2014 год | 32 571.72 |
| 3 | Оплачено за 2014 год | 33 058.35 |
| 4 | Выполнено работ в 2014 году | 26 128 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2014 | -15 909.27 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети |  |  |  |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр основных конструкций дома | май | Требуется косметический ремонт подъездов, ремонт входных дверей в подъезды, ремонт дощатого пола в 1 подъезде. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ Индивидуальные приборы учёта на 01.01.2015г. | Вычислитель Эльф Расходомеры Карат-РС -32 (подача и обратка) Расходомеры Карат –РС-20 (подача и обратка) Расходомер Карат – РС -20 Зарегистрированы в квартирах:1,2,3,3,4,5,6,7,8,9,9,10 Зарегистрированы в квартирах: 1,2,3,3,4,5,6,7,8,9,9,10 | отопление ГВС ХВС ХВС ГВС |  |  |

2015г.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 1319,77 | 13 042,34 | 13034,72 | 1327,39 |
| Водоотведение | 2333,36 | 21 430,37 | 21673,74 | 2089,99 |
| Отопление | 17612,85 | 110 059,47 | 111258,82 | 16413,50 |
| ГВС | 3342,59 | 36 055,22 | 35699,20 | 3698,61 |
| Сбор,вывоз,утилиз.ТБО | 2665,80 | 29 709,60 | 29220,46 | 3154,94 |
| Услуга по управлению | 1926,79 | 18 959,28 | 19152,24 | 1733,83 |
| Содержание жилья | 4333,57 | 44 133,60 | 44430,80 | 4036,37 |
| Текущий ремонт | 3310,15 | 33 690,72 | 33919,59 | 3081,28 |
| Всего | 36844,88 | 307080,6 | 308389,57 | 35535,91 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полы | 6470 | Ремонт деревянного пола – 5,06м2. (март) |
| 2 | Инженерные сети | 2442 8314 | Прочистка дворовой канализации (апрель) Прочистка дворовой канализации (июль) |
| 3 | Другие работы | 19806 | Ремонт и поверка приборов учёта, установка расходомера на узле учёта ХВС, пусконаладочные работы. (сентябрь) |
|  | итого | 37032 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2015г. | -15 909.27 |
| 2 | Начислено за 2015 год | 33 690,72 |
| 3 | Оплачено за 2015 год | 33 919,59 |
| 4 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 1 950 |
| 5 | Выполнено работ в 2015 году | 37 032 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2015г. | - 17 071,68 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети |  |  |  |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр основных конструкций дома | май | Требуется косметический ремонт подъездов, ремонт входных дверей в подъезды. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ Индивидуальные приборы учёта на 01.01.2016г. | Вычислитель Эльф Расходомеры Карат-РС -32 (подача и обратка) Расходомеры Карат –РС-20 (подача и обратка) Расходомер Карат – РС -20 Зарегистрированы в квартирах:1,2,3,3,4,5,6,7,8,9,9,10 Зарегистрированы в квартирах: 1,2,3,3,4,5,6,7,8,9,9,10 | отопление ГВС ХВС ХВС ГВС |  |  |

2016г.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 1327.39 | 15 202.38 | 14305.21 | 2224.56 |
| Водоотведение | 2089.99 | 21 152.04 | 20077.38 | 3164.65 |
| Отопление | 16413.50 | 126 307.22 | 112014.96 | 30705.76 |
| ГВС | 3698.61 | 36 036.07 | 33495.70 | 6238.98 |
| Сбор,вывоз,утилиз.ТБО | 3154.94 | 28 992.86 | 27720.54 | 4427.26 |
| Услуга по управлению | 1733.83 | 20 202.48 | 18704.67 | 3231.64 |
| Целевой взнос | 0.00 | 00.00 | 8162.47 | -8162.47 |
| Содержание жилья | 4036.37 | 42 931.96 | 41128.19 | 5840.14 |
| Текущий ремонт | 3081.28 | 36 177.12 | 33472.17 | 5786.23 |
| Всего | 35535.91 | 327002.13 | 309081.29 | 53456.75 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2016г.

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | 8699 | Прочистка дворовой канализации; аварийная установка люков на дворовые колодцы -2шт. (апрель) |
| 2 | Другие работы | 7609 | Спиливание дерева во дворе дома(май) |
|  | итого | 16308 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2016г. | - 17 071,68 |
| 2 | Начислено за 2016 год | 36 177.12 |  |
| 3 | Оплачено за 2016 год | 33 472.17 |
| 4 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 591 |
| 5 | Целевой взнос | 8 162.47 |
| 6 | Выполнено работ в 2016 году | 16 308 |
| 7 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2016г. | 8 845,96 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети |  |  |  |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Весенний осмотр основных конструкций дома Осмотр канализационных колодцев | Апрель апрель | Требуется косметический ремонт подъездов, смена входных дверей в подъезды. Смена крышек на канализационных колодцах |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ Индивидуальные приборы учёта на 01.01.2017г. | Вычислитель Эльф Расходомеры Карат-РС -32 (подача и обратка) Расходомеры Карат –РС-20 (подача и обратка) Расходомер Карат – РС -20 Зарегистрированы в квартирах:1,2,3,3,4,5,6,7,8,9,9,10 Зарегистрированы в квартирах: 1,2,3,3,4,5,6,7,8,9,9,10 | отопление ГВС ХВС ХВС ГВС |  |  |