Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

_ Муниципальное Унитарное Предприятие«Жилищно-коммунальное управление»

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации)

по управлению многоквартирным домом

623300 Свердловская область, город Красноуфимск, улица Ухтомского, дом 33.

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2014г. по 31.12.2016г.

Место нахождения управляющей организации:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 6

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор _________________________________________________Злобин Сергей Олегович ___

(подпись, Ф.И.О, М.П.)

Дата: «____» ____________ 2017 года.

Телефон: 2-23-54

Факс:2-37-04

Адрес электронной почты:mau-gku@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

(в случае наличия таковой): www.krasnoufimsk-gku.ru

.

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома. г. Красноуфимск, ул.Ухтомского, д.33.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет.

4. Год постройки 1995.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 0% на 1995 год_____.

6. Степень фактического износа ________нет_________________________________.

7.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу _______нет____________________________________________.

8. Количество этажей _______5__________________________________________.

9. Наличие подвала ________да_____________________________________ кв. м.

10. Наличие цокольного этажа ________нет___________________________ (да, нет).

11. Количество квартир _______98_______________________________________ шт.

12.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего

имущества _____3__________________ ___________________________________ шт.

13. Строительный объем _____22203_______________________________________ куб. м.

14. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) _____4 949 кв. м;

б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой,

встроенное нежилое помещение) ________ _626________________________ кв. м;

в)   помещений   общего  пользования  (подвал,  технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) данные в тех паспорте отсутствуют_ кв. м.

15. Площадь лестниц, включая коридоры _______669,7________ кв. м.

16.   Уборочная  площадь  лестниц,  (лестничные  марши,  лестничные

площадки,  коридоры,  ) ________________-______________ кв. м.

17.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _____________731,2___________ кв. м.

18.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества

многоквартирного дома ____________916__________________________________ кв. м.

19. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___66:52:0105002:23____.

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Сборные железобетонные блоки | хорошее | 0 |
| 2 | Наружные стены | Кирпичные | хорошее | 0 |
|  | Внутренние стены |  |  |  |
| 3 | Крыльцо, лестница | ж/б | хорошее | 0 |
| 4 | Балконы | Плиты ж/б |  |  |
| 5 | Перекрытия | Железобетонные плиты | хорошее | 0 |
| 6 | Крыша, кровля | Совмещённая, с рулонным покрытием |  | 0 |
| 7 | Полы | Дощатые | хорошее | 0 |
| 8 | Проемы в местах Общ.польз: оконные Дверные наружные внутренние | По два сворных переплёта в проёме Стальные деревянные | хорошее | 0 |
| 9 | Отделка внутренняя | Штукатурка | хорошее | 0 |
|  | Отделка наружная | Штукатурка цоколя | хорошее |  |
| 10 | Холодное водоснабжение |  |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | Отопление |  |  |  |
|  | Водоотведение | централизованное | хорошее | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 1 | Мусоропровод | нет |  |  |
| 17 | Лифт | нет |  |  |
| 18 | Вентиляция | естественная |  |  |
| 19 | Иные элементы (при наличии) | нет |  |  |

2014 год.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 142568.26 | 118568.43 | 53710.94 | 535687.17 | 55414.15 | 180558.23 | 67691.38 | 39617.34 | 1193815.9 |
| 2 | Начислено | 440761.7 | 347371.52 | 204046.76 | 1748927.22 | 113710.25 | 305407.27 | 141348.59 | 179230.43 | 3480803.74 |
| 3 | Оплачено | 427137.43 | 335800.57 | 188832.51 | 1681432.97 | 121899.59 | 323887.11 | 155895.76 | 177733.62 | 3412619.56 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 156192.53 | 130139.38 | 68925.19 | 603181.42 | 47224.81 | 162078.39 | 53144.21 | 41114.15 | 1262000.08 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2014г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровля | 4884,74 4971,48 | Ремонт рулонной кровли над кв. 49-10м2 Устройство выхода на кровлю |
| 2 | Двери, окна | 3876,69 1810,25 | Установка кодового замка на входную дверь в 6 подъезде. Ремонт дверных откосов во 2 подъезде |
| 3 | Печи, трубы | 7343,97 | Ремонт вентиляционных труб над 1 подъездом |
| 4 | Инженерные сети | 14443,64 1863,31 2674 4340,26 2124 477,03 6729,75 6999 63945,52 | Изоляция трубопроводов в 4 подъезде, прочистка дворовой канализации 20м (февраль). Прочистка дворовой канализации 12м.(март) Обетонирование люка колодца между 3 и 4 подъездами. Смена запорной арматуры ХВС в кв. 33. Замена труб стояка ХВС в подвале- 4,1м, ремонт канализационного колодца. Замена труб ХВС в подвале -2м (транспортная полиция). Замена запорной арматуры ГВС в кв. 44. Прочистка дворовой канализации (октябрь), замена соединительной арматуры на ГВС в подъезде (кв. 23). Аварийная замена общих трубопроводов ХВС и ГВС в кв. 9,13,17 Смена общих трубопроводов ГВС и ХВС в кв. 71,73,76,79,82;87,90,93,96 |
|  | итого | 126483,64 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014г. | 203 511,93 |
| 2 | Начислено за 2014 год | 347 371.52 |
| 3 | Оплачено за 2014год | 335 800.57 |
| 4 | Выполнено работ в 2014 году | 126 483,64 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2014г. | 412 828,86 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети |  |  |  |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Весенний осмотр основных конструкций дома Осмотр инженерных сетей в подвале | Май декабрь | Произведён ремонт мягкой кровли над 4 под., ремонт кирпичной кладки вентиляционных труб над 1 подъездом, ремонт бетонной отмостки канализационного колодца, ремонт скамейки на детской площадке. Требуется ремонт обрамления карнизных плит, ремонт покрытия входов в подвалы, ремонт бетонных крылец, ремонт покрытия железобетонных плит над ограждениями лоджий. Требуется ремонт магистрального трубопровода ХВС д.76-10м, замена общих трубопроводов ХВС по стоякам квартир. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОДПУ | Механический прибор учёта WPH-N-K № 10002373 2-тарифный прибор учёта СТЭ-561 П5-4-2-К-1 | ХВС электроэнергия |  | Установка общедомовых приборов учёта ГВС и отопления |

6. В многоквартирном доме индивидуальные приборы учета  по ресурсу ХВС на 01.01.2015 года зарегистрированы в  81 квартирах, в ООО «Алмар Плюс», в Полиции ОАО РЖД, у ИП Чухаревой Г.А., ИП Мчедлишвили Г.А.  Не зарегистрированы в кв.2,29,32,34,36,40,43,52,53,55,565,79,80,83,85,86,91,93.

По ресурсу ГВС зарегистрированы в 83 квартирах, в ООО «Алмар Плюс», у ИП Чухаревой Е.А., ИП Мчедлишвили Г.А. Не зарегистрированы в кв. 2,29,32,34,36,40,43,52,53,55,80,83,85,86,91.

2015 год.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание жилья | 156192,53 | 455504,64 | 408858,44 | 202838,73 |
| Текущий ремонт | 130139,38 | 359305,68 | 320228,26 | 169216,8 |
| Услуга управления | 68925,19 | 204048 | 181617,33 | 91355,86 |
| Отопление | 603181,42 | 1589955,2 | 1524798,28 | 668338,34 |
| Холодное водоснабжение | 47224,81 | 132433,12 | 110526,4 | 69131,53 |
| Горячее водоснабжение | 162078,39 | 391697,07 | 313273,65 | 240501,81 |
| Водоотведение | 53144,21 | 183987,71 | 152280,6 | 84851,32 |
| Сбор, вывоз и утилизация ТБО | 41114,15 | 196 705,28 | 179449,50 | 58369,93 |
| Всего | 1262000,08 | 3513636,7 | 3191032,46 | 1584604,32 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровля | 5939,14 | Обрамление карниза оцинкованной сталью (июнь) |
| 2 | Лестницы, балконы, крыльца | 5774.97 11133,36 | Восстановление гидроизоляции лоджий кв. 39,60. (июнь) Ремонт кровли лоджии в кв. 28,29,30 (сентябрь) |
| 3 | Внешнее благоустройство | 1844,51 23364,77 | Ремонт стойки для сушки белья (июнь) Установка песочницы на детской площадке (июнь) |
| 4 | Инженерные сети | 24524 84579 85233 538 79439,61 6651 3691 3483,64 332 3805 13903 | Прочистка дворовой канализации (январь) Замена общих трубопроводов ХВС и ГВС в кв. 31,33,35,37,39, ГВС в кв. 71,73,76,79,82. смена участков трубопроводов ХВС в подвале. (февраль) Установка запорной арматуры ХВС в подвале -1шт., замена общих трубопроводов ГВС и ХВС по стояку кв. 32,34,36,38,40. (апрель) Аварийная смена запорной арматуры ХВС в подвале -1шт. (май) Замена общих трубопроводов ГВС, ГВС в кв. 18,21,24,27,30 (июнь) Прочистка дворовой канализации (июль) Смена запорной арматуры ХВС в кв. 66 -1шт., смена радиатора в кв. 15 без стоимости материала-1шт., аварийная замена трубопровода канализации в подвале по полицией-4м. (август) Покраска труб водопровода в подвале. (сентябрь) Смена соединительной арматуры ХВС в кв. 27 -1шт. (октябрь) Замена запорной арматуры ГВС, ХВС в кв. 53 -2шт., установка запорной арматуры теплоснабжения -2шт. (ноябрь) Аварийная смена отдельных участков трубопроводов ХВС в кв. 19,51,53,55 (декабрь) |
| 5 | Другие работы | 379037,24 | Установка ОДПУ |
|  | итого | 733273,24 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2015г. | 412 828,86 |
| 2 | Начислено за 2015 год | 359 305,68 |
| 3 | Оплачено за 2015год | 320 228,26 |
| 4 | Доход от аренды общего имущества МКД | 145 405,18 |
| 5 | Выполнено работ в 2015 году | 733 273,24 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2015г. | 145 189,06 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | Установка ОДПУ | 379037,24 | Учёт ресурсов для достоверных расчётов |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Весенний осмотр основных конструкций дома Осмотр трубопроводов ХВС, ГВС Осмотр внутреннего водостока в 4 подъезде | Май Январь, февраль, март, май декабрь | Произведён ремонт обрамления карнизных плит над пилястрами, установка песочницы на детской площадке. Требуется дальнейший ремонт обрамления карнизных плит кровли, ремонт кровли над 4 подъездом у водоприёмной воронки, ремонт бетонных крылец, бетонной отмостки. Замена общих трубопроводов ХВС, ГВС по стоякам квартир. Ремонт трубопровода внутреннего водостока в 4 подъезде |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОДПУ | Вычислитель ТСРВ 034 Расходомер ЭСРВ-440 ЛВ Вычислитель ТСРВ -024М Расходомеры ЭСРВ-440 ЛВ д.65 ЭСРВ -440 ЛВ д.65 Расходомеры ЭСРВ -540 ЛВ 40 и ЭСРВ - 440 ЛВ 25 2-тарифный прибор учёта СТЭ-561 П5-4-2-К-1 | ХВС ХВС Отопление, ГВС отопление ГВС электроэнергия |  | Сентябрь 2015г |

6. В многоквартирном доме индивидуальные приборы учета  по ресурсу ХВС на 01.01.2016 года зарегистрированы в  82 квартирах, в ООО «Алмар Плюс», в Полиции ОАО РЖД, у ИП Чухаревой Г.А., ИП Мчедлишвили Г.А.  Не зарегистрированы в кв.29,32,34,36,40,43,52,53,55,56,79,80,83,91.

По ресурсу ГВС зарегистрированы в 83 квартирах, в ООО «Алмар Плюс», у ИП Чухаревой Е.А., ИП Мчедлишвили Г.А. Не зарегистрированы в кв. 29,32,34,36,40,43,52,53,55,63,80,83,91.

2016 год.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 69131.53 | 121251.03 | 153990.01 | 36392.55 |
| Водоотведение | 84851.32 | 157230.92 | 200793.41 | 41288.83 |
| Отопление | 668338.34 | 1285114.44 | 1394812.12 | 558640.66 |
| ГВС | 240501.81 | 245617.19 | 356438.68 | 129680.32 |
| Сбор,вывоз,утилиз.ТБО | 58369.93 | 192694.57 | 200249.77 | 50814.73 |
| Услуга по управлению | 91355.86 | 200766.37 | 221814.92 | 70307.31 |
| Содержание жилья | 202838.73 | 411847.19 | 471047.96 | 143637.96 |
| Текущий ремонт | 169216.8 | 349500.71 | 393626.14 | 125091.37 |
| Всего | 1584604.32 | 2964022.42 | 3392773.01 | 1155853.73 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2016г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стены, фасады | 2566,01 | Ремонт отмостки у входа в подвал (сентябрь) |
| 2 | Кровля | 232645,99 | Ремонт мягкой кровли над 1,4 подъездами |
| 3 | Лестницы, балконы, крыльца | 517,37 3583,84 | Ремонт кровли над входом в подвал( апрель) Ремонт ступеней в 1 подъезде (апрель) |
| 4 | Двери, окна | 33963 | Смена входной металлической двери в 6 подъезде(июнь) |
| 5 | Внешнее благоустройство | 80000 11149,73 19637 | Изготовление элементов для детской площадки (июль) Ограждение детской площадки (август) Установка малых архитектурных форм на детской площадке (ноябрь) |
| 6 | Инженерные сети | 18588 3098,14 33651 2869,27 1195 | Ремонт внутреннего водостока в подвале 4 подъезда. Аварийная замена участка трубопровода отопления в кв. 30; прочистка дворовой канализации (январь) Установка запорной арматуры (в подвале -2шт.): аварийная смена запорной арматуры ХВС,ГВС в кв. 83,43-3шт. (апрель) Замена участка трубопровода ГВС в кв.19,22,25,28; прочистка дворовой канализации (май) Замена запорной арматуры ХВС в кв. 11; смена запорной арматуры ХВС в подвале под полицией(август) Замена запорной арматуры ХВС,ГВС в кв.7,77,50 (декабрь) |
| 7 | электроснабжение | 3083,65 | Ремонт групповых щитков с заменой автоматов в 8 под. 1 этаж; аварийный ремонт электроввода в 4под. (апрель) |
|  | итого | 446548 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2016г. | 145 189,06 |
| 2 | Начислено за 2016 год | 349 500.71 |  |
| 3 | Оплачено за 2016год | 393 626.14 |
| 4 | Доход от аренды общего имущества МКД | 38 016,20 |
| 5 | Выполнено работ в 2016 году | 446 548 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2016г. | 130 283,40 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети |  |  |  |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Весенний осмотр основных конструкций дома Осмотр трубопроводов ХВС, ГВС | апрель апрель | Произведён частичный ремонт мягкой кровли, бетонной отмостки, установка малых форм на детской площадке. Требуется дальнейший ремонт обрамления карнизных плит кровли, ремонт кровли над 2,3 подъездами, ремонт бетонных крылец, бетонной отмостки, ремонт магистрального трубопровода ХВС. Замена общих трубопроводов ХВС, ГВС по стоякам квартир. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОДПУ | Вычислитель ТСРВ 034 Расходомер ЭСРВ-440 ЛВ Вычислитель ТСРВ -024М Расходомеры ЭСРВ-440 ЛВ д.65 ЭСРВ -440 ЛВ д.65 Расходомеры ЭСРВ -540 ЛВ 40 и ЭСРВ - 440 ЛВ 25 2-тарифный прибор учёта СТЭ-561 П5-4-2-К-1 | ХВС ХВС Отопление, ГВС отопление ГВС электроэнергия |  |  |

6. В многоквартирном доме индивидуальные приборы учета  по ресурсу ХВС на 01.01.2017 года зарегистрированы в  82 квартирах, в ООО «Алмар Плюс», в Полиции ОАО РЖД  Не зарегистрированы в кв.1,8,29,32,34,36,40, 52,53,56,79,80,83,91.

По ресурсу ГВС зарегистрированы в 79 квартирах, в ООО «Алмар Плюс». Не зарегистрированы в кв.1,28 29,32,34,36,40,52,53, 68,70,74,78,80,83,91,95.