Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

_ Муниципальное Унитарное Предприятие«Жилищно-коммунальное управление»

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации)

по управлению многоквартирным домом

623300 Свердловская область, город Красноуфимск, улица Юбилейная 20 .

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2014г. по 31.12.2016г.

Место нахождения управляющей организации:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 6

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор _________________________Злобин Сергей Олегович ___

(подпись, Ф.И.О, М.П.)

Дата: « ____» январь 2017года.

Телефон: 2-23-54

Факс:2-37-04

Адрес электронной почты:mau-gku@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

(в случае наличия таковой): www.krasnoufimsk-gku.ru

.

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома. г. Красноуфимск, ул.Юбилейная 20

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет.

4. Год постройки 1987-1989г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 6% 1995 год_____.

6. Степень фактического износа _______6%________________________

7.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу _______нет____________________________________________.

8. Количество этажей _______5_________________________________________.

9. Наличие подвала _______________да______________________________ кв. м.

10. Наличие цокольного этажа ________нет___________________________ (да, нет).

11. Количество квартир _____________90________________________________ шт.

12.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего

имущества ________________________нет___________________________________ шт.

13. Строительный объем _____17910______________________________________ куб. м.

14. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) _____4230,5___________________ кв. м;

б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой,

встроенное нежилое помещение) ___________нет___________________________ кв. м;

в)   помещений   общего  пользования  (подвал,  технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) данные в тех паспорте отсутствуют_ кв. м.

15. Площадь лестниц, включая коридоры ____438,3__________ кв. м.

16.   Уборочная  площадь  лестниц,  (лестничные  марши,  лестничные

площадки,  коридоры,  ) _____________________________ кв. м.

17.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _____________-___________ кв. м.

18.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества

многоквартирного дома ____________1529__________________________________ кв. м.

19. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)__66:52:0103001:169______________.

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Железобетонные блоки | удовлетворительное |  |
| 2 | Наружные стены | Кирпич | удовлетворительное |  |
| 3 | Внутренние стены | Кирпич | удовлетворительное |  |
| 4 | Крыльцо, лестница | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 5 | Балконы | Плиты ж/б | удовлетворительное |  |
| 6 | Перекрытия | Железобетонные плиты | удовлетворительное |  |
| 7 | Крыша, кровля | Асбестоцементные листы по деревянной обрешетке | удовлетворительное |  |
| 8 | Полы | Дощатые | удовлетворительное |  |
| 9 | Проемы в местах Общ.польз: оконные Дверные наружные внутренние | Двойные, створные, остекленные Стальные деревянные | удовлетворительное |  |
| 10 | Отделка внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |  |
| 11 | Отделка наружная | Штукатурка | удовлетворительное |  |
| 12 | Холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |  |
| 13 | Горячее водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |  |
| 14 | Отопление | централизованное | удовлетворительное |  |
| 15 | Водоотведение | централизованное | удовлетворительное |  |
| 16 | Газоснабжение | централизованное | удовлетворительное |  |
| 17 | Электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |  |
| 18 | Мусоропровод | нет |  |  |
| 19 | Лифт | нет |  |  |
| 20 | Вентиляция | естественная | удовлетворительное |  |
| 21 | Иные элементы (при наличии) | нет |  |  |

2013 г.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 37399.78 | 36246.93 | 14977.18 | 253581.87 | 15272.25 | 60958.75 | 23917.97 | 19376,66 | 461731.39 |
| 2 | Начислено | 327070.81 | 250867.31 | 127433,13 | 1240475.52 | 110135.42 | 391256.12 | 167 944.84 | 153463.70 | 2768646.85 |
| 3 | Оплачено | 323603.46 | 255479.98 | 125301,30 | 1328386.58 | 109960.91 | 402569.57 | 166700.92 | 151467,10 | 2863469.76 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 40867.13 | 31634.26 | 17109,03 | 165670.81 | 15446.76 | 49645.30 | 25161.89 | 21373.30 | 366908.48 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2013г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Инженерные сети Строительная часть | 418 877,1 115 221 | Установка ОДПУ ,ремонт системы ГВС кв.36,45,32,35Смена трубопроводов ХВС кв.4,2,10,13, смена вентиля кв.32,15,10 прочистка дворовой канализации, смена светильников Ремонт организованного водостока, козырьки входа в подъезд |
|  | Итого: | 534 098,1 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2013 | 382 920 |
| 2 | Начислено за 2013 год | 250 867.31 |
| 3 | Оплачено за 2013 год | 255 479.98 |
| 4 | Выполнено работ в 2013 году | 534 098,10 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2013 | 104 301,88 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка прибора учета отопления ,ХВС ,ГВС |  | 310 393,1 | Достоверная информация учета энергоресурсов |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Осмотр инженерных сетей Обследования Плановые осмотры | Ежеквартально Заявления Весна, осень | Смена вентилей, смена трубопроводовХВС кв.4,2,10,13,смена трубопроводов ГВС ремонт козырьков над входами в подъезд, ограждение ОДПУ Установка доводчиков 6 подъездов, смена светильников |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ТСРВ -024 ИПУ | Вычислитель расходомер 76 81 | Отопление ГВС ХВС ХВС ГВС |  | акт ввода 2013г. . . |

2014г.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 40867.13 | 31634.26 | 17109.03 | 165670.81 | 15446.76 | 49645.3 | 25161.89 | 21373.30 | 366908.48 |
| 2 | Начислено | 343 151.40 | 262 114.92 | 154 839.24 | 1010843.1 | 101 754.80 | 335153.33 | 149398.54 | 167 353.84 | 2524609.17 |
| 3 | Оплачено | 341043.11 | 260702.45 | 152179.71 | 983778.12 | 102881.17 | 322500.33 | 151714.6 | 161066.24 | 2475865.73 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 42975.42 | 33046.73 | 19768.56 | 192735.79 | 14320.39 | 62298.3 | 22845.83 | 27660.90 | 415651.92 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2014г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена светильников 4шт Ремонт пола 4 подъезд, смена светильников в тамбурах , смена вентиля кв.85 Смена трубопроводов ХВС кв.63,66 Смена светильников 1,2,6 под.3 шт. Заделка проема в 6 под. Прочистка дворовой канализации Ремонт отмостки, ремонт площадок входных в подъезд Ремонт системы водоотведения кв.39 ремонт водостока 6 п., бетонирование входных площадок 3,4 подъезды, смена автоматических выключателей 6под. кв.68,67,69,70,71,72,730,74,75 Обшивка двери входа в подвал Смена вентиля кыв.5 Смена вентиля кв.74, ремонт отопления кв.58, заделка деформационного шва Смена вентиля кв.33,смена светильников 4шт. смена автоматического выключателя Смена автоматического выключателя кв.81, смена светильников | 4324 7375 11503 5252 12584 26401 26349 347 6745 6226 3076 | январь февраль март апрель май июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь |
|  | Итого: | 110182 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014 г. | 104 301,88 |
| 2 | Начислено за 2014год | 262 114.92 |
| 3 | Оплачено за 2014 год | 260 702.45 |
| 4 | Выполнено работ в 2014 г. | 110182 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.01.2014 г. | 254822,33 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нет |  |  |  |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Осмотр инженерных сетей Обследования Плановые осмотры | Ежеквартально Заявления Весна, осень | Смена автоматических выключателей 6подъезд,заделка деформационного шва, смена светильников, бетонирование входных площадок, частичный ремонт отмостки |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ТСРВ -024 ИПУ | Вычислитель расходомер 84 86 | Отопление ГВС ХВС ХВС ГВС |  | акт ввода 2013г. . . |

2015г.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 42975.42 | 33046.73 | 19768.56 | 192735.79 | 14320.39 | 62298.3 | 22845.83 | 27660.90 | 415651.92 |
| 2 | Начислено | 355 156.20 | 271 120.36 | 154 840.33 | 1036185.1 | 118 727.18 | 383 562.87 | 171 818.58 | 173 229.89 | 2664640.51 |
| 3 | Оплачено | 344570.94 | 263277.34 | 151376.14 | 1018523.28 | 114106.13 | 374517.31 | 165234.70 | 171099.81 | 2602705.65 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 53560.68 | 40889.75 | 23232.75 | 210397.61 | 18941.44 | 71343.86 | 29429.71 | 29790.98 | 477586.78 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отопления в подвале под 1 подъездом, смена участка трубопровода ХВС (2м) | 2674 | январь |
| 2 | Смена ОДПУ электроэнергии, прочистка дворовой канализации, смена дверных доводчиков 1, 4 под. заделка выбоин в полах 4 подъезд | 47358 | февраль |
| 3 | Ремонт трубопроводов ХВС в подвале 1 подъезда, смена светильников 3шт.,установка подвесных желобов козырьков | 14338 | март |
| 4 | Смена трубопроводов кВ.83,смена вентиля ХВС в подвале, смена светильника | 8163 | апрель |
| 5 | Смена трубопроводов ХВС квю.17,22,22а, смена светильника 6под.3 этаж, ремонт отмостки, ремонт приямка , ремонт козырьков на 5 этажах кВ.14,59 | 33641 | май |
| 6 | Ремонт отмостки, ремонт приямка 1 подъезда ,смена вентиля кв.20 | 63007 | июнь |
| 7 | Смена вентиля кВ.44, смена радиатора кв.6, ремонт отопления в подвале , смена автоматических выключателей кв.20,кВ.21 | 15183 | июль |
| 8 | Смена трубопровода водоотведения кв.22а, установка крана для водозабора воды для анализа, смена организованного водозабора водостока 4,5 подъезд ,установка оконного переплета над дверями 1 подъезда | 67459 | август |
| 9 | Смена светильника 3подъезд-тамбур, 5 подъезд-1этаж, смена доводчика 4 под. | 3533 | сентябрь |
| 10. | Прочистка дворовой канализации, смена вентиля , смена светильников-3подъезд – тамбур, 6подъезд- 1этаж, смена водосточной трубы | 24154 | октябрь |
| 11 12 | Смена светильника 1под.,1 этаж Смена отдельных участков трубопроводов водоотведения, смена автоматического выключателя кв.82,смена светильников 6 штук по заявлению | 1286 14181 | ноябрь декабрь |
|  | Итого: | 294977 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2015 г. | 254 822,33 |
| 2 | Начислено за 2015год | 271 120.36 |
| 3 | Оплачено за 2015 год | 263 277.34 |
| 4 | Выполнено работ в 2015 г. | 294 977 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2015 г. | 223 122,67 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Смена ОДПУ на двухтарифный | электроэнергия | 33288 | Достоверные данные по начислению электроэнергии |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Осмотр инженерных сетей Обследования Плановые осмотры | Ежеквартально Заявления Весна, осень | Смена трубопроводов ХВС кВ.17,20,22а,83, смена светильников по заявкам жителей, смена ОДПУ электроэнергии, частичная смена трубопроводов водоотведения под 1 подъездом, смена радиатора кв.6 (без стоимости радиатора), ремонт отмостки с ремонтом приямков, ремонт козырьков кв.14,59 на 5 этажах, частичная смена организованного водостока, установка переплета над входными дверями 1 подъезда, смена водосточной трубы |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 2 | ТСРВ -024 ОДПУ ИПУ | Вычислитель расходомер 84 86 | Отопление ГВС ХВС электроэнергия ХВС ГВС |  | акт ввода 2013г. акт ввода 2015 . . |

2016г.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

|  | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 18941,44 | 118 780,31 | 117248,25 | 20473,50 |
| Водоотведение | 29429,71 | 178 020,78 | 176668,58 | 30781,91 |
| Отопление | 210397,61 | 1209151,66 | 1142776,88 | 276772,39 |
| ГВС | 71343,86 | 371 411,30 | 376156,97 | 66598,19 |
| Сбор,вывоз,утилиз.ТБО | 29790,98 | 182 361,23 | 174998,19 | 37154,02 |
| Услуга по управлению | 23232,75 | 164 992,56 | 159040,80 | 29184,51 |
| Содержание жилья | 53560,68 | 334 547,44 | 337798,18 | 50309,94 |
| Текущий ремонт | 40889,75 | 291 128,16 | 281218,10 | 50799,81 |
| Всего | 477586,78 | 2850393,44 | 2765905,95 | 562074,27 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2016г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена вентиля ГВС кв.46 | 419 | январь |
| 2 | Ремонт этажных щитков со сменой автоматических выключателей, смена светильника4 подъезд,1 этаж | 83824 | февраль |
| 3 | Смена шарового крана кВ.37,смена светильника 2 подъезд , тамбур | 2925 | март |
| 4 | Смена доводчика 4 подъезд, смена светильников 2 подъездов , 1 этаж | 3637 | июнь |
| 5 | асфальтирование входной площадки 2 подъезд, смена светильника 3 подъезд 3 этаж; установка таблички с названием улицы и номерами подъездов и квартир | 9783 | июль |
| 6 | Ремонт кладки веншахт ; асфальтирование входных площадок 4,6 подъезды ; смена вентиля ГВС кв.50 | 12972 | август |
| 7 8 | Прочистка дворовой канализации , ремонт кровли кв.13(1 лист шифера); поверка ОДПУ ТСВР -024М № 1207633 | 6393 4130 | сентябрь сентябрь |
| 9 | Кирпичная кладка вентиляционной трубы кв.43 и ниже расположенных с устройством обделки и ремонтом кровли | 32056 | ноябрь |
| 10 | Смена деревянных оконных переплетов на стеклопакеты | 265341,27 | ноябрь |
| 11 | Смена входных дверных блоков смена светильников 4под.2 этаж, 2 под.3 этаж | 63885 | ноябрь |
| 12 | Утепление дверей 3,4 подъезды, утепление оконных переплетов над входными дверями4,5 подъезд, ремонт электрощитка кв.13 | 6683 | декабрь |
|  | Итого: | 492048,27 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2016 г. | 223 122,67 |
| 2 | Начислено за 2016год | 291 128,16 |
| 3 | Оплачено за 2016 год | 281 218,10 |
| 4 | Выполнено работ в 2016 г. | 492 048,27 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2016 г. | 12 292,50 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена деревянных оконных переплетов на стеклопакеты | 24шт | 265341,27 | снижения теплопотерь здания |
| 2 | смена входных дверных блоков на сейф-двери | 2 | 60000 | снижения теплопотерь здания |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Осмотр инженерных сетей Обследования Плановые осмотры | Ежеквартально Заявления Весна, осень | ремонт этажных щитков со сменой автоматических выключателей, прочистка дворовой канализации смена оконных переплетов на стеклопакеты, смена светильников по заявке, утепление оконных переплетов над дверями4,5 подъезд,ы ремонт вентиляционной шахты кв. .43,асфальтирование входных площадок, смена листа шифера кв.13 |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | ТСРВ -024 ОДПУ ИПУ | Вычислитель расходомер 1 86 89 | Отопление ГВС ХВС электроэнергия ХВС ГВС |  | поверка ОДПУ ТСРВ -024М №1207633. . |