Приложение № 2

к договору управления

многоквартирным домом

Сроки устранения неисправностей на общем имуществе МКД

1. Кровля

1.1. Протечки в отдельных местах кровли                                                                                               1 сутки

1.2.  Повреждение системы организованного водоотвода (водосточных труб,

воронок, колен, отметов и пр., устройство их крепления)                                                                    5 суток

1.3. Внутренний водосток                                                                                                                          1 сутки

2. Стены

2.1.    Утрата   связи   отдельных   кирпичей   с   кладкой   наружных   стен,    1 сутки (с немедленным ограждением угрожающая безопасности людей                                                                                         опасной зоны)

2.2. Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжениях их с печами                                      1 сутки

3. Оконные и дверные заполнения

3.1.  Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек,

балконных дверных проемов:

- в зимнее время                                                                                                                                        1 сутки

- в летнее время                                                                                                                                         3 суток

3.2. Дверные заполнения (входные двери в подъездах)                                                                       1 сутки

4. Внутренняя и наружная отделка

4.1.  Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее        5 суток (с немедленным принятием

ее обрушению                                                                                                                 мер безопасности)

4.2.  Нарушение связи наружной облицовки, установленной на фасадах со           немедленно (с принятием мер

стенами                                                                                                                             безопасности)

4.3. То же на окольной части                                                                                         5 суток

5. Печи

5.1. Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, могущие             1 сутки (с немедленным

вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной             прекращением эксплуатации)

безопасности здания

6. Санитарно-техническое оборудование                        .

6.1. Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с         1 сутки с немедленным

фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего             прекращением эксплуатации)

водоснабжения, центрального отопления, газооборудование)

6.2. Фекальных и дренажных насосов                                                                           1 сутки

7. Электрооборудование

7.1. Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение     при наличии переключателей кабелей

системы питания жилых домов или силового электрооборудования               на вводе в дом- в течении времени,

необходимого для прибытия

персонала, но не более 2 часов

7.2. Неисправности во вводно-распределительном устройстве, связанные с

заменой:

- предохранителей, автоматических выключателей                                                    3 часа

- рубильников                                                                                                                  8 часов

7.3. Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий                         3 часа

7.4.  Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание                                Немедленно

в элементах внутридомовой электрической сети и. т.п.)

7.5.   Неисправности в системе освещения общедомовых помещений  (с

заменой  ламп  накаливания,   люминесцентных  ламп,   выключателей  и

конструктивных элементов светильников)                                                                  7 суток

7.6. Восстановление электроснабжения жилого дома по временной схеме

в случае выхода из строя основного и резервного кабеля                                         8 часов

7.7. Восстановление электроснабжения жилого здания после пожара                 8 часов

8. Приборы учета потребления электрической энергии, расположенные

в местах общего пользования

8.1. Неисправности приборов учета                                                                             5 суток

Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов.