Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

_ Муниципальное Унитарное Предприятие«Жилищно-коммунальное управление»

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации)

по управлению многоквартирным домом

623300 Свердловская область, город Красноуфимск, улица 8 Марта, дом 77.

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2014г. по 31.12.2016г.

Место нахождения управляющей организации:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 6

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор _________________________________________________Злобин Сергей Олегович ___

(подпись, Ф.И.О, М.П.)

Дата: «____» ____________ 20___ года.

Телефон: 2-23-54

Факс:2-37-04

Адрес электронной почты:mau-gku@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

(в случае наличия таковой): www.krasnoufimsk-gku.ru

.

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома. г. Красноуфимск, ул.8 Марта, д.77.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет.

4. Год постройки 1984.

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет.

6. Степень фактического износа ________нет_________________________________.

7.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу _______нет____________________________________________.

8. Количество этажей _______5__________________________________________.

9. Наличие подвала ________да_____________________________________ кв. м.

10. Наличие цокольного этажа ________нет___________________________ (да, нет).

11. Количество квартир _____________67_________________________________ шт.

12.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего

имущества _______________________ 2________________________ шт.

13. Строительный объем _____11 549_______________________________________ куб. м.

14. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) 2326,6 м2 –по тех.паспорту

2335,50м2_-оплачивается  жителями МКД( произведено изменение S - в кв.8,20,21 на 8,9м2);

б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой,

встроенное нежилое помещение) ___109,2_______ ___________________________ кв. м;

в)   помещений   общего  пользования  (подвал,  технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.)  - кв. м.

15. Площадь лестниц, включая коридоры _________473,1_____ кв. м.

16.   Уборочная  площадь  лестниц,  (лестничные  марши,  лестничные

площадки,  коридоры,  ) ________________-______________ кв. м.

17.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _____________-___________ кв. м.

18.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества

многоквартирного дома ____________3124_________________________________ кв. м.

19. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _66/52/0106010/121.

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Железобетонные блоки | удовлетворительное | нет |
| 2 | Наружные стены | Кирпичные | удовлетворительное | Нет |
|  | Внутренние стены |  |  |  |
| 3 | Крыльцо, лестница | Бетонированные | удовлетворительное | Нет |
| 4 | Балконы |  |  |  |
| 5 | Перекрытия | Железобетонные плиты | удовлетворительное | Нет |
| 6 | Крыша, кровля | Шиферная по обрешетке | удовлетворительное | Нет |
| 7 | Полы | Дощатые по лагом окрашены | удовлетворительное | Нет |
| 8 | Проемы в местах Общ.польз: оконные Дверные наружные внутренние | Двойные - створные , окрашенные Сейф двери Филенчатые | удовлетворительное хорошее удовлетворительное | Нет Нет |
| 9 | Отделка внутренняя | Штукатурка стен, потолка | удовлетворительное | Нет |
|  | Отделка наружная | - |  |  |
| 10 | Холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное | Нет |
|  | Горячее водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное | Нет |
|  | Отопление | Централизованное | удовлетворительное | Нет |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное | Нет |
|  | Газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное | Нет |
|  | Электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное | нет |
| 1 | Мусоропровод | Нет |  |  |
| 17 | Лифт | Нет |  |  |
| 18 | Вентиляция | Естественная | удовлетворительное | нет |
| 19 | Иные элементы (при наличии) | Нет |  |  |

2014 г.

. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 30396.06 | 24621.06 | 11205.21 | 168837.57 | 14965.30 | 25686.14 | 21631.89 | 11430.93 | 308774.16 |
| 2 | Начислено | 209306.53 | 163 291.32 | 94 934.66 | 800561.08 | 72 815.26 | 193247.68 | 97211.56 | 89670.62 | 1721038.71 |
| 3 | Оплачено | 191899.25 | 149137.02 | 85455.35 | 769112.27 | 66174.87 | 172306.49 | 87991.16 | 82739.75 | 1604816.16 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 47803.34 | 38775.36 | 20684.52 | 200286.38 | 21605.69 | 46627.33 | 30852.29 | 18361.8 | 424996.71 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме :

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт инженерных сетей | 1144,0 955,0 763,0 6648,0 10313,0 | Замена участка канализации в кв.3 Замена радиатора в кв.11 Смена радиатора в кв.36 Замена участка канализационных труб в подвальном помещении (ава) Замена участка канализационной трубы в подвальном помещении под кв.11 |
| 2 | Строительные работы | 20759,0 | Ремонт дверей на 5 этаже в левом крыле, замена входной двери в тамбуре, установка решетки под лест.марш., |
| 3 | Электрическая часть | 24295,0 | Замена 2х тариф. счетчика |
| 4 | Крыша | 24420,0 12804,0 | Ремонт козырька над входом в подъезд Устройство козырька над плитой кв.65 |
|  | итого | 102101,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014 | 2 248,7 |
| 2 | Начислено за 2014 год | 163 291,32 |
| 3 | Оплачено за 2014 год | 149 137,02 |
| 4 | Выполнено работ в 2014году | 102 101,0 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2014 | 49 284,72 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома: .

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | Установка 2х тарифного эл.счетчика | 24295,0 | Экономия электроэнергии |

Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр крыши, электроснабжение, инженерные сети | Май- 2014г | Смена кровли над входом в подъезд. Установка МОП 2-х тарифного эл.счетчика. Смена уклона участка канализационной трубы в подвале под кв.11 |

6. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальные приборы учета | Зарегистрировано в 46-ой квартире Зарегистрировано В 49–и квартирах | ХВС ГВС |  | 2015 году планируется установка ОДПУ на ГВС, ХВС и отопления |

Установлены ИПУ в квартирах:

ХВС-№1,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,39,40,42,43,44,46,48,51,54,55,57,58,59,60,61,67.

ГВС № -1,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,40,42,43,44,46,47,48,50,51,54,55,57,58,59,60,61,63,65,67

2015 г.

. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Целевой взнос | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 47803.34 | 38775.36 | 20684.52 | 200286.38 | 21605.69 | 46627.33 | 30852.29 | 18361.8 | 0 | 424996.71 |
| 2 | Начислено | 202689.3 | 156749.64 | 89480.22 | 778912.47 | 76833.42 | 247123.74 | 110820.99 | 104 360.68 | 197226.8 | 1964197.26 |
| 3 | Оплачено | 187932.05 | 144829.85 | 82327.3 | 745628.34 | 63867.88 | 211522.33 | 90798.25 | 94741.99 | 179371.32 | 1801019.31 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 62560.59 | 50695.15 | 27837.44 | 233570.51 | 34571.23 | 82228.74 | 50875.03 | 27980.49 | 17855.48 | 588174.66 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме :

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт инженерных сетей | 10705,0 3024,0 300158,96 | Ревизия системы отопления со сменой вентилей d-20-9шт,d-15-18шт Замена канализационного трубопровода в подвальном помещении -3,5пм. Установка ОДПУ на отопление и ГВС |
| 2 | Строительные работы | 3215,0 29707,0 | Ограждение узла учета в подвальном помещении Ремонт отмостки-3,0м3 |
| 3 | Электрическая часть | 28745,0 9440,0 | Освещение в подвале к узлу учета, замена участка канализа. трубы до подвала со снятием унитаза в кв 69(ава) Ревизия межэтажных эл.щитов с заменой автоматов в кв.40,45,46,47,23,61,62,67,17,12,18. |
| 4 | Крыша | 43637,0 | Устройство козырьков 4,0м2-(МОП) Кв.55,56-8,0м2 |
| 5 | Прочие | 1708,0 | Установка кодового замка |
|  | итого | 430339,96 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2015 | 49 284,72 |
| 2 | Начислено за 2015 год | 156 749.64 |
| 3 | Оплачено за 2015 год | 144 829.85 |
| 4 | Целевой взнос за 2015г. | 179 371.32 |
| 5 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 1 950 |
| 6 | Выполнено работ в 2015году | 430 339,96 |
| 7 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2015 | - 54 904,07 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома: .

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | Ревизия межэтажных эл.щитов с заменой автоматов в кв.40,45,46,47,23,61,62,67,17,12,18. | 9440,0 | Безаварийная работа электроснабжения. |

Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: системы электроснабжения. строительных конструкций | Май- 2015г | Ревизия межэтажных эл.щитов с заменой автоматов в кв.40,45,46,47,23,61,62,67,17,12,18. Устройство козырьков в МОП и в кв.55,56. Ремонт отмостки. Электроосвещение в подвале к ОДПУ. Требуется косметический ремонт |

6. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОДПУ: | Вычислитель ТСРВ-024М Расходомеры ЭРСВ-440ЛВdu-50(п) ЭРСВ-440ЛВdu-50(о) ТПС(п) ТПС(о) ЭРСВ-440ЛВdu-32(п) ЭРСВ-440ЛВdu-25(о) ТПС(п) ТПС(о) | Отопление Электронные датчики t ГВС Электронные датчики t |  |  |
| 2 | Индивидуальные приборы учета | Зарегистрировано в 64-х квартирах Зарегистрировано В 63–х квартирах | ХВС ГВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах:

ХВС-№1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,64,65,67.

ГВС № -1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67

2016г.

. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание жилья | 62560,59 | 197844,92 | 203766,62 | 56638,89 |
| Текущий ремонт | 50695,15 | 168314,4 | 167135,2 | 51874,35 |
| Услуга управления | 27837,44 | 95345,64 | 94643,35 | 28539,73 |
| Отопление | 233570,51 | 750466,54 | 797193,01 | 186844,04 |
| Холодное водоснабжение | 34571,23 | 81493,21 | 90471,95 | 25592,49 |
| Горячее водоснабжение | 82228,74 | 234338,37 | 261995,19 | 54571,92 |
| Водоотведение | 50875,03 | 113469,58 | 128564,47 | 35780,14 |
| Сбор, вывоз и утилизация ТБО | 27980,49 | 102464,15 | 106310,67 | 24133,97 |
| Целевой взнос | 17855,48 | 0 | 11160,07 | 6695,41 |
| Всего | 588174,66 | 1743736,81 | 1861240,53 | 470670,94 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме :

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | 3091,0 5255,0 2766,0 | Замена основного вентиля в кв.54(ава),ремонт канализационного стояка в кв.40(ава). Замена радиатора кв.42, замена п/сушителя кв.3, Замена участка канализации кв.11(ава), замена п/сушителя кв.59 |
| 2 | Строительные конструкции | 21923,0 3913,0 114488,0 | Замена дверного полотна на 4 этаже, облицовка ограждения балкона профлистом 2 этаж. Ремонт слуховых окон-2шт Замена входной двери 2 этаж на лево, замена входной двери в подъезд, косметический ремонт в подъезде. |
|  | итого | 151436,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2016 | - 54 904,07 |
| 2 | Начислено за 2016 год | 168 314,4 |
| 3 | Оплачено за 2016 год | 167 135,2 |
| 4 | Целевой взнос за 2016г. | 11 160,07 |
| 5 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 591 |
| 6 | Выполнено работ в 2016году | 151 436,0 |
| 7 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2016 | -27 453,80 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома: .

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет |  |  |  |

Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: строительных конструкций | Май- 2016г | требуется замена входных дверей, произвести косметический ремонт в МОП, установка адресных табличек |

6. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОДПУ: | Вычислитель ТСРВ-024М Расходомеры ЭРСВ-440ЛВdu-50(п) ЭРСВ-440ЛВdu-50(о) ТПС(п) ТПС(о) ЭРСВ-440ЛВdu-32(п) ЭРСВ-440ЛВdu-25(о) ТПС(п) ТПС(о) | Отопление Электронные датчики t ГВС Электронные датчики t |  |  |
| 2 | Индивидуальные приборы учета | Зарегистрировано в 65-и квартирах Зарегистрировано В 65–и квартирах | ХВС ГВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах:

ХВС-№1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34, 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67.

ГВС № -1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67