Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

_ Муниципальное Унитарное Предприятие«Жилищно-коммунальное управление»

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации)

по управлению многоквартирным домом

623300 Свердловская область, город Красноуфимск, улица 8-Марта,  51.

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2014г. по 31.12.2016г.

Место нахождения управляющей организации:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 6

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор _________________________________________________Злобин Сергей Олегович ___

(подпись, Ф.И.О, М.П.)

Дата: «____» ____________ 20___ года.

Телефон: 2-23-54

Факс:2-37-04

Адрес электронной почты:mau-gku@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

(в случае наличия таковой): www.krasnoufimsk-gku.ru

.

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома. г. Красноуфимск, ул.8 Марта,51

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет.

4. Год постройки 1986, 1984.

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет.

6. Степень фактического износа ________нет_________________________________.

7.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу _______нет____________________________________________.

8. Количество этажей _______5__________________________________________.

9. Наличие подвала ________да____________________________________ кв. м.

10. Наличие цокольного этажа ________нет___________________________ (да, нет).

11. Количество квартир _____________124________________________________ шт.

12.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего

имущества _______________________ 3________________________ шт.

13. Строительный объем _____27 931_______________________________________ куб. м.

14. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир):

6156,8 кв.м. по тех.паспорту

6165,7- кв.м._оплачиваемая_жителями МКД_(проведено  изменение S- в квартирах на 8,9 кв.м)

б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой,

встроенное нежилое помещение) ___430,4кв.м

в   помещений   общего  пользования  (подвал,  технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) -  да кв. м.

15. Площадь лестниц, включая коридоры _______632,4_______ кв. м.

16.   Уборочная  площадь  лестниц,  (лестничные  марши,  лестничные

площадки,  коридоры,  ) ________________-______________ кв. м.

17.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _____________-___________ кв. м.

18.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества

многоквартирного дома ____________3307__________________________________ кв. м.

19. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _66/52/0106005/44

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Железобетонные блоки | Удовлетворительное | Нет |
| 2 | Наружные стены | Кирпичные | Удовлетворительное | Нет |
|  | Внутренние стены | кирпичные | Удовлетворительное |  |
| 3 | Крыльцо, лестница | железобетонные | Удовлетворительное | Нет |
| 4 | Балконы | Ж\Б плиты | Удовлетворительное | Нет |
| 5 | Перекрытия | Железобетонные плиты | Удовлетворительное | Нет |
| 6 | Крыша, кровля | Совмещенная с рулонным покрытием | Удовлетворительное | Нет |
| 7 | Полы | Доски на лагах, в санузлах метлахская плита | Удовлетворительное | Нет |
| 8 | Проемы в местах Общ.польз: оконные Дверные наружные внутренние | Двойные - створные переплеты окрашены Металлические Филенчатые с окраской | Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное | Нет Нет Нет |
| 9 | Отделка внутренняя | Штукатурка, оклейка обоями | Удовлетворительное | Нет |
|  | Отделка наружная | - | Удовлетворительное |  |
| 10 | Холодное водоснабжение | централизованное | Удовлетворительное | Нет |
|  | Горячее водоснабжение | централизованное | Удовлетворительное | Нет |
|  | Отопление | централизованное | Удовлетворительное | Нет |
|  | Водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное | Нет |
|  | Газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное | Нет |
|  | Электроснабжение | централизованное | Удовлетворительное | Нет |
| 1 | Мусоропровод | Нет |  |  |
| 17 | Лифт | Нет |  |  |
| 18 | Вентиляция | Естественная | Удовлетворительное | Нет |
| 19 | Иные элементы (при наличии) | Нет |  |  |

2014г

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Целевой взнос | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 125126.22 | 101235.21 | 42354.99 | 526542.54 | 68028.83 | 119377.26 | 90864.18 | 40418.79 | 18618.05 | 1132566.07 |
| 2 | Начислено | 521045.02 | 403266.10 | 235412.15 | 1645240.03 | 159582.53 | 220930.55 | 201538.9 | 216729.8 | 0 | 3603745.08 |
| 3 | Оплачено | 502414.01 | 388731.65 | 220976.91 | 1580259.09 | 166199.67 | 243139.45 | 209919.93 | 209040.98 | 9926.09 | 3530607.78 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 143757.23 | 115769.66 | 56790.23 | 591523.48 | 61411.69 | 97168.36 | 82483.15 | 48107.61 | 8691.96 | 1205703.37 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2014г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | 4 798,0 2 434,0 40 333,0 2 224,0 3 749,0 11 392,00 73 158,0 | Замена участка канализации в кв.63, замена участка канализации в верхнем подвале Смена канализационного стояка Смена стояка ХВС и ГВС (кухня) сбербанк кв.114,117,120,123 Смена п/сушителя и участка стояка кв.20 Замена участка канализации в кв.103,106 Замена стояка канализациив кв.63.смена стояка ГВС в кв.96,99,49(ава) Замена стояка ГВС подача и обратка в кв.67,70,73,76,79,замена радиатора без стоимости кв.16, замена стояка ХВС и ГВС(подача и обратка ) кв.114,117,120,123 |
| 2 | Крыша | 39 397,0 3 826,0 | Ремонт кровли над кв.110 Ремонт кровли над кв.78(ава) |
| 3 | Внешнее благоустройство | 20 494,00 | Ограждения газонов, 53пм |
|  | итого | 201 805,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014 | -749 276.74 |
| 2 | Начислено за 2014 год | 403 266.10 |
| 3 | Оплачено за 2014 год | 388 731.65 |
| 4 | Выполнено работ в 2014 году | 201 805,0 |
|  | Целевой взнос на 01.01.2014г | 9 926,09 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2014 | -552 424.0 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нет | - | - | - |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: инженерные сети. Крыша плоская. | Май-2014г | Смена стояков ГВС.ХВС в кв.114,117,120,123. Смена стояка канализационного в кв.63,13 Ремонт кровли над кв.110 |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ Взлет ИПУ | Вычислитель: ТСРВ-024М Расходомеры: ЭРСВ -440Л (п) ЭРСВ -440Л (о) КТС- Б Расходомеры: ЭРСВ -440Л/32 (п) ЭРСВ -440Л/20(о) КТС- Б Расходомер: ЭРСВ -540Л/32 Зарегистрировано: в 117-и квартирах В 114-и квартирах ОСМ УМИ ГО Красноуфимск ИП Ботова Т.Г ИП Белоусова О.М ОАО Сбербанк России. | отопление отопление ГВС ХВС ГВС ХВС ХВС ХВС,ГВС ХВС,ГВС ХВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах: ХВС № - 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,15,16,17,18,19,20,21, 23,24, 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,113,114,115,117,118,119,120,121,122

ГВС №-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,16,17,19,18,20,21,23,24,26,27,28,29,30,32,33,34, 35,36,38,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99,100,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,113,114,115,117,118,119,120,121,122

2015г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Целевой взнос | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 143757.23 | 115769.66 | 56790.23 | 591523.48 | 61411.69 | 97168.36 | 82483.15 | 48107.61 | 8691.96 | 1205703.37 |
| 2 | Начислено | 545744.16 | 424574.64 | 241212.12 | 1688370.4 | 172162.74 | 305729.7 | 235331.67 | 229 646.16 | 0 | 3842771.59 |
| 3 | Оплачено | 543662.58 | 422963.34 | 238138.46 | 1753542.38 | 168825.02 | 274505.05 | 226044.14 | 229378.23 | 1705.49 | 3858764.69 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 145838.81 | 117380.96 | 59863.89 | 526351.5 | 64749.41 | 128393.01 | 91770.68 | 48375.54 | 6986.47 | 1189710.27 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | 1703,0 4681,0 11557,0 10311,0 682,0 3362,0 | Замена канализационного стояка в кв.14 (ава) Замена канализационного трубопровода в подвале под 9подъ.(ава) замена радиатора в кв.35. Замена участка канализационного стояка кв.11(ава),замена канализации в подвале под 7 подъездом(ава) Смена п/сушителя ,замена участка стояка ГВС кв.25,22 (ава),смена радиатора в кв.83,ремонт ворового канализационного колодца 7 подъезда Крепление радиатора в кв.22 Замена радиатора в кв.3 без стоимости, замена стояка ГВС в кв.43,45,49(ава) |
| 2 | Крыша | 41337,0 5086,0 | Ремонт кровли над кв.108,109 Перекладка вентиляционных каналов |
| 3 | Окна,двери | 56000,0 | Смена окон в МОП 7,8 подъездах |
| 3 | Внешнее благоустройство | 6097,0 | Ограждения газонов |
|  | итого | 140816,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2015 | -552 424.0 |
| 2 | Начислено за 2015 год | 424 574.64 |
| 3 | Оплачено за 2015 год | 422 963.34 |
| 4 | Целевой взнос на 01.01.2015г | 1 705.49 |
| 5 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 1 950 |
| 6 | Выполнено работ в 2015 году | 140 816,0 |
| 7 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2015 | - 266 621,17 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нет | - | - | - |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: инженерных сетей, плоской крыши, вентиляционных труб. | Май-2015г | Замена общего канализационного трубопровода, ремонт кровли над кв. 108,109, перекладка вентиляционных каналов. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ Взлет ИПУ | Вычислитель: ТСРВ-024М Расходомеры: ЭРСВ -440Л (п) ЭРСВ -440Л (о) КТС- Б Расходомеры: ЭРСВ -440Л/32 (п) ЭРСВ -440Л/20(о) КТС- Б Расходомер: ЭРСВ -540Л/32 Зарегистрировано: в 114-и квартирах В 117-и квартирах ОСМ УМИ ГО Красноуфимск ИП Ботова Т.Г ИП Белоусова О.М ОАО Сбербанк России. | отопление отопление ГВС ХВС ГВС ХВС ХВС ХВС, ГВС ХВС, ГВС ХВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах: ХВС № - 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,117,118,119,120,121,122

ГВС №-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,16,17,19,18,20,21,23,24,26,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34, 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99,100,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,117,118,119,120,121,122

2016г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств

| Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 64749.41 | 181859.78 | 165495.16 | 81114.03 |
| Водоотведение | 91770.68 | 235477.06 | 218407.61 | 108840.13 |
| ГВС | 128393.01 | 315119.62 | 263883.9 | 179628.73 |
| Отопление | 526351.5 | 1759784.9 | 1632471.9 | 653664.5 |
| Сбор, вывоз и утилизация ТБО | 48375.54 | 229001.36 | 217243.93 | 60132.97 |
| Услуга управления | 59863.89 | 257107.09 | 242472.03 | 74498.95 |
| Содержание жилья | 145838.81 | 533782.81 | 522777.32 | 156844.3 |
| Текущий ремонт | 117380.96 | 456111.69 | 432132.37 | 141360.28 |
| Целевой взнос | 6986.47 | 0 | 282.57 | 6703.9 |
| Всего | 1189710.27 | 3968244.31 | 3695166.79 | 1462787.79 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2016г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | 123659,0 8144,0 60470,0 3416,0 7734,0 15006,0 | Замена трассы ГВС по магазином «Спорттовары», «Дверная лавка» и в подвальном помещении. Замена канализационного стояка кв.62,65. Замена участка стояка канализации кв.50, замена стояка отопления в кв.1(ава), ревизия системы отопления, замена участка общего канализационного трубопровода в подвале(ава), установка крышки на люк канализационного колодца. Замена участка стояка канализации от кв.97 до подвала(ава). Частичная замена общего канализационного трубопровода в подвальном помещении под 32 квартирой.(ава). Замена подводки к радиатору кв.117,123(ава),замена стояка ХВС кв.113,116,119, ГВС кв.113,116, |
| 2 | Строительные конструкции | 98000,76 15660,0 115859,0 | Замена оконных блоков в МОП на ПВХ . Установка подоконников в подъезды 12 шт. Ремонт рулонной кровли 6 подъезда, ремонт лоджии кв.15(ава) |
| 3 | Электроснабжение | 3511,0 | Замена светильников в 1и2 подъездах на 1 этажах(ава) |
| 4 | Другая работа | 3407,0 | Установка табличек с номерными знаками и названием улицы |
|  | итого | 454866,76 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2016 | - 266 621,17 |
| 2 | Начислено за 2016 год | 456 111.69 |
| 3 | Оплачено за 2016 год | 432 132,37 |
| 4 | Целевой взнос на 01.01.2016г | 282.57 |
| 5 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 591 |
| 6 | Выполнено работ в 2016 году | 454 866,76 |
| 7 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2016 | -288 481,99 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительные работы | Смена оконных блоков на ПВХ в МОП | 98000,76 | Снижения потерь тепла |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: инженерных сетей, плоской крыши, вентиляционных труб. | Май-2016г | требуется ремонт кровли над 6 подъездом, замена окон на ПВХ В МОП, замена канализационных труб в подвале. требуется ремонт оголовок на крыше установка адресных табличек |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ Взлет ИПУ | Вычислитель: ТСРВ-024М Расходомеры: ЭРСВ -440Л (п) ЭРСВ -440Л (о) КТС- Б Расходомеры: ЭРСВ -440Л/32 (п) ЭРСВ -440Л/20(о) КТС- Б Расходомер: ЭРСВ -540Л/32 Зарегистрировано: в 112-и квартирах В 112-и квартирах ОСМ УМИ ГО Красноуфимск ИП Ботова Т.Г ИП Белоусова О.М ОАО Сбербанк России. | отопление отопление ГВС ХВС ГВС ХВС ХВС ХВС, ГВС ХВС, ГВС ХВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах: ХВС № - 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21, 23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,94,95,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,117,118,119,120,121,122

ГВС №-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,16,17,19,18,20,21,23,24,26,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34, 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,99,100,102,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,117,118,119,120,121,122