Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

_ Муниципальное Унитарное Предприятие«Жилищно-коммунальное управление»

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации)

по управлению многоквартирным домом

623300 Свердловская область, город Красноуфимск, улица Б Луговая 25

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2013г. по 31.12.2016г.

Место нахождения управляющей организации:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 6

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор _________________________________________________Злобин Сергей Олегович ___

(подпись, Ф.И.О, М.П.)

Дата: « ____» ____________ 2017 года.

Телефон: 2-23-54

Факс:2-37-04

Адрес электронной почты:mau-gku@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

(в случае наличия таковой): www.krasnoufimsk-gku.ru

.

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома. г. Красноуфимск, ул. Б Луговая 25.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет.

4. Год постройки 1978г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  отсутствует.

6. Степень фактического износа ________нет_________________________________.

7.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу _______нет____________________________________________.

8. Количество этажей _______4__________________________________________.

9. Наличие подвала ________422,9_____________________________________ кв. м.

10. Наличие цокольного этажа ________нет___________________________ (да, нет).

11. Количество квартир _____________32_________________________________ шт.

12.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего

имущества _____________________1______________________________________ шт.

13. Строительный объем _____6379_______________________________________ куб. м.

14. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) _____1504,2___________________ кв. м;

б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой,

встроенное нежилое помещение) _____________43,2_________________________ кв. м;

в)   помещений   общего  пользования  (подвал,  технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) данные в тех паспорте отсутствуют_ кв. м.

15. Площадь лестниц, включая коридоры _____120,4___________ кв. м.

16.   Уборочная  площадь  лестниц,  (лестничные  марши,  лестничные

площадки,  коридоры,  ) ________________-______________ кв. м.

17.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _____________-___________ кв. м.

18.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества

многоквартирного дома ____________661_________________________________ кв. м.

19. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___66:52:0103002:76

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Железобетонные блоки | удовлетворительное |  |
| 2 | Наружные стены | Кирпич | удовлетворительное |  |
| 3 | Внутренние стены | Кирпич | удовлетворительное |  |
| 4 | Крыльцо, лестница | ж/б | удовлетворительное |  |
| 5 | Балконы | Плиты ж/б | удовлетворительное |  |
| 6 | Перекрытия | Железобетонные плиты | удовлетворительное |  |
| 7 | Крыша, кровля | Стропила – дерево, кровля – шифер | удовлетворительное |  |
| 8 | Полы | Дощатые | удовлетворительное |  |
| 9 | Проемы в местах Общ.польз: оконные Дверные наружные внутренние | Двойные, створные, остекленные Стальные деревянные | удовлетворительное |  |
| 10 | Отделка внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |  |
| 11 | Отделка наружная | Штукатурка | удовлетворительное |  |
| 12 | Холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |  |
| 13 | Горячее водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |  |
| 14 | Отопление | централизованное | удовлетворительное |  |
| 15 | Водоотведение | централизованное | удовлетворительное |  |
| 16 | Газоснабжение | централизованное | удовлетворительное |  |
| 17 | Электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |  |
| 18 | Мусоропровод | нет |  |  |
| 19 | Лифт | нет |  |  |
| 20 | Вентиляция | естественная | удовлетворительное |  |
| 21 | Иные элементы (при наличии) | нет |  |  |

2013 г.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период 2013г.

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 16708.91 | 16538.54 | 6697.5 | 106569.62 | 8505.66 | 7924.89 | 9176.35 | 172121.47 |
| 2 | Начислено | 120406.96 | 91 588.68 | 46607.76 | 511 216.82 | 39459.88 | 37527.97 | 48372.79 | 895 180.86 |
| 3 | Оплачено | 126295.83 | 99866.92 | 49098.51 | 549072.30 | 46623.99 | 43788.18 | 53304.71 | 968050.44 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 10820.04 | 8260.30 | 4206.75 | 68714.14 | 1341.55 | 1664.68 | 4244.43 | 99251.89 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2013г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, руб. | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Ремонт инженерных сетей Строительная часть | 11382 991 | смена вентиля кв.16,24 прочистка дворовой канализации, смена сборки ремонт дверного полотна |
|  | Итого: | 12373 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2012 | 25 434 |
| 2 | Начислено за 2013 год | 91 588.68 |
| 3 | Оплачено за 2013 год | 99 866.92 |
| 4 | Выполнено работ в 2013 году | 12 373 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2013г. | 112 927,92 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет |  |  |  |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Осмотр инженерных сетей Обследования Плановые осмотры | Ежеквартально Заявления Весна, осень | Смена вентилей , прочистка дворовой канализации осмотр маяка на наружной стене |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИПУ | 17 | ХВС |  |  |

2014г.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период.

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 10820.04 | 8260.30 | 4206.75 | 68714.14 | 1341.55 | 1664.68 | 4244.43 | 99251.89 |
| 2 | Начислено | 124597.92 | 95 881.80 | 56 635.68 | 530 559.71 | 44 350.27 | 40 598.37 | 53543.58 | 946 167.33 |
| 3 | Оплачено | 123557.10 | 95019.27 | 55450.32 | 519265.72 | 40951.07 | 37976.21 | 52925.55 | 925145.24 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 11860.86 | 9122.83 | 5392.11 | 80008.13 | 4740.75 | 4286.84 | 4862.46 | 120273.98 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2014г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, руб. | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Смена трубопроводов водоотведения 1под.2 под. кв. 26,30 прочистка системы водоотведения Смена вентилей отопления в подвале Ремонт отопления кв.10 Установка песочницы Смена шарового крана кв.21 | 7850+13120+6159+3198 29690 626 263 329 |  |
|  | Итого: | 61235 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014г. | 112 927,92 |
| 2 | Начислено за 2014 год | 95 881.80 |
| 3 | Оплачено за 2014 год | 95 019.27 |
| 4 | Выполнено работ в 2014 году | 61 235 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2014г. | 146 712,19 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет |  |  |  |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Осмотр инженерных сетей Обследования Плановые осмотры | Ежеквартально Заявления Весна, осень | Частичная смена трубопроводов водоотведения 1,2 подвал, Смена вентилей в подвале на стояках отопления |

. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ИПУ ОДПУ | 17 | ХВС ХВС отопление |  | Планируется 2015г . |

2015г.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период. 2015г.

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Целевой взнос | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 11860.86 | 9122.83 | 5392.11 | 80008.13 | 4740.75 | 4286.84 | 4862.46 | 0 | 120273.98 |
| 2 | Начислено | 128868.96 | 99175.44 | 56635.68 | 523602.4 | 59373.48 | 54957.29 | 62 869.63 | 150006.24 | 1135489.12 |
| 3 | Оплачено | 122483.71 | 94300.16 | 55907.67 | 506879.43 | 53483.95 | 49200.39 | 56999.69 | 144222.64 | 1083477.64 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 18246.11 | 13998.11 | 6120.12 | 96731.1 | 10630.28 | 10043.74 | 10732.40 | 5783.6 | 172285.46 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, руб. | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Прочистка дворовой канализационной сети Устройство ограждения ОДПУ Прочистка дворовой сети, смена вентиля в подвале Смена вентиля ХВС в кв24, кВ.8 Смена воздушных кранов кв.29 Смена трубопроводов канализации кВ.12,16 Смена ОДПУ электроэнергии Установка ОДПУ отопления Прочистка дворовой канализационной сети | 5445 5043 7882 823 7844 28940 195556,68 4280+2740 | январь апрель июнь август сентябрь октябрь октябрь ноябрь, декабрь |
|  | Итого: | 258553,68 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2015г. | 146 712,19 |
| 2 | Начислено за 2015 год | 99 175.44 |
| 3 | Оплачено за 2015 год | 94 300.16 |
| 4 | Выполнено работ в 2015г. | 258 443,68 |
| 5 | Целевой взнос | 144 222.64 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2015г. | 126 791,31 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Установка ОДПУ Установка ОДПУ | Отопление электроэнергии | 195556,68 28940 | Достоверные данные учета тепловой энергии Достоверные данные по учету электроэнергии |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Осмотр инженерных сетей Обследования Плановые осмотры | Ежеквартально Заявления Весна, осень | Установка ОДПУ отопления, установка ОДПУ электроэнергии. смена трубопроводов водоотведения кв.12-16, прочистка дворовой канализационной сети |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | ИПУ ОДПУ ОДПУ | 18 ТСРВ -0,24М Зав. номер 1400976 | ХВС отопление электроэнергия ХВС |  | акт ввода 25.09.2015г. акт ввода |

2016г.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период. 2016г.

| Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | 10043.74 | 53882.89 | 53371.87 | 10554.76 |
| ХВС | 10630.28 | 70945.77 | 67522.7 | 14053.35 |
| Отопление | 96731.1 | 500155.15 | 478416.7 | 118469.55 |
| Сбор,вывоз,утилиз.ТБО | 10732.4 | 57834.69 | 58009.05 | 10558.04 |
| Услуга по управлению | 6120.12 | 60349.44 | 57284.71 | 9184.85 |
| Содержание жилья | 18246.11 | 125586.2 | 126982.41 | 16849.9 |
| Текущий ремонт | 13998.11 | 106449.36 | 104086.84 | 16360.63 |
| Целевой взнос | 5783.6 | 0 | 3815.26 | 1968.34 |
| Всего | 172285.46 | 975203.5 | 949489.54 | 197999.42 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2016г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, руб. | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 6 | Смена шарового крана со сгоном Ремонт кирпичной кладки дымовентиляционных труб 1 подъезд Перекладка дымовентиляционных труб 2 подъезд Смена дверного полотна входа в подвал смена трубопроводов ХВС кв.12 смена трубопроводов водоотведения кв.3,7 смена шарового крана кв.3 Прочистка дворовой канализации Установка качели Установка адресной таблички и № подъездов | 714 56565 56845 14988 6090 2346,25 841 | май июнь июль сентябрь октябрь октябрь декабрь |
|  | Итого: | 138389,25 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 31.12.2015г. | 126 791,31 |
| 2 | Начислено за 2016год | 106 449.36 |  |
| 3 | Оплачено за 2016 год | 104 086.84 |
| 4 | Выполнено работ в 2016г. | 138 389,25 |
| 5 | Целевой взнос | 3 815.26 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2016г. | 96 304,16 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нет |  |  |  |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Осмотр инженерных сетей Обследования Плановые осмотры | Ежеквартально Заявления Весна, осень | смена шарового крана со сгоном. смена трубопроводов ХВС кв12, смена шарового крана кв.3,смена трубопроводов водоотведения кв.3,кв.7 смена дверного полотна 1под. вход в подвал перекладка дымовентиляционных труб 1,2 подъезды, установка адресной и подъездной таблички |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | ИПУ ОДПУ ОДПУ | 20 ТСРВ -0,24М Зав. номер 1400976 | ХВС отопление электроэнергия ХВС |  | акт ввода 25.09.2015г. акт ввода |