Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

_ Муниципальное Унитарное Предприятие«Жилищно-коммунальное управление»

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации)

по управлению многоквартирным домом

623300 Свердловская область, город Красноуфимск, улица Бульварная,35, 35а

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2014г. по 31.12.2016г.

Место нахождения управляющей организации:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 6

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор _________________________________________________Злобин Сергей Олегович ___

(подпись, Ф.И.О, М.П.)

Дата: «____» ____________ 20___ года.

Телефон: 2-23-54

Факс:2-37-04

Адрес электронной почты:mau-gku@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

(в случае наличия таковой): www.krasnoufimsk-gku.ru

.

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома. г. Красноуфимск, ул.Бульварная,35; 35а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет.

4. Год постройки 1985г.,1992г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  15%.

6. Степень фактического износа _______нет_______

7.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу _______нет____________________________________________.

8. Количество этажей _______пять ______________________________________.

9. Наличие подвала _____нет_____________________________ кв. м.

10. Наличие цокольного этажа ______________нет____________________ (да, нет).

11. Количество квартир ____________93_______________________ шт.

12.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего

имущества _______________________ нет______________________ шт.

13. Строительный объем _____________179595_______________________ куб. м.

14. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир):

4 198,5 кв.м.- по тех.паспорту,

4199,0 кв.м. – оплачивается жителями МКД.(проведено изменение S- в квартирах на 0,5 кв.м)

б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой,

встроенное нежилое помещение) ___ ____________нет_______________ кв. м;

в)   помещений   общего  пользования  (подвал,  технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) 467кв. м.

15. Площадь лестниц, включая коридоры ______467 кв. м.

16.   Уборочная  площадь  лестниц,  (лестничные  марши,  лестничные

площадки,  коридоры,  ) ________________-______________ кв. м.

17.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _____________-___________ кв. м.

18.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества

многоквартирного дома ___________1996_________________________ кв. м.

19. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _ 66: 52:0106007:69

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Железобетонные блоки | удовлетворительное | 15% |
| 2 | Наружные стены | Кирпичные 0,65. | удовлетворительное | 15% |
|  | Внутренние стены | Кирпичные | удовлетворительное | - |
| 3 | Крыльцо, лестница | Бетонированные | удовлетворительное | 20% |
| 4 | Балконы, лоджии | Ж/б плиты | удовлетворительное | - |
| 5 | Перекрытия | Железобетонные плиты | удовлетворительное | 10% |
| 6 | Крыша, кровля | Шиферная по деревянной обрешетке | удовлетворительное | 10% |
| 7 | Полы | Дощатые по лагом с окраской | удовлетворительное | 25% |
| 8 | Проемы в местах Общ.польз: оконные Дверные наружные внутренние | По 2 створных переплета в проемах Металлические Филенчатые | удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное | 15% 15% |
| 9 | Отделка внутренняя | Штукатурка стен. потолка | удовлетворительное | 10% |
|  | Отделка наружная(цоколь) | Нет |  |  |
| 10 | Холодное водоснабжение | Централизованное | хорошее |  |
|  | Горячее водоснабжение | Газовые водонагреватели, централизованное | удовлетворительное удовлетворительное |  |
|  | Отопление | Централизованное | удовлетворительное | 25% |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |  |
|  | Газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |  |
|  | Электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |  |
| 1 | Мусоропровод | Нет |  |  |
| 17 | Лифт | Нет |  |  |
| 18 | Вентиляция | Естественная | удовлетворительное | - |
| 19 | Иные элементы (при наличии) | Нет |  |  |

2014г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 79892.58 | 66147.81 | 29128.79 | 396606.75 | 44230.05 | 26922.60 | 46323.17 | 30241.37 | 719493.12 |
| 2 | Начислено | 345 658.28 | 264 030.47 | 153 684.73 | 1275146.44 | 166 059.45 | 129085.81 | 177250.04 | 178 564.12 | 2689479.34 |
| 3 | Оплачено | 335519.20 | 257 800.21 | 145513.14 | 1272152.97 | 155967.57 | 127089.66 | 166222.72 | 170109.23 | 2630374.70 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 90031.66 | 72378.07 | 37300.38 | 399600.22 | 54321.93 | 28918.75 | 57350.49 | 38696.26 | 778597.76 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2014г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | 9063 | .освещение к узлу учета |
| 2 | Инженерные сети | 5111 34943 5265,0 345 250,30 2116,0 | Замена стояка ХВС в кв.84,87 Ревизия системы отопления в подвале, замена участка канализ.стояка кв.31(ава) Смена п/сушителя в кв.79, смена радиатора в кв.2 Установка ОДПУ. Замена п/сушителя в кв.84 |
| 3 | Строительные работы | 67798 | Ремонт организованного водостока в кв.74,58 |
|  | итого | 469 546,3 |  |

2.2 . Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014 | -3 329,44 |
| 2 | Начислено за 2014 год | 264 030,47 |
| 3 | Оплачено за 2014 год | 257 800,21 |
| 4 | Выполнено работ в 2014 году | 469 546,3 |
| 5 | Целевой взнос | 275 196,54 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2014 | 60 121,01 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома.

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | Установка ОДПУ на отопления, ХВС, ГВС. | 345 250,30 | Экономия ресурсов . |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: инженерные сети, крыша | Май-2014г | Установка ОДПУ. Смена стояков ХВС в кв.84,87 ремонт организованного водостока |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ Взлёт ИПУ | Вычислитель: ТСРВ -024М Расходомеры: ЭРСВ440лв/65(п) ЭРСВ440лв/65(о) ЭРСВ440лв/32(п) ЭРСВ440лв/25(о) ЭРСВ-540лв/40 ТСП- термопар Зарегистрировано в 72-и квартирах в 42-и квартирах | Отопление Отопление ГВС ХВС Замеры t°C ХВС ГВС |  |  |

Установлены индивидуальные приборы учета:

ХВС – 46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,1,2,3,4,5,6,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28б,29,30,31,33,34,35,36,39,40,41,43,44,45.

ГВС-46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90.

2015г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Целевой взнос | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 90031.66 | 72378.07 | 37300.38 | 399600.22 | 54321.93 | 28918.75 | 57350.49 | 38696.26 | 14853.82 | 793451.58 |
| 2 | Начислено | 356923.04 | 272468.49 | 153686.28 | 1035237 | 162842.02 | 154 669.02 | 187124.37 | 185041.34 | 0 | 2507991.56 |
| 3 | Оплачено | 362373.11 | 278794.3 | 153969.96 | 1109163.99 | 179984.39 | 142521.39 | 197764.78 | 182886.84 | 7052.57 | 2614511.33 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 84581.59 | 66052.26 | 37016.7 | 325673.23 | 37179.56 | 41066.38 | 46710.08 | 40850.76 | 7801.25 | 686931.81 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | 15327,0 3009,0 5644,0 4668,0 162777,0 9166,0 | Замена канализационного трубопровода в подвальном помещении 11,0п.м. Замена канализационного стояка кв.13(ава) Ремонт дворовой канализации (выпуск) у 5 подъезда. Замена канализации с кв.3 до подвала(ава). Замена трассы ХВС в подвальном помещении. Замена стояков ХВС в кв.77,80,83,86,89 |
| 2 | Строительные работы | 26478,0 25273,0 | Устройство козырьков на 5 этаже над балконами кв.59,74. Замена кровли над входом в подвал, установка двух металлических дверей в подвал |
| 3 | Внешнее благоустройство | 19359,0 22792,0 6243,0 3564,0 | Отсыпка стоянки под автомобили. Асфальтирование стоянки под автотранспорт. Устройство поручней у 1-4 подъездов. Установка скамейки у 3 подъезда. |
| 4 | Электрическая часть | 26933,0 | Замена ОДПУ электроэнергии на двухтарифный |
| 5 | Прочие работы | 2531,0 | Замена кодового замка у 3 подъезда |
|  | Итого | 333764,0 |  |

2.2 . Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2015 | 60 121,01 |
| 2 | Начислено за 2015 год | 272 468.49 |
| 3 | Оплачено за 2015 год | 278 794.3 |
| 4 | Целевой взнос за 2015год | 7 052.57 |
| 5 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 1 950 |
| 6 | Выполнено работ в 2015 году | 333 764,0 |
| 7 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2015 | 14 153,88 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома.

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая часть | Замена ОДПУ электроэнергии на двухтарифный | 26933,0 | Достоверный учёт электроэнергии |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: Устройство козырьков. Инженерных сетей. Внешнего благоустройство | Май-2015г | Устройство козырька над кв5 9,74 Замена общего канализационного трубопровода в подвальном помещении. Ремонт дворового канализационного выпуска у 5 под. Замена трассы ХВС в подвальном помещении Отсыпка стоянки под автомобили. Асфальтирование стоянки под автотранспорт. Требуется косметический ремонт |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ Взлёт ИПУ | Вычислитель: ТСРВ -024М Расходомеры: ЭРСВ440лв/65(п) ЭРСВ440лв/65(о) ЭРСВ440лв/32(п) ЭРСВ440лв/25(о) ЭРСВ-540лв/40 ТСП- термопар Зарегистрировано в 73-х квартирах в 41-ой квартире | Отопление Отопление ГВС ХВС Замеры t°C ХВС ГВС |  |  |

Установлены индивидуальные приборы учета:

ХВС – 46,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,1,2,3,4,5,6,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28б,29,30,31,33,34,35,36,39,40,41,43,44,45.

ГВС-46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90.

2016г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 37179.56 | 170011.66 | 172489.28 | 34701.94 |
| Водоотведение | 46710.08 | 185556.29 | 191061.38 | 41204.99 |
| ГВС | 41066.38 | 145536.57 | 164169.53 | 22433.42 |
| Отопление | 325673.23 | 1234111.64 | 1186703.54 | 373081.33 |
| Сбор,вывоз,утилиз.ТБО | 40850.76 | 171695.28 | 167011.74 | 45534.3 |
| Услуга по управлению | 37016.7 | 163763.88 | 156000.04 | 44780.54 |
| Содержание жилья | 84581.59 | 343910.28 | 342641.95 | 85849.92 |
| Текущий ремонт | 66052.26 | 289801.56 | 279371.12 | 76482.7 |
| Целевой взнос | 7801.25 | 0 | 2622.65 | 5178.6 |
| Всего | 686931.81 | 2704387.16 | 2662071.23 | 729247.74 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2016г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | 2128,0 14465,0 14391,90 5238,0 57897,0 23539,0 | Замена п/сушителя в кв.81. Замена стояка ХВС кв.78,81,84,87,90. Ремонт инженерных сетей в кв.№10 Замена канализационного стояка кв.28 Ремонт участка трубы отопления и ревизия системы отопления в подвале. Замена общего канализационного трубопровода в подвальном помещении. |
| 2 | Строительные работы | 1571,0 14397,0 84322,0 | Утепление входных металлических дверей в подвал. Ремонт слуховых окон-6шт Ремонт кровли над кв.13 |
| 3 | Электрическая часть | 68714,0 | Замена электрических автоматов в межэтажных щитах |
| 4 | Детская площадка | 4119,0 | Установка песочницы с крышкой. |
| 5 | Прочие работы | 2425,0 7603,0 | Установка табличек с номерными знаками и названием улицы. Спиливание тополя возле дома(выше 5 этажного дома) |
|  | Итого | 300809,90 |  |

2.2 . Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2016 | 14 153,88 |
| 2 | Начислено за 2016 год | 289 801,56 |
| 3 | Оплачено за 2016 год | 279 371,12 |
| 4 | Целевой взнос за 2016 год | 2 622,65 |
| 5 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 591 |
| 6 | Выполнено работ в 2016 году | 300 809,9 |
| 7 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2016 | -4 071,25 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома.

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | Замена электрических автоматов в межэтажных щитах | 68714,0 | Безаварийная работа электроснабжения. |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: Устройство козырьков. Инженерных сетей. | Май-2016г | требуется ремонт шиферной кровли над кв.13, замена конька, ремонт отмостки, цоколя, косметический ремонт, установка адресных табличек. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ Взлёт ИПУ | Вычислитель: ТСРВ -024М Расходомеры: ЭРСВ440лв/65(п) ЭРСВ440лв/65(о) ЭРСВ440лв/32(п) ЭРСВ440лв/25(о) ЭРСВ-540лв/40 ТСП- термопар Зарегистрировано в 76-х квартирах в 42-ой квартире | Отопление Отопление ГВС ХВС Замеры t°C ХВС ГВС |  |  |

Установлены индивидуальные приборы учета:

ХВС – 1,2,3,4,5,6,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28б,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90

ГВС-46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90.