Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

_ Муниципальное Унитарное Предприятие«Жилищно-коммунальное управление»

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации)

по управлению многоквартирным домом

623300 Свердловская область, город Красноуфимск, улица Куйбышева, дом 81.

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2013г. по 31.12.2016г.

Место нахождения управляющей организации:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 6

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор _________________________________________________Злобин Сергей Олегович ___

(подпись, Ф.И.О, М.П.)

Дата: «____» ____________ 2016___ года.

Телефон: 2-23-54

Факс:2-37-04

Адрес электронной почты:

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

(в случае наличия таковой):

Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве юридического лица / индивидуального предпринимателя.

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома. г. Красноуфимск, ул.Куйбышева, д. 81.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ___нет__.

4. Год постройки __1974______.

5. Степень износа по данным государственного технического учета _нет_______________.

6. Степень фактического износа ________нет_________________________________.

9.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу __нет_________________________________________________.

10. Количество этажей __пять_______________________________________________.

11. Наличие подвала ___да__________________________________________ кв. м.

12. Наличие цокольного этажа __нет_________________________________ (да, нет).

13. Количество квартир _____68_________________________________________ шт.

14.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего

имущества ________нет___________________________________________________ шт.

15. Строительный объем ___13 711_________________________________________ куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) __3129.5________________________ кв. м;

б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой,

встроенное нежилое помещение) ___170.2________ ___________________________ кв. м;

в)   помещений   общего  пользования  (подвал,  технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) данные в тех паспорте отсутствуют_690.5 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры _273_______________ кв. м.

18.   Уборочная  площадь  лестниц,  (лестничные  марши,  лестничные

площадки,  коридоры,  ) ________________-______________ кв. м.

19.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _____________-___________ кв. м.

20.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества

многоквартирного дома ____________ __________________________________ кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _66/52/0106006/40_________________.

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Железобетонные блоки | Удовлетворительное |
| 2 | Наружные стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 3 | Внутренние стены | Кирпич | Удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия | Железобетонные плиты | Удовлетворительное |
| 5 | Крыша, кровля | Стропила – дерево, кровля – шифер | Удовлетворительное |
| 6 | Полы | Дощатые | Удовлетворительное |
| 7 | Проемы в местах Общ.польз: оконные Дверные наружные внутренние | Двойные, створные, остекленные Стальные деревянные | Удовлетворительное |
| 8 | Отделка внутренняя | Штукатурка | Удовлетворительное |
| 9 | Отделка наружная | Штукатурка цоколя | Удовлетворительное |
| 10 | Холодное водоснабжение | централизованное | Удовлетворительное |
| 11 | Горячее водоснабжение | централизованное | Удовлетворительное |
| 12 | Отопление | централизованное | Удовлетворительное |
| 13 | Водоотведение | центральное | Удовлетворительное |
| 14 | Газоснабжение | централизованное | Удовлетворительное |
| 15 | Электроснабжение | централизованное | Удовлетворительное |
| 16 | Мусоропровод | нет |  |
| 17 | Лифт | нет |  |
| 18 | Вентиляция | Вытяжные колодцы |  |
| 19 | Иные элементы (при наличии) | нет |  |

2013 год.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 31034.86 | 31301.48 | 12572.1 | 195742.47 | 32348.58 | 22743.91 | 30241.63 | 15488.8 | 371473.83 |
| 2 | Начислено | 254774.29 | 196349.55 | 98794.47 | 986230.86 | 219236.36 | 63955.09 | 90424.63 | 116129.61 | 2025894.86 |
| 3 | Оплачено | 242463.53 | 195232.34 | 94728.85 | 1009695.39 | 213884.42 | 79514.68 | 107427.59 | 116168.87 | 2059115.67 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 43345.62 | 32418.69 | 16637.72 | 172277.94 | 37700.52 | 7184.32 | 13238.67 | 15449.54 | 338253.02 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2013г.:

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт инженерных сетей | 5 445 | Ограждение узла учета |
| 2 | Прочие | 2 349 308 297 711 | Ремонт колодца Установка ОДПУ Покраска дверных полотен |
|  | итого | 316 802 |  |

2.1. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2013 | 100 901 |
| 2 | Начислено за 2013 год | 196 349.55 |
| 3 | Оплачено за 2013год | 195 232.34 |
| 4 | Выполнено работ в 2013 году | 316 802 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2013 | -20 668.66 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | Установка ОДПУ |  |  |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр основных конструкций дома | май |  |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Теплосчётчик «Взлёт»ТСРВ-024 Индивидуальные приборы учета | Механические (установлены в 53 квартирах) | отопление- ХВС ХВС | - | Сдача -октябрь 2013г Сдача –октябрь 2013г. |

2014 год.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 43345.62 | 32418.69 | 16637.72 | 172277.94 | 37700.52 | 7184.32 | 13238.67 | 15449.54 | 338253.02 |
| 2 | Начислено | 267583.6 | 207203.5 | 119723.12 | 894800.85 | 152456.75 | 79592.7 | 100946.67 | 135137.42 | 1957444.61 |
| 3 | Оплачено | 259492.71 | 199866.78 | 113713 | 855837.87 | 181967.24 | 77442.87 | 100864.69 | 128629.24 | 1917814.42 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 51436.51 | 39755.41 | 22647.82 | 211240.92 | 8190.03 | 9334.15 | 13320.65 | 21957.72 | 377883.21 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2014г.:

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт инженерных сетей | 67 972 | Смена кранов отопления в подвале |
|  | итого | 67 972 |  |

2.1. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014 | -20 668.66 |
| 2 | Начислено за 2014 год | 207 203.50 |
| 3 | Оплачено за 2014 год | 199 866.78 |
| 4 | Выполнено работ в 2014 году | 67 972 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2014 | 111 226.12 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | - | - | - |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр основных конструкций дома | май | Смена крапов отопления в подвале |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Теплосчётчик «Взлёт»ТСРВ-024 Индивидуальные приборы учета | Механические (установлены в 54 квартирах) | отопление- ХВС ХВС | - | Сдача -октябрь 2013г Сдача –октябрь 2013г. |

2015 год.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 51436.51 | 39755.41 | 22647.82 | 211240.92 | 8190.03 | 9334.15 | 13320.65 | 21957.72 | 377883.21 |
| 2 | Начислено | 277008.84 | 214612.2 | 120771.12 | 878497.7 | 171546.2 | 87266.04 | 127799.98 | 143480.85 | 2020982.93 |
| 3 | Оплачено | 269174.57 | 209198.88 | 117870.87 | 869946.03 | 136841.89 | 77647.2 | 109185.03 | 136339.04 | 1926203.51 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 59270.78 | 45168.73 | 25548.07 | 219792.59 | 42894.34 | 18952.99 | 31935.6 | 29099.53 | 472662.63 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.:

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Ремонт инженерных сетей Строительная часть Электроснабжение | 498 315 585 11 790 8 798 13 142 2 360 3 186 | Ремонт трубопровода отопления в кв.44 Частичный ремонт 3-го подъезда после пожара ; Ремонт 1,2,3,4 подъезда со сменой деревянных межтамбурных дверей на пластиковые ;ремонт входных площадок 1,2,3,4под.; Смена радиатора отопления в 4под.(аварийно) Устройство козырька над входом в общество слепых Частичный ремонт проводки в 3 подъезда после пожара Частичная смена светильников на энергосберегающие в 1,2,3,4под. Ремонт вычислителя на ОДПУ Установка модуль коммуникации на ОДПУ |
|  | итого | 355 359 |  |

2.1. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2015 | 111 226.12 |
| 2 | Начислено за 2015 год | 214 612.2 |
| 3 | Оплачено за 2015 год | 209 198.88 |
| 4 | Доход от аренды ОИ | 1950 |
| 5 | Выполнено работ в 2015 году | 355 359 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2015 | -32 984 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | Частичная смена светильников на энергосберегающие в 1,2,3,4под. | 13 142 | Экономия ресурса |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр основных конструкций дома | Май-июнь | Ремонт 1,2,3,4 подъезда со сменой деревянных межтамбурных дверей на пластиковые ;ремонт входных площадок 1,2,3,4под.; |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Теплосчётчик «Взлёт»ТСРВ-024 Индивидуальные приборы учета | Механические (установлены в 55 квартирах) | отопление- ХВС ХВС | - |  |

2016 год.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за отчетный период

| Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 18952.99 | 95730.87 | 100068.45 | 14615.41 |
| Водоотведение | 31935.6 | 124483.92 | 132951.22 | 23468.3 |
| Отопление | 219792.59 | 1013688.3 | 955953.7 | 277527.19 |
| ГВС | 42894.34 | 139102.97 | 168794 | 13203.31 |
| Сбор,вывоз,утилиз.ТБО | 29099.53 | 145 408.39 | 139734.02 | 34773.90 |
| Услуга по управлению | 25548.07 | 128690.52 | 122175.56 | 32063.03 |
| Содержание жилья | 59270.78 | 270524.56 | 265786.28 | 64009.06 |
| Текущий ремонт | 45168.73 | 230450.76 | 218349.75 | 57269.74 |
| Всего | 472662.63 | 2148080.29 | 2103812.98 | 516929.94 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2016г.:

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Ремонт инженерных сетей Строительная часть Прочее | 1 536 53 182 53 108 9 794 1 721 46 651 16 432 1 676 | Смена радиатора отопления в кв.25,66; Смена труб водоотведения в подвале под.1,2,3,4под.; Смена трубы водоотведения из дворового колодца в подвал 1,2 под.; Поверка ОДПУ; Смена кодового замка на подъездной двери 2 под.; Смена организованной водосточной системы над 1,2 под.; Установка карусели и песочницы на детской площадке(разделено на 3 дома); Установка адресных табличек с номерами квартир; |
|  | итого | 184 100 |  |

2.1. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2016 | -32 984 |
| 2 | Начислено за 2016 год | 230 450.76 |  |
| 3 | Оплачено за 2016 год | 218 349. 75 |
| 4 | Доход от аренды ОИ | 591 |
| 5 | Выполнено работ в 2016 году | 184 100 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2016 | 1 856,75 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | Смена радиатора отопления в кв.25,66; Смена труб водоотведения в подвале под.1,2,3,4под.; Смена трубы водоотведения из дворового колодца в подвал 1,2 под.; | 1 536 53 182 53 108 | Улучшение теплоснабжения квартиры; Безаварийная работа инженерных сетей; Безаварийная работа инженерных сетей; |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Весенний осмотр основных конструкций дома Осмотр игрового оборудования на детской площадке | Май-июнь Май | Смена организованной водосточной системы над 1,2 под.; Произвели ремонт и окраску элементов; Дополнительно установили карусель и песочницу. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Теплосчётчик «Взлёт»ТСРВ-024 Индивидуальные приборы учета | Механические (установлены в 58 квартирах: кв№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,47,49,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 в обществе инвалидов "Надежда" во «Всероссийском общество слепых» и у Жариновой Л.Ю.) Механические установлены в 61 квартире Кв№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,49,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 и в 3 юр.лиц) | отопление- ХВС ХВС ГВС | - |  |