Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

_ Муниципальное Унитарное Предприятие«Жилищно-коммунальное управление»

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации)

по управлению многоквартирным домом

623300 Свердловская область, город Красноуфимск, улица Мизерова,96

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2014г. по 31.12.2016г.

Место нахождения управляющей организации:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 6

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор _________________________________________________Злобин Сергей Олегович ___

(подпись, Ф.И.О, М.П.)

Дата: «____» ____________ 20___ года.

Телефон: 2-23-54

Факс:2-37-04

Адрес электронной почты:mau-gku@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

(в случае наличия таковой): www.krasnoufimsk-gku.ru

.

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома. г. Красноуфимск, ул.Мизерова,96

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет.

4. Год постройки 1977год

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1996г. 29%

6. Степень фактического износа _______нет________

7.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу _______нет____________________________________________.

8. Количество этажей _______пять _____________________________________.

9. Наличие подвала _____нет_____________________________ кв. м.

10. Наличие цокольного этажа ______________нет____________________ (да, нет).

11. Количество квартир ___________68___________________ шт.

12.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего

имущества _______________________ 3______________________ шт.

13. Строительный объем _____________13 206___________________ куб. м.

14. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир):

3131,0кв.м – по тех. паспорту,

3132,1 кв.м – оплачиваемая жителями МКД(изменение S- в квартирах  на 1,1 кв.м)

б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой,

встроенное нежилое помещение) ___ ____________917,0_______________ кв. м;

в)   помещений   общего  пользования  (подвал,  технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) 363 кв. м.

15. Площадь лестниц, включая коридоры ______363  кв. м.

16.   Уборочная  площадь  лестниц,  (лестничные  марши,  лестничные

площадки,  коридоры,  ) ________________-______________ кв. м.

17.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _____________-___________ кв. м.

18.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества

многоквартирного дома ___________1096___________________ кв. м.

19. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _ 66: 52:0106005:73

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Сборные ж/б блоки | удовлетворительное | 20% |
| 2 | Наружные стены | Кирпичные | удовлетворительное | 30% |
|  | Внутренние стены | Кирпичные | удовлетворительное | 30% |
| 3 | Крыльцо, лестница | Бетонированные | удовлетворительное | 35% |
| 4 | Балконы, лоджии | Ж/б плиты | удовлетворительное |  |
| 5 | Перекрытия: Чердачное Междуэтажное | Ж/б плиты | удовлетворительное | 20% |
| 6 | Крыша, кровля | Шиферная по деревянной обрешетке | удовлетворительное | 25% |
| 7 | Полы | Дощатые по лагом с окраской | удовлетворительное | 25% |
| 8 | Проемы в местах Общ.польз: оконные Дверные наружные внутренние | Двойные створные переплеты в поеме Металлические Деревянные филенчатые | удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное | 25% нет 25% |
| 9 | Отделка внутренняя | Штукатурка стен. потолка | удовлетворительное | 20% |
|  | Отделка наружная(цоколь) | Нет |  |  |
| 10 | Холодное водоснабжение | Централизованное- произведена замена трассы в подвальном помещении на полипропиленовую трубу в 2016г. | хорошее | - |
|  | Горячее водоснабжение | нет |  |  |
|  | Отопление | Централизованное | удовлетворительное | 40% |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное | 40% |
|  | Газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное | 40% |
|  | Электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное | 40% |
| 1 | Мусоропровод | Нет |  |  |
| 17 | Лифт | Нет |  |  |
| 18 | Вентиляция | Естественная | удовлетворительное | 40% |
| 19 | Иные элементы (при наличии) | Нет |  |  |

2014г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 47117.36 | 42739.13 | 20626.67 | 166434.17 | 18130.51 | 16992.84 | 12462.90 | 324503.58 |
| 2 | Начислено | 297070.80 | 238133.16 | 138609.71 | 984217.28 | 132973.99 | 123385.11 | 125329.94 | 2039719.99 |
| 3 | Оплачено | 283452.03 | 227571.91 | 129641.01 | 916828.14 | 127405.13 | 119372.47 | 121533.59 | 1925804.28 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 60736.13 | 53300.38 | 29595.37 | 233823.31 | 23699.37 | 21005.48 | 16259.25 | 438419.29 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2014г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | 8 917,0 | Замена задвижки на трассе ХВС (авар) |
| 2 | Ремонт крыши | 9 391,0 | Замена водосточной трубы у 2 подъезда |
| 3 | Прочие работы | 2 145,0 | Установка почтовых ящиков в кв.1,2 |
|  | Итого | 20 453,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014 | 69 271,97 |
| 2 | Начислено за 2014 год | 238 133.16 |
| 3 | Оплачено за 2014 год | 227 571.91 |
| 4 | Выполнено работ в 2014 году | 20 453,0 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2014 | 276 390,88 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома.

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нет | - | - | - |

4 Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: строительных конструкций. Инженерных сетей.. | Май-2014г. | Смена водосточной трубы. Смена запорной арматуры на ХВС |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ: ИПУ | Вычислитель ТСРВ-026М Расходомеры: ЭРСВ -420Л/65(п) ЭРСВ-420Л/65(о) Расходомер ЭРСВ-520Л/32 Зарегистрировано в 62-и квартирах ИП Валиев Р.Х ИП Петрова И.Ю. ООО «Мебель» | Отопление ХВС ХВС ХВС ХВС ХВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах: ХВС -№ 1,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,26,27,28,29,30,31,32б,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,64,65,66,67,68

2015г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 60736.13 | 53300.38 | 29595.37 | 233823.31 | 23699.37 | 21005.48 | 16259.25 | 438419.29 |
| 2 | Начислено | 366253.77 | 301466.46 | 167602.82 | 1024317.12 | 132651.39 | 123490.38 | 123 578.44 | 2239360.38 |
| 3 | Оплачено | 292627.29 | 233528.34 | 131428.24 | 987381.76 | 139811.31 | 128875.56 | 124223.30 | 2037875.8 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 134362.61 | 121238.5 | 65769.95 | 270758.67 | 16539.45 | 15620.3 | 15614.39 | 639903.87 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | 2422,0 1309,0 6153,0 | Ремонт системы отопления в м-н «Юничел». Замена радиатора без стоимости кв.11(ава). Замена участка стояка отопления в кв.23,26(ава) |
| 2 | Ремонт крыши | 182830,0 36707,0 11994,0 | Смена водосточной трубы у 1 подъезда, смена кровли с заменой настенного желоба с дворовой стороны Ремонт кровли 80м2,со сменой коньковой доски на сталь 18пм Замена водосточной трубы со стороны улицы(ава) |
|  | Итого | 241 415,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2015 | 276 390,88 |
| 2 | Начислено за 2015 год | 301 466.46 |
| 3 | Оплачено за 2015 год | 233 528.34 |
| 4 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 1 950 |
| 5 | Выполнено работ в 2015 году | 241 415,0 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2015 | 270 454,22 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома.

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нет | - | - | - |

4 Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: строительных конструкций. | Май-2015г. | Смена водосточных труб, смена кровли над 1и2 подъездами. Ремонт кровли, со сменой коньковой доски на сталь. Смена кровли с заменой настенного желоба с дворовой стороны |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ: ИПУ | Вычислитель ТСРВ-026М Расходомеры: ЭРСВ -420Л/65(п) ЭРСВ-420Л/65(о) Расходомер ЭРСВ-520Л/32 Зарегистрировано в 62-и квартирах ИП Валиев Р.Х ИП Петрова И.Ю. ООО «Мебель» | Отопление ХВС ХВС ХВС ХВС ХВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах: ХВС -№ 1,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,26,27,28,29,30,31,32б,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,64,65,66,67,68

2016г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 16539.45 | 147122.45 | 144889.66 | 18772.24 |
| Водоотведение | 15620.3 | 133996.94 | 131690.92 | 17926.32 |
| Отопление | 270758.67 | 1192397.16 | 1139939.7 | 323216.13 |
| Сбор,вывоз,утилиз.ТБО | 15614.39 | 123975.54 | 124925.48 | 14664.45 |
| Услуга по управлению | 65769.95 | 157355 | 152469.12 | 70655.83 |
| Содержание жилья | 134362.61 | 316220.51 | 318171.5 | 132411.62 |
| Текущий ремонт | 121238.5 | 279309.93 | 271985.96 | 128562.47 |
| Всего | 639903.87 | 2350377.53 | 2284072.34 | 706209.06 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | 17642,0 4370,0 131091,0 3864,0 | Ремонт подъездного отопления. Ремонт канализационного стояка кв.36 (ава), замена радиатора без стоимости кв.36 (ава). Замена задвижки (на подающем трубопроводе) d-100мм- 1шт, установка кранов «Маевского» кв.29,20-2шт,(ава), замена трассы ХВС на трубу полипропиленовую d-63мм в цокольном этаже (подвал). Замена п/сушителя кв.5 (ава) |
| 2 | Строительные работы | 79283,0 133888,0 3602,0 8062,0 | Косметический ремонт в подъездах № 1,2 Косметический ремонт в 3,4 подъездах, устройство тамбурной перегородки в 1-м подъезде и замена дверного блока на ПВХ, утепление входной двери 2 подъезда. Ремонт слуховых окон-2 шт. Ремонт тамбуров |
| 3 | Электроснабжение | 13593,0 | Замена светильников на светодиодные в тамбурах – 4 шт и на улице у подъездов- 4шт |
| 4 | ОДПУ | 24190,0 | произведена поверка: ТСРВ -026М № 1201852 ЭРСВ № 1219226 ЭРСВ № 1221761 ЭРСВ № 1208086 |
| 5 | Прочие работы | 21711,0 2038,0 | Замена поручней на ограждении крылец и лестничных маршей у подъездов. Установка табличек с номерными знаками и названием улицы |
| 6 | Внешнее благоустройство | 1801,0 | Установка урн на детской площадке. |
|  | Итого | 445135,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2016 | 270 454,22 |
| 2 | Начислено за 2016 год | 279 309,93 |
| 3 | Оплачено за 2016 год | 271 985,96 |
| 4 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 591 |
| 5 | Выполнено работ в 2016 году | 445 135,0 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2016 | 97 896,18 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома.

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | Замена светильников на светодиодные в тамбурах – 4 шт и на улице у подъездов- 4шт. Произведена поверка приборов ОДПУ | 13593,0 24190,0 | Экономия электроэнергии Учет ресурса с целью достоверных расчетов |

4 Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: строительных конструкций. | Май-2016г. | ремонт отмостки, цоколя, кровли, слуховых окон, косметический ремонт, установка адресных табличек и урн, замена светильников на светодиодные в тамбурах и у подъездов. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ: ИПУ | Вычислитель ТСРВ-026М Расходомеры: ЭРСВ -420Л/65(п) ЭРСВ-420Л/65(о) Расходомер ЭРСВ-520Л/32 Зарегистрировано в 62-х квартирах ИП Валиев Р.Х ИП Петрова И.Ю. ООО «Мебель» РачеваЕ.В. (арендатор Ипатов В.Н.) | Отопление ХВС ХВС ХВС ХВС ХВС ХВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах: ХВС -№ 4,5,6,8,9,10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,26,27,28,29,30,31,32б,32а,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,64,65,66,67,68