Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

_ Муниципальное Унитарное Предприятие«Жилищно-коммунальное управление»

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации)

по управлению многоквартирным домом

623300 Свердловская область, город Красноуфимск, улица Озерная,30

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2014г. по 31.12.2016г.

Место нахождения управляющей организации:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 6

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор _________________________________________________Злобин Сергей Олегович ___

(подпись, Ф.И.О, М.П.)

Дата: «____» ____________ 20___ года.

Телефон: 2-23-54

Факс:2-37-04

Адрес электронной почты:mau-gku@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

(в случае наличия таковой): www.krasnoufimsk-gku.ru

.

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома. г. Красноуфимск, ул.Озерная,30

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет.

4. Год постройки 1982

5. Степень износа по данным государственного технического учета 30 %.

6. Степень фактического износа _______нет________

7.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу _______нет____________________________________________.

8. Количество этажей _______пять ______________________________________.

9. Наличие подвала _______626,1________________________________ кв. м.

10. Наличие цокольного этажа ______________нет____________________ (да, нет).

11. Количество квартир ____________60_________________________ шт.

12.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего

имущества _______________________ 1______________________ шт.

13. Строительный объем _____________11 458_________________________ куб. м.

14. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир):

2705,6 кв.м – по тех.паспорту,

2706,6 кв.м – оплачиваемая жителями МКД(изменение S- в кв. № 1,34,51,на 0,9 кв.м)

б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой,

встроенное нежилое помещение) ___13,3_ _ кв. м;

в)   помещений   общего  пользования  (подвал,  технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) нет кв. м.

15. Площадь лестниц, включая коридоры ______343,0  кв. м.

16.   Уборочная  площадь  лестниц,  (лестничные  марши,  лестничные

площадки,  коридоры,  ) ________________-______________ кв. м.

17.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _____________-___________ кв. м.

18.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества

многоквартирного дома ___________1006___________________________ кв. м.

19. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _66:52:0106005:72

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Железобетонные блоки | удовлетворительное | 35% |
| 2 | Наружные стены | Кирпичные тол.2,5 кирп. | удовлетворительное | 30% |
|  | Внутренние стены | Кирпичные | удовлетворительное | - |
| 3 | Крыльцо, лестница | Бетонированные | удовлетворительное | 30% |
| 4 | Балконы | Ж/б плиты | удовлетворительное | - |
| 5 | Перекрытия | Железобетонные плиты | удовлетворительное | 30% |
| 6 | Крыша, кровля | Шиферная по деревянной обрешетки | удовлетворительное | 35% |
| 7 | Полы | Дощатые на лагах , в санузлах метлах. плитка | удовлетворительное | 30% |
| 8 | Проемы в местах Общ.польз: оконные Дверные наружные внутренние | Двойные ,створные, остекленные Стальные Простые и филенчатые | удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное | 20% нет 20% |
| 9 | Отделка внутренняя | Штукатурка стен и потолка | удовлетворительное | 35% |
|  | Отделка наружная | - | - | - |
| 10 | Холодное водоснабжение | Централизованное- произведена замена трассы на полипропиленовую трубу в 2014г | хорошее | - |
|  | Горячее водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное | 30% |
|  | Отопление | Централизованное | удовлетворительное | 30% |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное | 30% |
|  | Газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное | - |
|  | Электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное | 30% |
| 1 | Мусоропровод | Нет | - | - |
| 17 | Лифт | Нет | - | - |
| 18 | Вентиляция | Естественная | удовлетворительное | - |
| 19 | Иные элементы (при наличии) | Нет | - | - |

2014г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 24957.64 | 19413.92 | 9763.25 | 146827.45 | 11008.58 | 36624.20 | 16359.54 | 11591.75 | 276546.33 |
| 2 | Начислено | 220 525.80 | 168 666.44 | 99 550.68 | 932 574.93 | 74 552.54 | 184 401.81 | 97 765.70 | 97 295.31 | 1875333.21 |
| 3 | Оплачено | 218717.21 | 167355.38 | 97040.49 | 914044.96 | 74715.40 | 184432.72 | 98075.92 | 96116.77 | 1850498.85 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 26766.23 | 20724.98 | 12273.44 | 165357.42 | 10845.72 | 36593.29 | 16049.32 | 12770.29 | 301380.69 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2014г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт инженерных сетей | 77286,0 35736,0 2526,0 | Смена трассы ХВС -61,3пм Ревизия системы отопления в подвале d-80-2шт,d-20-2шт, d-32-3шт,смена стояка отопления в кв.46 Замена стояка канализации кв.46 |
| 2 | Внешнее благоустройство | 4820,0 | Устройство ограждения 14пм |
|  | итого | 120368,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014 | -66 364,81 |
| 2 | Начислено за 2014 год | 168 666,44 |
| 3 | Оплачено за 2014 год | 167 355,38 |
| 4 | Выполнено работ в 2014 году | 120 368,0 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2014 | -19 377,43 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | Замена запорной арматуры на отопление | 18315,0 | Безаварийная работа инженерных сетей. |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: инженерных сетей | Май-2014г. | Смена трассы ХВС в подвальном помещении, смена запорной арматуры на отоплении |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИПУ | Зарегистрировано в 47-и квартирах в 49-и квартирах | ХВС ГВС |  | Установка ОДПУ : Отопления ХВС и ГВС |

Установлены ИПУ в квартирах: ХВС №-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22,23,24,25,28,30,31,32,33,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,

ГВС №-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,

2015г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 26766.23 | 20724.98 | 12273.44 | 165357.42 | 10845.72 | 36593.29 | 16049.32 | 12770.29 | 301380.69 |
| 2 | Начислено | 228781.32 | 174879.24 | 99550.68 | 1024246.69 | 86 354.25 | 252181.24 | 120 134.80 | 103 929.60 | 2090057.82 |
| 3 | Оплачено | 225320.86 | 172519.96 | 98500.06 | 994716.21 | 86634.23 | 253501.61 | 120511.18 | 104381.66 | 2056085.77 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 30226.69 | 23084.26 | 13324.06 | 194887.9 | 10565.74 | 35272.92 | 15672.94 | 12318.23 | 335352.74 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение, Горячее водоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт инженерных сетей | 3654,0 1211,0 4423,0 3155,0 | Замена канализационного стояка кв.60 (ава) Замена радиатора в кв.13(ава) Замена п/сушителя в кв.60(ава), замена участка канализационной трубы в кв.29-1,0пм Замена радиатора в кв.31,39 |
| 2 | Внешнее благоустройство | 13766,0 | Устройство лестницы на придомовой территории со спуском для колясок |
| 3 | Прочие работы | 2959,0 | Устройство ограждения |
|  | итого | 29168,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2015 | -19 377,43 |
| 2 | Начислено за 2015 год | 174 879.24 |
| 3 | Оплачено за 2015 год | 172 519.96 |
| 4 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 1 950 |
| 5 | Выполнено работ в 2015 году | 29 168,0 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2015 | 125 924,53 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети |  |  |  |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: инженерных сетей, внешнее благоустройство | Май-2015г. | Замена канализационных стояков в квартирах. Ремонт отмостки со стороны ул. Озерной, кровли, замена окон в МОП, косметический ремонт, установка адресных табличек |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИПУ | Зарегистрировано в 47-и квартирах в 49-и квартирах | ХВС ГВС |  | Установка ОДПУ : Отопления ХВС и ГВС |

Установлены ИПУ в квартирах: ХВС №-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22,23,24,25,28,30,31,32,33,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,

ГВС №-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,

2016г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 10565.74 | 82284.55 | 81664.1 | 11186.19 |
| Водоотведение | 15672.94 | 109237.87 | 109408.24 | 15502.57 |
| Отопление | 194887.9 | 917583.92 | 913583.3 | 198888.52 |
| ГВС | 35272.92 | 263215.44 | 249213.04 | 49275.32 |
| Сбор,вывоз,утилиз.ТБО | 12318.23 | 101563.33 | 96323.6 | 17557.96 |
| Услуга по управлению | 13324.06 | 106078.44 | 100990.83 | 18411.67 |
| Содержание жилья | 30226.69 | 222621.08 | 218517.85 | 34329.92 |
| Текущий ремонт | 23084.26 | 187785.48 | 178972.54 | 31897.2 |
| Целевой взнос | 0 | 230025 | 219367.51 | 10657.49 |
| Всего | 335352.74 | 2220395.11 | 2168041.01 | 387706.84 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение, Горячее водоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2016г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | 19168,0 30159,0 3244,0 1541,0 242263,0 | Замена участка канализационного стояка от кв.11 до подвала d-110мм-8пм, замена канализационного трубопровода в подвальном помещенииd-110мм – 12пм. Ремонт общего канализационного трубопровода в подвальном помещении под 4 и 3 подъездами. Замена радиатора без стоимости кв.17 (ава). Замена крана «Маевского» кв.28, замена кранов на стояке ГВС и отоплении по кв.28(ава) Установка ОДПУ |
| 2 | Строительные конструкции | 4152,0 74418,0 73807,0 | Ремонт слуховых окон Ремонт отмостки со стороны улицы. Замена оконных переплетов в МОП, установка доводчиков на внутренние двери. |
| 3 | Электроснабжение | 1580,0 3944,0 | Замена светодиодного светильника в 4подъезде на 2 этаже (ава). Замена светильника в 1,2 подъездах -2шт(ава) |
| 4 | Прочие работы | 1780,0 | Установка табличек с номерными знаками и названием улицы. |
|  | итого | 456056,44 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2016 | 125 924,53 |
| 2 | Начислено за 2016 год | 187 785,48 |
| 3 | Оплачено за 2016 год | 178 972,54 |
| 4 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 591 |
| 5 | Выполнено работ в 2016 году | 456 056,44 |
| 6 | Целевой взнос за 2016год | 219 367,51 |
| 7 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2016 | 68 799,14 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | Установка ОДПУ . Замена оконных блоков на ПВХ в МОП | 242263,0 | Учет ресурса с целью достоверных расчетов. Снижение потерь тепла |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: инженерных сетей, внешнее благоустройство | Май-2016г. |  |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИПУ | Зарегистрировано в 49-и квартирах в 49-и квартирах | ХВС ГВС |  | Установка ОДПУ : Отопления ХВС и ГВС |

Установлены ИПУ в квартирах: ХВС №-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,18,19,21,22,23,24,25,28,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59.

ГВС №-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,18,19,21,22,23,24,25,28,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59