Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

_ Муниципальное Унитарное Предприятие«Жилищно-коммунальное управление»

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации)

по управлению многоквартирным домом

623300 Свердловская область, город Красноуфимск, улица Рогозинниковых,36

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2014г. по 31.12.2016г.

Место нахождения управляющей организации:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 6

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор _________________________________________________Злобин Сергей Олегович ___

(подпись, Ф.И.О, М.П.)

Дата: «____» _________ 2015___ года.

Телефон: 2-23-54

Факс:2-37-04

Адрес электронной почты:mau-gku@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

(в случае наличия таковой): www.krasnoufimsk-gku.ru

.

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома. г. Красноуфимск, ул.Рогозинниковых,36,36а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет.

4. Год постройки 1977,1992.

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет.

6. Степень фактического износа ________нет_________________________________.

7.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу _______нет____________________________________________.

8. Количество этажей _______5__________________________________________.

9. Наличие подвала ________945,6____________________________________ кв. м.

10. Наличие цокольного этажа __________________________________ (да, нет).

11. Количество квартир _____________113_________________________________ шт.

12.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего

имущества _______________________ 1_________________________ шт.

13. Строительный объем _____22 219_____________________________________ куб. м.

14. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) 5737,1 кв.м. – по тех. паспорту,

5744,3 кв.м. – оплачиваемая жителями МКД(изменение S- в квартирах на 7,2 м2)

б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой,

встроенное нежилое помещение) ___60,7________ ___________________________ кв. м;

в)   помещений   общего  пользования  (подвал,  технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) да  кв. м.

15. Площадь лестниц, включая коридоры _______641,58______ кв. м.

16.   Уборочная  площадь  лестниц,  (лестничные  марши,  лестничные

площадки,  коридоры,  ) ________________-______________ кв. м.

17.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _____________-___________ кв. м.

18.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества

многоквартирного дома ____________2184________________________________ кв. м.

19. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _66/52/0106007/68

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Железобетонные блоки | удовлетворительное | нет |
| 2 | Наружные стены | Кирпичные | удовлетворительное | Нет |
|  | Внутренние стены | Кирпичные | удовлетворительное | Нет |
| 3 | Крыльцо, лестница | Бетонированные | удовлетворительное | Нет |
| 4 | Балконы | ж/б плиты | удовлетворительное | Нет |
| 5 | Перекрытия | Железобетонные плиты | удовлетворительное | Нет |
| 6 | Крыша, кровля | Шиферная по обрешетке | удовлетворительное | Нет |
| 7 | Полы | Дощатые на лагах, в санузлах метлахская плитка | удовлетворительное | Нет |
| 8 | Проемы в местах Общ.польз: оконные Дверные наружные внутренние | Двойные – створные, остекленные Стальные Филенчатые , простая работа | Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное | Нет Нет Нет |
| 9 | Отделка внутренняя | Штукатурка стен, оклейка стен обоями, покраска окон и дверей | удовлетворительное | Нет |
|  | Отделка наружная | - | - | - |
| 10 | Холодное водоснабжение | Централизованное- произведена замена трассы в 2015г. | хорошее | Нет |
|  | Горячее водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное | Нет |
|  | Отопление | Централизованное | удовлетворительное | Нет |
|  | Водоотведение | Централизованное | удовлетворительное | Нет |
|  | Газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное | Нет |
|  | Электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное | Нет |
| 1 | Мусоропровод | Нет | - | - |
| 17 | Лифт | Нет | - | - |
| 18 | Вентиляция | Естественная | удовлетворительное | Нет |
| 19 | Иные элементы (при наличии) | Нет | - | - |

2014г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 109225.54 | 88996.21 | 41568.68 | 518642.43 | 34334.85 | 59354.77 | 42291.47 | 34112.42 | 928526.37 |
| 2 | Начислено | 470 381.61 | 361 258.20 | 212 506.80 | 1497713.83 | 173 772.79 | 159547.14 | 191138.79 | 214 361.99 | 3280681.15 |
| 3 | Оплачено | 447916.15 | 345126.32 | 199978.09 | 1476460.31 | 168872.40 | 175415.51 | 189456.83 | 203071.01 | 3206296.62 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 131691.00 | 105128.09 | 54097.39 | 539895.95 | 39235.24 | 43486.40 | 43973.43 | 45403.40 | 1002910.90 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая часть | 13652,0 23093,0 . | Установка 2-х тарифного счетчика(Рогозинниковых,36а Установ.2х тарифного счетчика(Рогозинниковых,36) |
| 2 | Инженерные сети | 2965,0 6263,0 3939,0= | Смена стояка ХВС в кв.82 Смена радиатора в кв.71,80,68 смена п/сушителя в кв104 Смена участка канализации в подвале |
| 3 | Строительные работы | 5327,0= | Ремонт крыльца 5,6 подъезде, штукатурка стен крыльца. |
| 4 | Внешнее благоустройство | 8379,0 | Ограждение газона. |
|  | Итого | 63 618,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014 | -202 596,07 |
| 2 | Начислено за 2014 год | 361 258.20 |
| 3 | Оплачено за 2014 год | 345 126.32 |
| 4 | Выполнено работ в 2014 году | 63 618,0 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2014 | 78 912,25 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | электроснабжене | Установка 2-х тарифных счетчиков в МОП– 2шт | 36745,0 | Экономия ресурса |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр электроснабжение, строительных конструкций | Май-2014г | Установка 2-х тарифных счетчиков в МОП, ремонт крылец. Требуется ремонт организованного водостока с дворовой территории. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: Рогозинниковых,36,36а

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ ИПУ | Вычислитель: Влёт ТСРВ – 024м Расходомеры: ЭРСВ- 440л/65(п) ЭРСВ-440л /65(о) Взлет ТПС Взлет ТПС Расходомеры: ЭРСВ -440л/32(п) ЭРСВ -440л /20(о) Взлёт ТПС Влёт ТПС Вычислитель: ТСРВ – 034 Расходомер ЭРСВ -540л/32 Зарегистрировано: в 103–х квартирах ИП Корнилова в 74 –х квартирах | отопление отопление ГВС ХВС ХВС ХВС ГВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах: ХВС-№1,3,4,6,7,8,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,81,92,93,94,95,97,98,100,102,103,104,105,106,108,109,110,111,112,113

ГВС-№ 1,3,4,6,7,8,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,

72,73,74,75,76,77,78,79,80

2015г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 131691.00 | 105128.09 | 54097.39 | 539895.95 | 39235.24 | 43486.40 | 43973.43 | 45403.40 | 1002910.90 |
| 2 | Начислено | 487486.54 | 374298.16 | 212506.8 | 1493611.14 | 197514.15 | 217465.91 | 226955.58 | 219 323.57 | 3429161.85 |
| 3 | Оплачено | 457320.47 | 351575.22 | 200652.62 | 1481494.32 | 170133.25 | 202138.21 | 198278.78 | 207601.49 | 3269194.36 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 161857.07 | 127851.03 | 65951.57 | 552012.77 | 66616.14 | 58814.1 | 72650.23 | 57125.48 | 1162878.39 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая часть |  |  |
| 2 | Инженерные сети | 27771,0 113628,0 2371,0 1893,0 1042,0 | Замена канализационного трубопровода в подвале 32,0пм Замена трассы ХВС в подвале 88 п.м Замена участка канализации кухонного стояка в подвальном помещении пристроя и замена кранов на стояках(ава) Замена радиатора в кв.75 Замена радиатора в кв.67 |
| 3 | Строительные работы |  |  |
| 4 | Внешнее благоустройство | 5648,0 | Ограждение газонов |
|  | Итого | 152353,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2015 | 78 912,25 |
| 2 | Начислено за 2015 год | 374 298.16 |
| 3 | Оплачено за 2015 год | 351 575.22 |
| 4 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 1 950 |
| 5 | Выполнено работ в 2015 году | 152 353,0 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2015 | 280 084,47 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: Инженерных сетей, строительных конструкций, Внешнее благоустройство. | Май-2015г | Замена общего канализационного трубопровода в подвале. Замена трассы ХВС в подвале. Ограждение газонов |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: Рогозинниковых,36,36а

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ ИПУ | Вычислитель: Влёт ТСРВ – 024м Расходомеры: ЭРСВ- 440л/65(п) ЭРСВ-440л /65(о) Взлет ТПС Взлет ТПС Расходомеры: ЭРСВ -440л/32(п) ЭРСВ -440л /20(о) Взлёт ТПС Влёт ТПС Вычислитель: ТСРВ – 034 Расходомер ЭРСВ -540л/32 Зарегистрировано: в 103–х квартирах ИП Корнилова в 74 –х квартирах | отопление отопление ГВС ХВС ХВС ХВС ГВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах: ХВС-№1,3,4,6,7,8,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,100,102,103,104,105,106,108,109,110,111,112,113.

ГВС-№ 1,3,4,6,7,8,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,

72,73,74,75,76,77,78,79,80

2016г.

Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

| Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 66616.14 | 188154.08 | 222685.71 | 32084.51 |
| Водоотведение | 72650.23 | 230036.78 | 262032.26 | 40654.75 |
| Отопление | 552012.77 | 1719014.25 | 1670844.36 | 600182.66 |
| ГВС | 58814.1 | 255655.52 | 279257.81 | 35211.81 |
| Сбор,вывоз,утилиз.ТБО | 57125.48 | 225870.36 | 240386.57 | 42609.27 |
| Услуга по управлению | 65951.57 | 226419.96 | 234962.12 | 57409.41 |
| Содержание жилья | 161857.07 | 477479.84 | 522257.69 | 117079.22 |
| Текущий ремонт | 127851.03 | 403238.16 | 433630.24 | 97458.95 |
| Всего | 1162878.39 | 3725868.95 | 3866056.76 | 1022690.58 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | 2037,0 442,0 51460,0 | Замена стояка канализации кв.39(ава). Замена радиатора без стоимости кв.22 Замена общего канализационного трубопровода в подвальном помещении под 7и8 подъездами |
| 2 | Строительные конструкции | 3563,0 296519,0 152025,0 20406,0 94609,0 | Ремонт слуховых окон. Замена организованного водостока с навеской водосточных труб -5шт. Замена организованного водостока со стороны улицы Рогозинниковых и с торца дома, ремонт крыльца 1 подъезда. Замена кровли спуска в подвальное помещение 8 подъезда, устройство крышек над приямками. Замена водосточных труб со стороны улицы, устройство поручней в 5и6 подъездах на 1 –ых этажах, |
| 3 | ОДПУ | 23600,0 | произведена поверка: ЭРСВ № 1245910 ЭРСВ № 1251991 ТПС № 1335140, 1333096 ТСРВ-034М №1304393 ТСРВ-024М№1207337 |
| 4 | Электроснабжение | 5252,0 1346,0 | Замена светильников у кв.52,95,31(ава). Замена светильника -7 подъезд |
| 5 | Внешнее благоустройство | 19108,0 | ямочный ремонт дворовой территории |
| 6 | Другие работы | 3056,0 | Установка табличек с номерными знаками и названием улицы. |
|  | Итого | 673423,0 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2016 | 280 084,47 |
| 2 | Начислено за 2016 год | 403 238,16 |
| 3 | Оплачено за 2016 год | 433 630,24 |
| 4 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 591 |
| 5 | Выполнено работ в 2016 году | 673 423,0 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2016 | 40 882,71 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр: Инженерных сетей, строительных конструкций, Внешнее благоустройство. | Май-2016г | ремонт: отмостки, цоколя, организованного водостока, устройство вновь водосточных труб, замена слуховых окнон, косметический ремонт, ямочный ремонт дворовой территории, устройство адресных табличек, |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: Рогозинниковых,36,36а

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ ИПУ | Вычислитель: Влёт ТСРВ – 024м Расходомеры: ЭРСВ- 440л/65(п) ЭРСВ-440л /65(о) Взлет ТПС Взлет ТПС Расходомеры: ЭРСВ -440л/32(п) ЭРСВ -440л /20(о) Взлёт ТПС Влёт ТПС Вычислитель: ТСРВ – 034 Расходомер ЭРСВ -540л/32 Зарегистрировано: в 103–х квартирах ИП Корнилова в 74 –х квартирах | отопление отопление ГВС ХВС ХВС ХВС ГВС |  |  |

Установлены ИПУ в квартирах: ХВС-№1,3,4,6,7,8,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,100,102,103,104,105,106,108,109,110,111,112,113.

ГВС-№ 1,3,4,6,7,8,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,

72,73,74,75,76,77,78,79,80