Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

_ Муниципальное Унитарное Предприятие«Жилищно-коммунальное управление»

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации)

по управлению многоквартирным домом

623300 Свердловская область, город Красноуфимск, улица Советская, дом 40.

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2013г. по 31.12.2016г.

Место нахождения управляющей организации:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 6

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор _________________________________________________Злобин Сергей Олегович ___

(подпись, Ф.И.О, М.П.)

Дата: «____» ____________ 2016___ года.

Телефон: 2-23-54

Факс:2-37-04

Адрес электронной почты:mau-gku@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

(в случае наличия таковой): www.krasnoufimsk-gku.ru

.

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома. г. Красноуфимск, ул.Советская, д.40.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 66:52:0106006:30.

4. Год постройки 1972.

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___-__.

6. Степень фактического износа ______нет  данных_________________________________.

7.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу _______нет____________________________________________.

8. Количество этажей _______5__________________________________________.

9. Наличие подвала ________да_____________________________________ кв. м.

10. Наличие цокольного этажа ________нет___________________________ (да, нет).

11. Количество квартир _______60_______________________________________ шт.

12.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего

имущества _____5__________________ ___________________________________ шт.

13. Строительный объем ____13 036________________________________________ куб. м.

14. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) _____2 781.4 кв. м;

б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой,

встроенное нежилое помещение) ________ _616.3_________________________ кв. м;

в)   помещений   общего  пользования  (подвал,  технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) данные в тех паспорте отсутствуют_713.4 кв. м.

15. Площадь лестниц, включая коридоры _______275________ кв. м.

16.   Уборочная  площадь  лестниц,  (лестничные  марши,  лестничные

площадки,  коридоры,  ) ________________-______________ кв. м.

17.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _____________-___________ кв. м.

18.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества

многоквартирного дома ____________нет__________________________________ кв. м.

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Железобетонные блоки | удовлетворительное |  |
| 2 | Наружные стены | Кирпичные | удовлетворительное |  |
|  | Внутренние стены | Кирпичные |  |  |
| 3 | Крыльцо, лестница | ж/б | удовлетворительное |  |
| 4 | Балконы | Плиты ж/б |  |  |
| 5 | Перекрытия | Железобетонные плиты | удовлетворительное |  |
| 6 | Крыша, кровля | Стропила деревянные , кровля шифер | удовлетворительное |  |
| 7 | Полы | Дощатые | удовлетворительное |  |
| 8 | Проемы в местах Общ. польз: оконные Дверные наружные внутренние | По два сворных переплёта в проёме Стальные деревянные | удовлетворительное |  |
| 9 | Отделка внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |  |
|  | Отделка наружная | Штукатурка цоколя | удовлетворительное |  |
| 10 | Холодное водоснабжение | Питьевой водопровод | удовлетворительное |  |
|  | Горячее водоснабжение | отсутствует |  |  |
|  | Отопление | От квартальной котельной | удовлетворительное |  |
|  | Водоотведение | централизованное | удовлетворительное |  |
|  | Газоснабжение | централизованное | удовлетворительное |  |
|  | Электроснабжение | Скрытая электропроводка | удовлетворительное |  |
| 1 | Мусоропровод | отсутствует |  |  |
| 17 | Лифт | нет |  |  |
| 18 | Вентиляция | естественная | удовлетворительное |  |
| 19 | Иные элементы (при наличии) | нет |  |  |

2013 год.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 34055.99 | 33308.86 | 13581.87 | 212961.57 | 16263.91 | 15237.88 | 12063.22 | 337473.3 |
| 2 | Начислено | 225956.35 | 172404.60 | 86720.45 | 949868.14 | 107294.75 | 106114.04 | 97505.44 | 1745863.77 |
| 3 | Оплачено | 226617.25 | 179463.54 | 87628.18 | 963003.42 | 104309.75 | 102796.73 | 95806.33 | 1759625.2 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 33395.09 | 26249.92 | 12674.14 | 199826.29 | 19248.91 | 18555.19 | 13762.33 | 323711.87 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2013г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт канализации | 13 214 | Смена канализации в кв.18,21,24,27,30. Ремонт канализации в кв.10 |
|  | Ремонт инженерных сетей | 385 | Ремонт узла учета ХВС |
|  | итого | 13 599 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2013 | -673 803.38 |
| 2 | Начислено за 2013 год | 172 404.60 |
| 3 | Оплачено за 2013год | 179 463.54 |
| 4 | Выполнено работ в 2013 году | 13 599 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2013 | -507 938.84 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | - | - | - |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр основных конструкций дома | май |  |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2. | WPH DN-80 № 08000013 Индивидуальные приборы учета | Механический прибор учёта Механические (установлены в 44 квартирах) | ХВС ХВС |  | Установка общедомовых приборов учёта ХВС и отопления в 2014г. |

2014 год.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Целевой взнос | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 33395.09 | 26249.92 | 12674.14 | 199826.29 | 19248.91 | 18555.19 | 13762.33 | 0 | 323711.87 |
| 2 | Начислено | 294899.72 | 236979.15 | 135031.23 | 828118.85 | 97339.12 | 102142.82 | 102390.91 | 241716.48 | 2038618.28 |
| 3 | Оплачено | 227192.24 | 176235.87 | 101350.93 | 858368.6 | 99551.22 | 105548.05 | 101121.55 | 207410.44 | 1876778.9 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 101102.57 | 86993.2 | 46354.44 | 169576.54 | 17036.81 | 15149.96 | 15031.69 | 34306.04 | 485551.25 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2014г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Инженерные сети Строительная часть | 6 416 6 133 4 047 17 826 225 153.44 1 303 9 126 | Ремонт канализации в подвале у 1подъезда(аварийно) Ремонт канализации в кв.23,26,29 Ремонт канализационного колодца Смена канализационного стояка в кв.55,59,63,67,71 (аварийно) Установка ОДПУ ХВС,ТС Ремонт балконной плиты в кв.31 Смена водосточной трубы (аварийно) |
|  | итого | 270 004,44 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014 | -507 938.84 |
| 2 | Начислено за 2014 год | 236 979.15 |
| 3 | Оплачено за 2014год | 176 235.87 |
| 4 | Целевой взнос - оплачено на 31.12.2014 | 207 410.44 |
| 5 | Выполнено работ в 2014 году | 270 004.44 |
| 6 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 31.12.2014 | - 394 296.97 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | - | - | - |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр основных конструкций дома | май | Ремонт канализации в кв.23,26,29 Ремонт канализационного колодца |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Взлет ТСРВ-024М Индивидуальные приборы учета | ЭРСВ-440ЛВ(Ду50) ЭРСВ-440ЛВ(Ду50) ЭРСВ-540ЛВ(Ду32) Механические (установлены в 46 квартирах) | ТС ХВС ХВС |  |  |

2015 год.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Целевой взнос | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 101102.57 | 86993.2 | 46354.44 | 169576.54 | 17036.81 | 15149.96 | 15031.69 | 34306.04 | 485551.25 |
| 2 | Начислено | 280894.45 | 226440.45 | 128303.81 | 763484.98 | 128255.81 | 122470.49 | 109 601.56 | 0 | 1759451.55 |
| 3 | Оплачено | 291332.09 | 234222.82 | 131920.97 | 701315.46 | 124389.17 | 117689.91 | 108847.02 | 25112.43 | 1734829.87 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 90664.93 | 79210.83 | 42737.28 | 231746.06 | 20903.45 | 19930.54 | 15786.23 | 9193.61 | 510172.93 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3. | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инженерные сети | 10 409 35 789 5 719 427 | Изоляция трубопроводов отопления в подвале Смена трубопроводов канализации в подвале Смена канализационного стояка в кв.61,65 Смена п/сушителя в кв.12(аварийно) |
|  | итого | 52 344 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2015 | - 394 296.97 |
| 2 | Начислено за 2015 год | 226 440.45 |
| 3 | Оплачено за 2015год | 234 222.82 |
| 4 | Целевой взнос - оплачено на 31.12.2015 | 25 112.43 |
| 5 | Доход от аренды ОИ | 1950 |
| 6 | Выполнено работ в 2015 году | 52 344 |
| 7 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 31.12.2015 | - 185 355,72 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | Изоляция трубопроводов отопления в подвале Смена трубопроводов канализации в подвале | 10 409 35 789 | Экономия ресурса теплоснабжения Безаварийная работа инженерных сетей |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр основных конструкций дома | Июль | Смена канализационного стояка в кв.61,65 |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Взлет ТСРВ-024М Индивидуальные приборы учета | ЭРСВ-440ЛВ(Ду50) ЭРСВ-440ЛВ(Ду50) ЭРСВ-540ЛВ(Ду32) Механические (установлены в 47 квартирах) | ТС ХВС ХВС |  |  |

2016 год.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 20903,45 | 149901,24 | 149460,79 | 21343,9 |
| Водоотведение | 19930,54 | 129331,57 | 131036,74 | 18225,37 |
| Отопление | 231746,06 | 877006,7 | 892828,4 | 215924,36 |
| Сбор,вывоз,утилиз.ТБО | 15786,23 | 103291,33 | 103950,61 | 15126,95 |
| Услуга по управлению | 42737,28 | 132322,36 | 149809,3 | 25250,34 |
| Содержание жилья | 90664,93 | 266912,84 | 310530,55 | 47047,22 |
| Текущий ремонт | 79210,83 | 233894,66 | 267698,43 | 45407,06 |
| Целевой взнос | 9193,61 | -256,99 | 12623,1 | -3686,48 |
| Всего | 510172,93 | 1892403,71 | 2017937,92 | 384638,72 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2 | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2016г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Инженерные сети Строительная часть Электроснабжение | 2 304 51 109 45 331 1 676 881 | Смена радиаторов отопления в кв.3,11,54; Смена стояков водоотведения в кв.36,39,42,45 и 53,54,57,58,61,62, смена водосточных труб, вырезка деревьев со стороны двора; Смена организованной водосточной системы со стороны Советской над.1,2 под.; Установка адресных табличек с номерами квартир. Смена светильника в тамбуре 2 под. (аварийно); |
|  | итого | 101 301 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2016 | - 185 355,72 |
| 2 | Начислено за 2016 год | 233 894,66 |  |
| 3 | Оплачено за 2016год | 267 698,43 |
| 4 | Целевой взнос - оплачено на 31.12.2016 | 12 623,1 |
| 5 | Доход от аренды ОИ | 591 |
| 6 | Выполнено работ в 2016 году | 101 301 |
| 7 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 31.12.2016 | -5 744,19 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия. рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | Смена стояков водоотведения в кв.36,39,42,45 и 53,54,57,58,61,62 ; Смена водосточных труб Смена радиаторов отопления в кв.3,11,54; Смена организованной водосточной системы со стороны Советской над.1,2 под.; | 51 109 2 304 45 331 | Безаварийная работа инженерных сетей Сохранность многоквартирного дома Улучшение теплоснабжения квартиры Сохранность конструктивных элементов МКД |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр основных конструкций дома | Апрель-май | Вырезка деревьев во дворе дома |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Взлет ТСРВ-024М Индивидуальные приборы учета | ЭРСВ-440ЛВ(Ду50) ЭРСВ-440ЛВ(Ду50) ЭРСВ-540ЛВ(Ду32) Механические (установлены в 52 квартирах: кв.№2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67). | ТС ХВС ХВС |  |  |