Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

_ Муниципальное Унитарное Предприятие«Жилищно-коммунальное управление»

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации)

по управлению многоквартирным домом

623300 Свердловская область, город Красноуфимск, улица Сухобского , дом 34.

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2014г. по 31.12.2016г.

Место нахождения управляющей организации:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 6

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор _________________________________________________Злобин Сергей Олегович ___

(подпись, Ф.И.О, М.П.)

Дата: «____» ____________ 2017__ года.

Телефон: 2-23-54

Факс:2-37-04

Адрес электронной почты:mau-gku@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

(в случае наличия таковой): www.krasnoufimsk-gku.ru

.

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома. г. Красноуфимск, ул.Сухобского , д.34.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет.

4. Год постройки 1961.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 42% на 1994год_____.

6. Степень фактического износа ________нет_________________________________.

7.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу _______нет____________________________________________.

8. Количество этажей _______4__________________________________________.

9. Наличие подвала _______нет____________________________________ кв. м.

10. Наличие цокольного этажа ________нет___________________________ (да, нет).

11. Количество квартир _____________44_________________________________ шт.

12.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего

имущества _______________________ ___________________________________ шт.

13. Строительный объем __6297_________________________________________ куб. м.

14. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ____1347,9____кв. м;

б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой,

встроенное нежилое помещение) _______нет_______________________ кв. м;

в)   помещений   общего  пользования  (подвал,  технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) данные в тех паспорте отсутствуют_ кв. м.

15. Площадь лестниц, включая коридоры __________141,12_____ кв. м.

16.   Уборочная  площадь  лестниц,  (лестничные  марши,  лестничные

площадки,  коридоры,  ) ________________-______________ кв. м.

17.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _____________-___________ кв. м.

18.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества

многоквартирного дома _____________639________________________________ кв. м.

19. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   66:52:0107001:143

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Ленточный из железобетонных блоков |  | 40 |
| 2 | Наружные стены | кирпичные |  | 40 |
|  | Внутренние стены |  |  |  |
| 3 | Крыльцо, лестница |  |  |  |
| 4 | Балконы |  |  |  |
| 5 | Перекрытия | деревянные |  | 35 |
| 6 | Крыша, кровля | Шиферная по деревянной обрешётке |  | 45 |
| 7 | Полы | Дощатые по лагам |  | 40 |
| 8 | Проемы в местах Общ.польз: оконные Дверные наружные внутренние | По два сворных переплёта в проёме простой работы |  | 40 |
| 9 | Отделка внутренняя | Штукатурка стен и потолка |  | 60 |
|  | Отделка наружная |  |  |  |
| 10 | Холодное водоснабжение | централизованное |  |  |
|  | Горячее водоснабжение | отсутствует |  |  |
|  | Отопление |  |  |  |
|  | Водоотведение | централизованное |  | 35 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 11 | Мусоропровод | нет |  |  |
| 12 | Лифт | нет |  |  |
| 13 | Вентиляция | естественная |  |  |
| 14 | Иные элементы (при наличии) | нет |  |  |

2014 год.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 26280.09 | 34412.54 | 13731.89 | 187236.01 | 17620.51 | 15962.14 | 19305.02 | 314548.20 |
| 2 | Начислено | 102090.24 | 76810.92 | 49426.08 | 463014.33 | 56826.89 | 51827.17 | 73372.49 | 873368.12 |
| 3 | Оплачено | 97895.63 | 75809.01 | 46139.55 | 446625.29 | 52127.95 | 47531.24 | 66338.48 | 832467.15 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 30474.70 | 35414.45 | 17018.42 | 203625.05 | 22319.45 | 20258.07 | 26339.03 | 355449.17 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2014г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крыльца, козырьки | 6087,85 6239,33 | Ремонт покрытия козырьков над входами в подъезды. Обшивка стен крыльца 2-го под. плоским шифером |
| 2 | Внутренняя отделка | 169496,64 | Косметический ремонт подъездов |
| 3 | Инженерные сети | 6206,21 2220 6039,69 2336,67 5840,69 | Прочистка дворовой канализации 20м. Аварийная замена общего трубопровода канализации в кв. 32 Замена приборов отопления в кв. 12 (без стоимости материала), аварийная замена общего трубопровода канализации в кв. 12,3; замена трубопроводов теплоснабжения в кв. 3. Аварийная замена трубопроводов ХВС по кв. 36 Аварийная замена общего трубопровода ХВС в кв. 1 |
| 4 | Электроснабжение | 8081,82 617,31 | Электромонтажные работы (установка общедомового прибора учёта электроэнергии, смена светильника. Смена светильника в 3 подъезде. |
|  | итого | 213166,21 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014г. | 738,78 |
| 2 | Начислено за 2014год | 76 810.92 |
| 3 | Оплачено за 2014 год | 75 809.01 |
| 4 | Выполнено работ в 2014 году | 213 166,21 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2014г. | - 136 618,42 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | электроснабжение | Замена светильников | 7822,55 | Экономия электроэнергии |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр основных конструкций дома | апрель | Проведён косметический ремонт подъездов, ремонт ограждения крыльца 2 подъезда с ремонтом покрытия входа. Требуется ремонт штукатурки цоколя, фасада, ремонт ограждения крыльца 3 подъезда |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ Индивидуальные приборы учёта на 01.01.2015г. | 2-тарифный прибор учёта Echelon EM-1023 Зарегистрированы в квартирах: 3,10,11,12,15,17,20,22,24,32,34,35,39,41. | электроснабжение ХВС |  |  |

2015 год.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание жилья | 30474.7 | 101028.83 | 89811.08 | 41692.45 |
| Текущий ремонт | 35414.45 | 66686.29 | 69871.83 | 32228.91 |
| Услуга управления | 17018.42 | 46 511.23 | 49542.75 | 13986.90 |
| Отопление | 203625.05 | 469 704.82 | 449555.84 | 223774.03 |
| Холодное водоснабжение | 22319.45 | 66594.4 | 58012.16 | 30901.69 |
| Водоотведение | 20258.07 | 62031.99 | 53448.96 | 28841.1 |
| Сбор, вывоз и утилизация ТБО | 26339.03 | 83 738.79 | 74888.48 | 35189.34 |
| Всего | 355449.17 | 896296.35 | 845131.1 | 406614.42 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окна, двери | 976,3 | Изготовление и установка решётки на окно (июнь) |
| 2 | Инженерные сети | 1266 788 2487 571,7 1466 7392,85 8047 | Аварийная замена трубопроводов отопления на подводке к радиатору в кв.39 (февраль) Замена запорной арматуры ХВС в кв.5; закрепление стояка канализации в кв.10(установка патрубка) (март) Аварийная смена радиатора в кв.2, смена запорной арматуры ХВС в кв. 34(май) Смена трубопровода отопления в кв.12(июнь) Смена запорной арматуры ХВС в кв.30,18 -2шт. (июль) Смена запорной арматуры ХВС в кв.5; смена 2-х радиаторов в кв. 24 (без стоимости материалов); смена запорной арматуры ТС д.80мм -2шт. (август) Чистка дворовой канализации (октябрь) |
| 3 | Электроснабжение | 3179,15 3280 | Смена светильников во 1,2 под. (август) Смена светильников в 1 под.-3шт. (октябрь) |
|  | итого | 29454 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2015г. | - 136 618,42 |
| 2 | Начислено за 2015год | 66 686.29 |
| 3 | Оплачено за 2015 год | 69 871.83 |
| 4 | Выполнено работ в 2015 году | 29 454 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2015г. | - 96 200,59 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | Замена запорной арматуры ТС | 3992,04 | Безаварийная работа системы отопления дома |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр основных конструкций дома | май | Требуется ремонт штукатурки цоколя, фасада, бетонной отмостки, ремонт ограждения крыльца 3 подъезда, ремонт известковой побелки с ремонтом штукатурки в 3 под. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ Индивидуальные приборы учёта на 01.01.2016г. | 2-тарифный прибор учёта Echelon EM-1023 Зарегистрированы в квартирах: 3,10,11,12,15,17,20,22,24,25,32,34,35,39,41. | электроснабжение ХВС |  |  |

2016 год.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 30901.69 | 64661.69 | 77802.62 | 17760.76 |
| Водоотведение | 28841.1 | 44162.25 | 60855.03 | 12148.32 |
| Отопление | 223774.03 | 371158.69 | 464973.24 | 129959.48 |
| Сбор,вывоз,утилиз.ТБО | 35189.34 | 85 245.78 | 81027.76 | 39407.36 |
| Услуга по управлению | 13986.90 | 52 642.65 | 48808.53 | 17821.02 |
| Целевой взнос | 0.00 | 230 073.51 | 183492.37 | 46581.14 |
| Содержание жилья | 41692.45 | 102 916.49 | 101906.10 | 42702.84 |
| Текущий ремонт | 32228.91 | 85 197.63 | 80971.29 | 36455.25 |
| Всего | 406614.42 | 1036058.69 | 1099836.94 | 342836.17 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2016г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | кровля | 1381,74 | Смена водосточных труб у 1 под. (апрель) |
| 2 | Лестницы, балконы, крыльца, козырьки | 52290,30 | Ремонт козырька 1 подъезда, устройство ступеней и бортика крыльца (ноябрь) |
| 3 | Инженерные сети | 371,21 23674 9366 708,86 748,84 | Замена запорной арматуры ХВС в кв. 16 -1шт. (апрель) Замена запорной арматуры ХВС в кв. 18; смена запорной арматуры ТС на чердаке, смена трубопровода ВО в кв. 25-29, смена запорной арматуры ХВС в кв. 25 (август) Сварка решётки на узел учёта. Смена участка трубопровода стояка ТС по кв. 43, установка кодового замка. (сентябрь) Смена радиатора в кв. 14 без стоимости материала (ноябрь) Замена запорной арматуры ХВС в кв. 1 (ноябрь) |
| 4 | электроэнергия | 1823,48 2117 | Смена светильников в 3 под. -2этаж, в 1 под.-4этаж (апрель) Смена светильников в 1 под. 2 этаж, во 2 подъезде 4 этаж. (декабрь) |
| 5 | Другие работы | 260 378,80 | Установка общедомового прибора учёта тепловой энергии |
|  | итого | 352860,23 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2016г. | - 96 200,59 |
| 2 | Начислено за 2016год | 85 197.63 |  |
| 3 | Оплачено за 2016 год | 80 971.29 |
| 4 | Целевой взнос | 183 492.37 |
| 5 | Выполнено работ в 2016 году | 352 860,23 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2016г. | -184 597,16 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | Замена запорной арматуры ТС на чердаке | 16872,57 | Безаварийная работа системы отопления дома |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр основных конструкций дома | май | Произведён ремонт входной группы 1 подъезда, смена вентилей ТС на чердаке. Требуется ремонт штукатурки цоколя, фасада, ремонт бетонной отмостки, ремонт ограждения крыльца 3 подъезда, ремонт известковой побелки с ремонтом штукатурки в 3 под. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ Индивидуальные приборы учёта на 01.01.2017г. | Тепловычислитель ВЗЛЁТ ТСРВ Теплосчётчик-регистратор ВЗЛЁТ ТСР-М Расходомеры ВЗЛЁТ ЭР д.40мм -2шт. Термопреобразователи сопротивления ВЗЛЁТ ТПС -2шт. 2-тарифный прибор учёта Echelon EM-1023 Зарегистрированы в квартирах: 3,10,11,12,15,16,17,20,22,24,25,32,34,35,39,41. | отопление электроснабжение ХВС |  |  |