Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

_ Муниципальное Унитарное Предприятие«Жилищно-коммунальное управление»

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации)

по управлению многоквартирным домом

623300 Свердловская область, город Красноуфимск, улица Сухобского , дом 53.

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2014г. по 31.12.2016г.

Место нахождения управляющей организации:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 6

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор _________________________________________________Злобин Сергей Олегович ___

(подпись, Ф.И.О, М.П.)

Дата: «____» ____________ 2017___ года.

Телефон: 2-23-54

Факс:2-37-04

Адрес электронной почты:mau-gku@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

(в случае наличия таковой): www.krasnoufimsk-gku.ru

.

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома. г. Красноуфимск, ул.Сухобского , д.53.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет.

4. Год постройки 1959.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 38% на 1993год_____.

6. Степень фактического износа ________нет_________________________________.

7.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу _______нет____________________________________________.

8. Количество этажей _______4__________________________________________.

9. Наличие подвала _______нет____________________________________ кв. м.

10. Наличие цокольного этажа ________нет___________________________ (да, нет).

11. Количество квартир _____________44_________________________________ шт.

12.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего

имущества ____________________нет___ ___________________________________ шт.

13. Строительный объем ____6945______________________________________ куб. м.

14. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ____1346,5____кв. м;

б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой,

встроенное нежилое помещение) _______30,7_______________________ кв. м;

в)   помещений   общего  пользования  (подвал,  технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) данные в тех паспорте отсутствуют_ кв. м.

15. Площадь лестниц, включая коридоры __________137,2_____ кв. м.

16.   Уборочная  площадь  лестниц,  (лестничные  марши,  лестничные

площадки,  коридоры,  ) ________________-______________ кв. м.

17.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _____________-___________ кв. м.

18.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества

многоквартирного дома _____________645________________________________ кв. м.

19. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   66:52:0107005:60

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Из сборных железобетонных блоков |  | 40 |
| 2 | Наружные стены | кирпичные |  | 40 |
|  | Внутренние стены |  |  |  |
| 3 | Крыльца |  |  | 40 |
| 4 | Балконы |  |  |  |
| 5 | Перекрытия | Из сборных железобетонных плит |  | 35 |
| 6 | Крыша, кровля | Шиферная по деревянной обрешётке |  | 45 |
| 7 | Полы | Дощатые по балкам окрашены |  | 40 |
| 8 | Проемы в местах Общ.польз: оконные Дверные наружные внутренние | По два сворных переплёта в проёме простые |  | 45 30 |
| 9 | Отделка внутренняя | Штукатурка стен и потолка |  | 30 |
|  | Отделка наружная | Оштукатурен, побелен |  |  |
| 10 | Холодное водоснабжение | централизованное |  |  |
|  | Горячее водоснабжение | отсутствует |  |  |
|  | Отопление |  |  |  |
|  | Водоотведение | централизованное |  |  |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 11 | Мусоропровод | нет |  |  |
| 12 | Лифт | нет |  |  |
| 13 | Вентиляция | естественная |  |  |
| 14 | Иные элементы (при наличии) | Бетонированные отмостки |  | 40 |

2014 год.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 40013.37 | 47558.85 | 17603.06 | 243048.34 | 17771.30 | 13100.31 | 13168.88 | 392264.11 |
| 2 | Начислено | 103794.00 | 78335.16 | 50406.84 | 472203.31 | 38887.57 | 34842.82 | 52177.50 | 830647.20 |
| 3 | Оплачено | 102390.19 | 89046.45 | 47987.19 | 481639.17 | 39558.74 | 34276.15 | 45420.27 | 840318.16 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 41417.18 | 36847.56 | 20022.71 | 233612.48 | 17100.13 | 13666.98 | 19926.11 | 382593.15 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2014г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | 1207,95 1969 307 | Прочистка дворовой канализации (январь). Прочистка дворовой канализации (сентябрь) Смена запорной арматуры ХВС в кв. 39 |
| 2 | Электроснабжение | 6026 | Установка общедомового прибора учёта электроснабжения |
|  | итого | 9509,95 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014г. | -11 397,76 |
| 2 | Начислено за 2014год | 78 335.16 |
| 3 | Оплачено за 2014 год | 89 046.45 |
| 4 | Выполнено работ в 2014 году | 9 509,95 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2014г. | 68 138,74 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр основных конструкций дома | апрель | Требуется ремонт фасада, шиферной кровли, организованного водостока, ремонт штукатурки цоколя |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОДПУ | 2-тарифный прибор учёта Echelon EM-1023 | электроэнергия |  |  |

6. В многоквартирном доме индивидуальные приборы учета  по ресурсу ХВС на 01.01.2015 года установлены в   квартирах:7,8,10,11,13,15,17,18,19,20,23,28,32,33,34,36,39,42,43,у ИП Худяков Ю.Л.

2015 год.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание жилья | 41417.18 | 107075.07 | 97182.99 | 51309.26 |
| Текущий ремонт | 36847.56 | 80971.71 | 75121.55 | 42697.72 |
| Услуга управления | 20022.71 | 50401.91 | 53248.5 | 17176.12 |
| Отопление | 233612.48 | 496444.11 | 464530.7 | 265525.89 |
| Холодное водоснабжение | 17100.13 | 42803.11 | 34040.8 | 25862.44 |
| Водоотведение | 13666.98 | 38789.74 | 29939.89 | 22516.83 |
| Сбор, вывоз и утилизация ТБО | 19926.11 | 52227.37 | 43136.23 | 29017.25 |
| Всего | 382593.15 | 868713.02 | 797200.66 | 454105.51 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | кровля | 35042 | Ремонт кровли – 44,463м2 (март) |
| 2 | Внешнее благоустройство | 1167,48 | Спилка дерева (май) |
| 3 | Инженерные сети | 1490 4351 2889 4299 | Аварийная смена радиатора в кв. 4 без стоимости материала (март) Смена затворов системы отопления д.80мм,50мм -2шт (июнь) Аварийная смена трубопровода канализации по кв.35 -3м.(октябрь) Аварийная смена участка трубопровода канализации в кв.. 21,17 (ноябрь) |
| 4 | Электроснабжение | 636 | Замена автоматического выключателя в общедомовом щитке -1шт. |
|  | итого | 49874,48 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2015г. | 68 138,74 |
| 2 | Начислено за 2015год | 80 971.71 |
| 3 | Оплачено за 2015 год | 75 121.55 |
| 4 | Выполнено работ в 2015 году | 49 874,48 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2015г. | 93 385,81 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | Смена затворов системы отопления | 4351 | Безаварийная работа системы отопления |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр основных конструкций дома | май | Произведён частичный ремонт шиферной кровли с ремонтом водостока. Требуется ремонт фасада, оставшейся шиферной кровли, ремонт штукатурки цоколя, бетонной отмостки. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОДПУ | 2-тарифный прибор учёта Echelon EM-1023 | электроэнергия |  |  |

6. В многоквартирном доме индивидуальные приборы учета  по ресурсу ХВС на 01.01.2016 года установлены в   квартирах:7,8,10,11,13,15,17,18,19,20,23,28,32,33,34,36,39,42,43,у ИП Худяков Ю.Л.

2016 год.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 25862.44 | 40894.15 | 49213.41 | 17543.18 |
| Водоотведение | 22516.83 | 30128.58 | 39671.15 | 12974.26 |
| Отопление | 265525.89 | 490200.63 | 511383.23 | 244343.29 |
| Сбор,вывоз,утилиз.ТБО | 29017.25 | 55024.01 | 50525.98 | 33515.28 |
| Услуга по управлению | 17176.12 | 53712.12 | 48105.65 | 22782.59 |
| Содержание жилья | 51309.26 | 104521.24 | 99403.76 | 56426.74 |
| Текущий ремонт | 42697.72 | 86928.84 | 80061.59 | 49564.97 |
| Всего | 454105.51 | 861409.57 | 878364.77 | 437150.31 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2016г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровля | 15987,42 | Смена водосточной трубы у 1 подъезда (июнь) |
| 2 | Лестницы, балконы, крыльца | 1865 90312,07 513,89 | Установка желобов над 1,2 подъездами (март) Разборка и устройство крыльца 2 подъезда (май) Покраска конструкций металлического крыльца (август) |
| 3 | Внешнее благоустройство | 1055,58 | Ремонт скамейки (июнь) |
| 4 | Инженерные сети | 380 980,88 21143,11 8894 4498 | Смена запорной арматуры ХВС в кв. 37(февраль) Смена запорной арматуры ХВС в кв. 29; замена трубы ХВС в кв. 41(май) Замена запорной арматуры ХВС в кв. 24; смена запорной арматуры ТС на чердаке; смена трубопровода стояка ТС в кв. 15 с заменой радиаторов без стоимости материала (август) Смена радиатора в кв. 8 (без стоимости материала); смена участка трубопровода ТС в кв.4, смена запорной арматуры ХВС в кв.4; изоляция трубопроводов канализации , ХВС, ТС в 1 под., смена автоматических выключателей на лестничной клетке 1 подъезда (ноябрь) Аварийная смена участка стояка ХВС по кв. 33, 37,41 (декабрь) |
| 5 | Электроснабжение | 926,05 | Смена светильника на лестничной площадке (кв.16) (май) |
|  | итого | 146556 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2016г. | 93 385,81 |
| 2 | Начислено за 2016год | 86 928.84 |  |
| 3 | Оплачено за 2016 год | 80 061.59 |
| 4 | Выполнено работ в 2016 году | 146 556 |
| 5 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2016г. | 26 891,40 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | Смена запорной арматуры ТС на чердаке. Смена трубопроводов отопления радиаторов, частичная изоляция труб | 16872,57 12779,13 | Безаварийная работа системы отопления Улучшение теплоснабжения квартир |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Весенний осмотр основных конструкций дома Осмотр крыльца 2 подъезда | Апрель апрель | Произведён ремонт водосточной трубы. Требуется ремонт штукатурки цоколя, фасада, ремонт оставшейся шиферной кровли, ремонт кирпичной кладки вентиляционных труб, ремонт бетонной отмостки. Смена конструкции крыльца |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОДПУ | 2-тарифный прибор учёта Echelon EM-1023 | электроэнергия |  |  |

6. В многоквартирном доме индивидуальные приборы учета  по ресурсу ХВС на 01.01.2017года установлены в   квартирах:5,7,8,10,11,13,15,17,18,19,20,23,28,32,33,34,36,37,39,42,43,у ИП Худяков Ю.Л.