Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год

Информация о деятельности управляющей организации за отчетный период

_ Муниципальное Унитарное Предприятие«Жилищно-коммунальное управление»

(указывается полное фирменное наименование управляющей организации)

по управлению многоквартирным домом

623300 Свердловская область, город Красноуфимск, улица Ухтомского, дом 29.

(указывается полный адрес дома)

за период: с 01.01.2014г. по 31.12.2016г.

Место нахождения управляющей организации:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 6

Наименование должности руководителя управляющей организации

Директор _________________________________________________Злобин Сергей Олегович ___

(подпись, Ф.И.О, М.П.)

Дата: «____» ____________ 2017___ года.

Телефон: 2-23-54

Факс:2-37-04

Адрес электронной почты:mau-gku@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации

(в случае наличия таковой): www.krasnoufimsk-gku.ru

.

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома. г. Красноуфимск, ул.Ухтомского, д.29.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет.

4. Год постройки 1983.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 14% на 1997 год_____.

6. Степень фактического износа ________нет_________________________________.

7.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу _______нет____________________________________________.

8. Количество этажей _______5__________________________________________.

9. Наличие подвала ________да_____________________________________ кв. м.

10. Наличие цокольного этажа ________нет___________________________ (да, нет).

11. Количество квартир _____________58_________________________________ шт.

12.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего

имущества ___________1____________ ___________________________________ шт.

13. Строительный объем    12 491_______________________________________ куб. м.

14. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) 2656,8         кв. м;

б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой,

встроенное нежилое помещение) ___81,4___________________________ кв. м;

в)   помещений   общего  пользования  (подвал,  технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) данные в тех паспорте отсутствуют_ кв. м.

15. Площадь лестниц, включая коридоры  311,9________ кв. м.

16.   Уборочная  площадь  лестниц,  (лестничные  марши,  лестничные

площадки,  коридоры,  ) ________________-______________ кв. м.

17.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _____________-___________ кв. м.

18.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества

многоквартирного дома ___________2447 __________________________________ кв. м.

19. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 66:52:0105002:16_____.

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № | Наименование конструктивного элемента | Описание элемента (материал, отделка и пр.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Ленточный из железобетонных блоков |  | 10 |
| 2 | Наружные стены | кирпичные |  | 10 |
|  | Внутренние стены |  |  |  |
| 3 | Крыльцо, лестница | ж/б |  |  |
| 4 | Балконы | Плиты ж/б |  |  |
| 5 | Перекрытия | Железобетонные плиты |  | 10 |
| 6 | Крыша, кровля | Совмещённая, с мягким покрытием |  | 15 |
| 7 | Полы | Дощатые |  | 15 |
| 8 | Проемы в местах Общ.польз: оконные Дверные наружные внутренние | По два сворных переплёта в проёме Стальные деревянные |  | 15 |
| 9 | Отделка внутренняя | Штукатурка |  | 10 |
|  | Отделка наружная | Штукатурка цоколя |  |  |
| 10 | Холодное водоснабжение |  |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | Отопление |  |  |  |
|  | Водоотведение | централизованное |  | 25 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 1 | Мусоропровод | нет |  |  |
| 17 | Лифт | нет |  |  |
| 18 | Вентиляция | естественная |  |  |
| 19 | Иные элементы (при наличии) | нет |  |  |

2014 год.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Содержание жилья | Текущий ремонт | Услуга управления | Отопление | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Целевой взнос | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задолженность жителей на начало года | 30851.01 | 25095.42 | 12129.36 | 143689.45 | 9820.33 | 16235.47 | 12159.26 | 31202.19 | 12732.53 | 293915.02 |
| 2 | Начислено | 220061.97 | 169672.82 | 100219.8 | 784780.26 | 69660.91 | 149715.93 | 89036.05 | 101314.6 | 101930.54 | 1786392.88 |
| 3 | Оплачено | 214557.33 | 165482.39 | 96052.1 | 781472.41 | 61083.91 | 139851.19 | 80250.31 | 127357.23 | 96457.37 | 1762564.24 |
| 4 | Не оплачено жителями на конец года | 36355.65 | 29285.85 | 16297.06 | 146997.3 | 18397.33 | 26100.21 | 20945 | 5159.56 | 18205.7 | 317743.66 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2014г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровля | 40235,88 | Ремонт рулонной кровли- 80,4м2 |
| 2 | Инженерные сети | 10336,67 4660,85 27371,02 1852 37898,12 1468 3553 307 | Прочистка дворовой канализации 15м (январь), смена труб канализации в подвале -10,3м. Прочистка дворовой канализации 40м. (февраль). Аварийная замена трубопроводов наружной канализации, прочистка дворовой канализации, смена трубопроводов ХВС в подвале. Сварка ограждения на узел учёта. Замена запорной арматуры отопления в подвале-д.15,20мм-27 шт. д.80мм-2шт., смена запорной арматуры ХВС в кв. 13-1шт. Замена прибора отопления в кв. 17, приварка сбросника ГВС в кв. 44. Смена запорной арматуры ХВС в кв. 10. Прочистка дворовой канализации. Смена запорной арматуры ХВС в кв. 11. |
| 3 | электроснабжение | 36142,42 4467 70,98 8228 | Смена светильников 25шт. Замена автоматических выключателей в общем щите в подвале 2шт. Электромонтажные работы при установке теплового узла учёта. Устройство освещения в подвале на узле учёта |
| 4 | Другие работы | 338969,16 | Установка общедомовых приборов учёта отопления, ГВС, ХВС. |
|  | итого | 515560,1 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2014г. | 76 289,92 |
| 2 | Начислено за 2014 год | 169 672.82 |
| 3 | Оплачено за 2014 год | 165 482.39 |
| 4 | Целевой взнос на установку ОДПУ – оплачено на 31.12.2014 | 197 469.64 |
| 5 | Выполнено работ в 2014 году | 515560,1 |
| 6 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2014г. | -76318,15 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Электроснабжение Инженерные сети | Смена светильников Замена запорной арматуры отопления в подвале | 36142,42 37898,12 | Экономия электроэнергии Безаварийная работа системы теплоснабжения |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Осмотр канализации Весенний осмотр основных конструкций дома | апрель Май | Замена наружного трубопровода канализации. Произведён ремонт мягкой кровли, замена запорной арматуры отопления, замена светильников в МОП. Требуется косметический ремонт подъездов, ремонт оконных переплётов, с остеклением, ниже отметки 00, ремонт бетонных крылец, ремонт бетонной отмостки. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ Индивидуальные приборы учёта на 01.01.2015г. | Вычислитель Взлёт ТСРВ-024М Расходомеры ЭСРВ-440ЛВ(Ду50) Расходомеры ЭСРВ-440ЛВ(Ду40,25) Расходомер ЭСРВ-540ЛВ(Ду32) 2-тарифный прибор учёта Echelon EM-1023 Зарегистрированы в 54 квартирах, в помещении МГО УМИ г. Красноуфимск Зарегистрированы в 56 квартирах | отопление ГВС ХВС электроэнергия ХВС ГВС |  |  |

2015 год.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание жилья | 36355,65 | 227926,08 | 221391,22 | 42890,51 |
| Текущий ремонт | 29285,85 | 175500,84 | 169018,27 | 35768,42 |
| Услуга управления | 16297,06 | 97816,5 | 96687,26 | 17426,3 |
| Отопление | 146997,3 | 610534,99 | 624761,23 | 132771,06 |
| Холодное водоснабжение | 18397,33 | 66349,03 | 64892,35 | 19854,01 |
| Горячее водоснабжение | 26100,21 | 172035,62 | 170738,68 | 27397,15 |
| Водоотведение | 20945 | 95908,72 | 92856,48 | 23997,24 |
| Сбор, вывоз и утилизация ТБО | 18205,70 | 110 199,12 | 106870,83 | 21533,99 |
| Целевой взнос | 5159,56 | 0 | 1376,34 | 3783,22 |
| Всего | 317743,66 | 1556270,9 | 1548592,66 | 325421,9 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровля | 11423,06 2304,82 | Смена покрытия кровли над входом в подвал 10,85м2 (февраль) Установка дверей выхода на кровлю над 1 под.. – 0,67м2.(октябрь) |
| 2 | Внутренняя отделка | 59979,74 281406,74 18385,35 | Косметический ремонт подъездов (февраль) Косметический ремонт подъездов, перенавеска 16 оконных рам в подъездах, устройство поручня в 3 подъезде. ( март) Ремонт в тамбурах. (апрель) |
| 3 | Инженерные сети | 793 769,2 358,64 1331,65 6954 3504 5395 3293,18 1597 1930 | Замена запорной арматуры ХВС в кв. 57, изготовление и установка решётки на окно в подвале.(январь) Изготовление и установка решёток на окна в подвале. (февраль) Замена запорной арматуры ГВС в кв. 23 -1шт. (март) Прочистка дворовой канализации. (апрель) Ремонт отопления в кв. 37, замена труб стояка отопления в кв. 53 -2м (июль) Смена радиаторов в кв. 25 без стоимости материала (август) Чистка дворовой канализации (сентябрь) Прочистка дворовой канализации, замена запорной арматуры на стояке отопления в кв. 37 - 2шт. (октябрь) Смена участка трубы водоотведения в кв. 41 -1,7м. (ноябрь) Смена запорной арматуры ГВС в кв. 26,5. установка крана Маевского в кв. 16, аварийная установка сбросника под 3 подъездом.(декабрь) |
| 4 | Другие работы | 16135,62 | Смена почтовых ящиков 12 секций (март) |
|  | итого | 415561 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2015г. | -76 318,15 |
| 2 | Начислено за 2015 год | 175 500,84 |
| 3 | Оплачено за 2015 год | 169 018,27 |
| 4 | Целевой взнос на установку ОДПУ – оплачено на 31.12.2015 | 1 376,34 |
| 5 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 2 079,28 |
| 6 | Выполнено работ в 2015 году | 415 561 |
| 7 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2015г. | -319 405,26 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети | Частичная смена трубопроводов отопления и запорной арматуры | 6954 | Безаварийная работа системы отопления |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Весенний осмотр основных конструкций дома Осмотр трубопровода канализации Осмотр внутреннего водостока и кровли, подвала | Май Ноябрь декабрь | Произведён косметический ремонт подъездов с ремонтом полов плиткой, Требуется ремонт оконных переплётов ниже отметки 00 , ремонт штукатурки цоколя, ремонт бетонных крылец, ремонт бетонной отмостки и площадки у 3 подъезда, ремонт кровли над 3 под. Смена трубопровода в кв. 41. Ремонт трубопровода водоотведения в подвале по 3 и 4 подъездам. Требуется ремонт кровли у водоприёмной воронки над 3 подъездом, ремонт бетонной отмостки. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ Индивидуальные приборы учёта на 01.01.2016г. | Вычислитель Взлёт ТСРВ-024М Расходомеры ЭСРВ-440ЛВ(Ду50) Расходомеры ЭСРВ-440ЛВ(Ду40,25) Расходомер ЭСРВ-540ЛВ(Ду32) 2-тарифный прибор учёта Echelon EM-1023 Зарегистрированы в 56 квартирах, в помещении МГО УМИ г. Красноуфимск. Не установлены в кв. 48,57. Зарегистрированы в 51 квартире. Не установлены в кв. 8,23,25,31,43,48,57. | отопление ГВС ХВС электроэнергия ХВС ГВС |  |  |

2016 год.

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

Сведения начисленных и перечисленных жителями многоквартирного дома денежных средств за отчетный период

| Сумма средств за отчетный период (руб.) | Задолженность жителей на начало года | Начислено | Оплачено | Не оплачено жителями на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 19854.01 | 56376.02 | 70499.97 | 5730.06 |
| Водоотведение | 23997.24 | 90854.01 | 104699.63 | 10151.62 |
| Отопление | 132771.06 | 687340.66 | 661499.14 | 158612.58 |
| ГВС | 27397.15 | 176688.59 | 200575.15 | 3510.59 |
| Сбор, вывоз и утилизация ТБО | 21533.99 | 106096.67 | 105976.3 | 21654.36 |
| Услуга управления | 17426.3 | 106791.48 | 102371.05 | 21846.73 |
| Содержание жилья | 42890.51 | 222145.78 | 220898.74 | 44137.55 |
| Текущий ремонт | 35768.42 | 188367.6 | 180408.65 | 43727.37 |
| Целевой взнос | 3783.22 | 0 | 398.54 | 3384.68 |
| Всего | 325421.9 | 1634660.81 | 1647327.17 | 312755.54 |

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление, водоотведение водо- | МУП «Горкомхоз» | №18/12-юр. От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией. |
| 2. | Теплоснабжение | МУП «Тепловые сети» | От 01.03.2012 До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | №73-юр от 01.02.2012 г. До 31 декабря 2012 года с дальнейшей пролонгацией |

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2016г.:

2.1 Текущий ремонт

| № п/п | Наименование работы / услуги | Средства, затраченные на мероприятия, рублей | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровля | 260717,48 | Ремонт мягкой кровли над 1,2,3 подъездами (июль) |
| 2 | Инженерные сети | 6197 28103 2593 4584 9302,52 50951 21944 | Установка сбросника по кв. 19, аварийная установка запорной арматуры ХВС в подвале, прочистка дворовой канализации (февраль) Ремонт внутреннего водостока в подвале; установка сбросника в кв. 34; аварийная замена участка трубопровода системы отопления по кв. 26 (март) Смена трубопровода отопления в подвале (май) Прочистка дворовой канализации (июнь) Замена трубопровода ГВС в кв. 23, прочистка дворовой канализации (июль) Аварийная замена труб наружной канализации; прочистка дворовой канализации (август) Установка сбросника в подвале (ГВС, подача); смена трубопровода ГВС по стояку квартир 2,5,8,11 (подача с1-2 этажи, обратка с 1-5 этаж), смена участка трубопровода в подвале (обратка) (сентябрь) |
| 3 | Другие работы | 717 | Бетонирование отмостки вокруг канализационного колодца (октябрь) |
|  | итого | 385109 |  |

2.2. Сведения о движении денежных средств на лицевом счете МКД  по текущему ремонту.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2016г. | -319 405,26 |
| 2 | Начислено за 2016 год | 188 367.6 |  |
| 3 | Оплачено за 2016 год | 180 408.65 |
| 4 | Целевой взнос на установку ОДПУ – оплачено на 31.12.2016г. | 398,54 |
| 5 | Доход от аренды ОИ с момента заключения договора | 1 398,28 |
| 6 | Выполнено работ в 2016 году | 385 109 |
| 7 | Остаток на лицевом счете на 31.12.2016г. | -522 308,79 |

3. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Средства, затраченные на мероприятия.рублей | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети |  |  |  |

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, осуществленных с целью проверки состояния общего имущества:

| № п/п | Вид проведенного контрольного мероприятия | Дата проведения | Итоги проведения контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенний осмотр основных конструкций дома | апрель | Требуется ремонт оконных переплётов ниже отметки 00 , ремонт штукатурки цоколя, ремонт бетонных крылец, ремонт бетонной отмостки и площадки у 3 подъезда, ремонт кровли над 4 под. |

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Показания | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОДПУ Индивидуальные приборы учёта на 01.01.2017г. | Вычислитель Взлёт ТСРВ-024М Расходомеры ЭСРВ-440ЛВ(Ду50) Расходомеры ЭСРВ-440ЛВ(Ду40,25) Расходомер ЭСРВ-540ЛВ(Ду32) 2-тарифный прибор учёта Echelon EM-1023 Зарегистрированы в 56 квартирах. Не установлены в кв. 48,57. Зарегистрированы в 56 квартирах. Не установлены в кв. 48,57. | отопление ГВС ХВС электроэнергия ХВС ГВС |  |  |